## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和6年度 |  | 町立湯沢病院手術室エアコン№２更新工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 病院 第 ９ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 30 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
・手術室エアコン№２更新 一式
実 施 |  | ・手術室エアコン№１室内機及び室外機 |  |  | 変 更
の取外し撤去も含む
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
町立湯沢病院手術室エアコン№２更新工事 |  |  | 工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
機器設備工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第1号表
配管取付工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第2号表
直接工事費 | [10 empty] | 千円未満切捨て
共通仮設費 | [10 empty] | %
純工事費
現場管理費 | [10 empty] | %
工事原価
一般管理費 | [10 empty] | %
工事価格 | [10 empty] | 万円未満切捨て
消費税 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．機器設備工事
床置型エアコン室内機 | FVYCP140MAR | 台 | 1
加湿器組込み |  | 式 | 1
補助電気ヒーター組込み |  | 式 | 1
ファンサイズ電動機サイズ変更組込み |  | 式 | 1
ファンサイズ電動機プーリー変更組込み |  | 式 | 1
配線改造アダプター組込み |  | 式 | 1
背面吸込み取付組込み |  | 式 | 1
防振架台（室内用） |  | 式 | 1
リモートセンサー |  | 式 | 1
変更用個別マルチ室外機 | RQYP140DO | 台 | 1
室外機防雪フード | 吸込み側 | 式 | 1
計
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．配管取付工事
既存配管ダクト取外し | №１及び№２共 | 式 | 1
既存機器取外し搬出 | №１及び№２共 | 式 | 1
冷媒回収処理 |  | 式 | 1
既存フード取外し |  | 式 | 1
機器据付工事 |  | 式 | 1
室内機加工金物取付 |  | 式 | 1
既存冷媒配管洗浄 |  | 式 | 1
新設機器冷媒管接続 | ロウ付共 | 式 | 1
保温ラッキング |  | 式 | 1
防雪フード類取付 |  | 式 | 1
耐圧気密試験費 |  | 式 | 1
真空引工事費 |  | 式 | 1
計装設備工事 |  | 式 | 1
既存ダクト接続工事 | 加工及び製作共 | 式 | 1
チャンバーボックス | 製作共 | 式 | 1
キャンパスダクト | 製作共 | 式 | 1
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．配管取付工事
室外機吹出ダクト | 製作共 | 式 | 1
ダクト保温工事 |  | 式 | 1
電源工事 |  | 式 | 1
養生清掃費 |  | 式 | 1
消耗雑材品 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町