## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書表紙
|  |  |  | 堰場松川線送配水管布設工事 | [8 empty] | 調 査
令和 | 6 |  | 年度 | [5 empty] | 実施設計書
設 計
[8 empty] | 令和 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 着 手
水第4号 |  |  |  | 工 事 日 数 | 150 | 日 間
[8 empty] | 令和 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | 竣 工
実 施
| 設 計 額 |  |  |  | 円 |  |  | 施 工 地 名
元
変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
実 施
| 請 負 額 |  |  |  | 円 |  |  | 南魚沼郡湯沢町大字 |  | 神立・土樽 |  |  |  |  | 地内
元
変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
配水管布設
・ダクタイル鋳鉄管 φ250 L＝192m
実施 |  | ・ダクタイル鋳鉄管 φ150 L＝214m |  |  |  |  | 変更
仕切弁設置
元 |  | φ250 5基
φ150 4基
設計概要 | [6 empty] | 設計概要

## 諸経費計算表
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
直接工事費
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費
|  |  |  | 式 | 1
管材費
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
純工事費
|  |  |  | 式 | 1
現場管理費
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
工事原価
|  |  |  | 式 | 1
一般管理費等
|  |  |  | 式 | 1
一般管理費
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
契約保証費
|  |  |  | 式 | 1
工事価格
|  |  |  | 式 | 1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
消費税等相当額
|  |  |  | 式 | 1
本工事費
|  |  |  | 式 | 1

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 備 考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配水管布設工
|  | 配水管土工 | [8 empty] | A0011//A02
|  |  |  | 式 | 1
|  | 配水管資材 | [8 empty] | A0012//A02
|  |  |  | 式 | 1
|  | 配水管労務 | [8 empty] | A0013//A02
|  |  |  | 式 | 1
合 計

## 明細表
配水管土工 1式当たり明細表
A0011 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) | [8 empty] | 第1号単価表
|  | m3 | 288
管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) | ﾀﾝﾊﾟ締固め | [8 empty] | 第2号単価表
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3) | m3 | 271
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | RC-40 | [8 empty] | TZJ2122003//A01
|  | m3 | 134
発生土処分工(機械積込み) | 4t積級,2.9t吊排ｶﾞｽ(1次)0.45m3 | [8 empty] | 第3号単価表
| DID区間無し 運搬距離20km | m3 | 151
処分費 | [9 empty] | G00000000007//A01
|  | ㎡ | 151
合 計
|  | 式 | 1
配水管資材 1式当たり明細表
A0012 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙ K形 1種
| 外面標準 径250mm×長5m 276.1kg | 本 | 37
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ﾓﾙﾀﾙ K形 1種
| 外面標準 径150mm×長5m 168.6kg | 本 | 41
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 90°×呼び径250mm | 個 | 2
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 90°×呼び径150mm | 個 | 1
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 45°×呼び径250mm | 個 | 6
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 45°×呼び径150mm | 個 | 8
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 22･1/2°×呼び径250mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 22･1/2°×呼び径150mm | 個 | 2
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 11･1/4°×呼び径250mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 曲管
| 11･1/4°×呼び径150mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 短管1号
| 呼び径250mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 短管1号
| 呼び径150mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 短管2号
| 呼び径250mm | 個 | 5
配水管資材 1式当たり明細表
A0012 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 短管2号
| 呼び径150mm | 個 | 4
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪
| 呼び径250mm | 個 | 2
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 継ぎ輪
| 呼び径150mm | 個 | 3
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 二受T字管
| 呼び径250×250mm | 個 | 2
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形 二受T字管
| 呼び径150×150mm | 個 | 1
押輪 | ゴム輪 B/N | [8 empty] | G00000000001//A01
| φ250 | 組 | 35
押輪 | ゴム輪 B/N | [8 empty] | G00000000001//A02
| φ150 | 組 | 35
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形用特殊押輪 半周ﾀｲﾌﾟ
| 呼び径250mm | 組 | 32
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管K形用特殊押輪 半周ﾀｲﾌﾟ
| 呼び径150mm | 組 | 32
変換継手 | DIP×ACP | [8 empty] | G00000000002//A01
| φ250 | 個 | 1
変換継手 | DIP×ACP | [8 empty] | G00000000002//A02
| φ150 | 個 | 1
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ式 2種7.5K
| FCD製 呼び径250 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | 5
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ式 2種7.5K
| FCD製 呼び径150 内外面粉体塗装 手動式 | 個 | 4
配水管資材 1式当たり明細表
A0012 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
フランジ接合材 | 全面パッキン 7.5K
| φ250 SUS B,N | 組 | 10
フランジ接合材 | 全面パッキン 7.5K
| φ150 SUS B,N | 組 | 8
仕切弁筺 | トミスＫＮＫ(座台含む)
| 座台TS-4 | 組 | 9
埋設標識ｼｰﾄ | 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用
|  | ｍ | 406
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)
| 呼び径250mm 165×9.6mm×4m | 本 | 1
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)
| 呼び径150mm 165×9.6mm×4m | 本 | 1
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)
| 呼び径100mm 114×7.1mm×4m | 本 | 3
ＨＩフランジ | [9 empty] | G00000000003//A01
| φ250 | 個 | 1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | ＨＩ継手 径違いソケット | [8 empty] | G00000000004//A01
| φ150×100 | 個 | 2
水道用塩ﾋﾞ管HI継手 ｴﾙﾎﾞ
| 呼び径100mm | 個 | 6
スッポンジョイント | ＤＩＰ×塩ビ | [8 empty] | G00000000005//A01
| φ250 | 個 | 1
スッポンジョイント | 塩ビ×塩ビ | [8 empty] | G00000000005//A02
| φ250 | 個 | 1
スッポンショート片落ち管 | [9 empty] | G00000000006//A01
| φ250×150 | 個 | 2
配水管資材 1式当たり明細表
A0012 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
合 計
|  | 式 | 1
配水管労務 1式当たり明細表
A0013 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
鋳鉄管布設工(機械力) | 吊込み据付 | [8 empty] | 第4号単価表
| 呼び径250mm | ｍ | 185
鋳鉄管布設工(機械力) | 吊込み据付 | [8 empty] | 第5号単価表
| 呼び径150mm | ｍ | 205
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [9 empty] | 第6号単価表
| 呼び径250mm | 口 | 35
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [9 empty] | 第7号単価表
| 呼び径150mm | 口 | 35
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | 特殊押輪 | [8 empty] | 第8号単価表
| 呼び径250mm | 口 | 32
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | 特殊押輪 | [8 empty] | 第9号単価表
| 呼び径150mm | 口 | 32
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [9 empty] | 第6号単価表
| 呼び径250mm | 口 | 4
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | [9 empty] | 第7号単価表
| 呼び径150mm | 口 | 2
TS継手工 | 1口当たり | [8 empty] | 第10号単価表
| 呼び径150mm | 口 | 2
TS継手工 | 1口当たり | [8 empty] | 第11号単価表
| 呼び径100mm | 口 | 7
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
| JWWA 7.5K 呼び径250mm | 口 | 10
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
| JWWA 7.5K 呼び径150mm | 口 | 8
仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 | 鉄蓋 | [8 empty] | 第14号単価表
| 円形1号 | 個 | 9
配水管労務 1式当たり明細表
A0013 A02
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
既設鋳鉄管切断工 | 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) | [8 empty] | 第15号単価表
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径250mm | 口 | 4
既設鋳鉄管切断工 | 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) | [8 empty] | 第16号単価表
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径150mm | 口 | 8
合 計
|  | 式 | 1

## 単価表
|  |  | 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表 | [5 empty] | 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-17
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
土木一般世話役 | [8 empty] | 1
人
普通作業員 | [8 empty] | 1
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | [8 empty] | 1 | 第17号単価表
| 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | m3 | 100
単位当り
|  | m3 | 1
|  |  | 管路埋戻費(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1m3当たり単価表 | [5 empty] | ﾀﾝﾊﾟ締固め
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-165 1-1-2
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
土木一般世話役 | [8 empty] | 1
人
普通作業員 | [8 empty] | 1
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | [8 empty] | 1
| ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間
ﾀﾝﾊﾟ運転 | [8 empty] | 1
| 60～80kg | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | m3 | 100
単位当り
|  | m3 | 1
|  |  | 発生土処分工(機械積込み) 1m3当たり単価表 | [5 empty] | 4t積級,2.9t吊排ｶﾞｽ(1次)0.45m3
DID区間無し 運搬距離20km
P-25
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
発生土運搬工(4t,2t積級,機械積込み) | 4t積級,2.9t吊排ｶﾞｽ(1次)0.45m3 | [8 empty] | 第20号単価表
| DID区間無し 運搬距離20km | m3 | 1
合 計
|  | m3 | 1
|  |  | 鋳鉄管布設工(機械力) 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 吊込み据付
呼び径250mm
P-53 2-3-1
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工
人
普通作業員
人
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | [9 empty] | 第21号単価表
| ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間
合 計
|  | ｍ | 10
単位当り
|  | ｍ | 1
|  |  | 鋳鉄管布設工(機械力) 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | 吊込み据付
呼び径150mm
P-53 2-3-1
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工
人
普通作業員
人
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | [9 empty] | 第21号単価表
| ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間
合 計
|  | ｍ | 10
単位当り
|  | ｍ | 1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表
呼び径250mm
P-54 2-3-3
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表
呼び径150mm
P-54 2-3-3
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 特殊押輪
呼び径250mm
P-54 2-3-3
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 特殊押輪
呼び径150mm
P-54 2-3-3
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | TS継手工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 1口当たり
呼び径150mm
P-84 2-5-1
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | TS継手工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 1口当たり
呼び径100mm
P-84 2-5-1
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表
JWWA 7.5K 呼び径250mm
P-56 2-3-5
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 1口当たり単価表
JWWA 7.5K 呼び径150mm
P-56 2-3-5
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
配管工 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
諸雑費
|  | ％ | 1
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | 仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1個当たり単価表 | [5 empty] | 鉄蓋
円形1号
P-102 2-9-5
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
普通作業員
人
無収縮ﾓﾙﾀﾙ
|  | m3 | 0.003
合 計
|  | 個 | 1
|  |  | 既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径250mm
P-106 2-10-2
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
特殊作業員 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
既設管切断機(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) | ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石
日
諸雑費
|  | ％ | 30
合 計
|  | 口 | 1
|  |  | 既設鋳鉄管切断工 1口当たり単価表 | [5 empty] | 撤去管 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) 呼び径150mm
P-106 2-10-2
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
特殊作業員 | [8 empty] | 9
人
普通作業員 | [8 empty] | 9
人
既設管切断機(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) | ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石
日
諸雑費
|  | ％ | 30
合 計
|  | 口 | 1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表
排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
機-1(1-130)
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
運転手(特殊) | [8 empty] | 1
人
軽油 | [8 empty] | 1
|  | l | 5.9
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 | 標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | [7 empty] | 1
| 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | 時間 | 1
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表
ｸﾛｰﾗ型 排2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-167
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
運転手(特殊) | [8 empty] | 1
人
軽油 | [8 empty] | 1
|  | l | 5.9
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 | 標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | [7 empty] | 1
| 山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | 時間 | 1
ﾀﾝﾊﾟ運転 1日当たり単価表
60～80kg
P-167
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
特殊作業員 | [8 empty] | 1
人
ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | [7 empty] | 1
|  | l | 5
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量 60～80kg | [7 empty] | 1
| 長期割引補正あり | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | 日 | 1
|  |  | 発生土運搬工(4t,2t積級,機械積込み) 1m3当たり単価表 | [5 empty] | 4t積級,2.9t吊排ｶﾞｽ(1次)0.45m3
DID区間無し 運搬距離20km
P-25
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 割増なし 路面状態 良好 | [8 empty] | 第22号単価表
| ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 | 日
合 計
|  | m3 | 10
単位当り
|  | m3 | 1
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 1時間当たり単価表
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t
機-1(1-130)
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
運転手(特殊) | [8 empty] | 1
人
軽油 | [8 empty] | 1
|  | l | 5.3
ﾄﾗｯｸ損料 | ｸﾚｰﾝ装置付 | [7 empty] | 1
| ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | 時間 | 1
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表 | [5 empty] | 割増なし 路面状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級
機-22(1-134)
名 称 | 規 格 | 単 位 | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  | 雑 | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
運転手(一般) | [8 empty] | 1
人
軽油 | [8 empty] | 1
|  | l | 32
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 | ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | [7 empty] | 1
| 4t積級 | 供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 | [8 empty] | 1
| 4t 良好 | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計
|  | 日 | 1