## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鑑
| 令和 ５年度 |  | 町立湯沢病院4階療養病床トイレ洗面台等改修工事 | [5 empty] | （実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [6 empty] | 令和 年 月 日 着手
| 病 院 第 15 号 |  |  | 工 事 日 数 | 123 |  | 日
令和 年 月 日 竣工
実 施
|  | 設 計 額 |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  | 円
湯沢
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  | 円
町立湯沢病院4階療養病床トイレ洗面台等改修
建築工事 一式
実 施 |  | 電気設備工事 一式 |  |  | 変 更
機械設備 一式
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書 全体
工事費（病院１５号 町立湯沢病院４階療養病床トイレ洗面台等改修工事）内訳書
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A.建築工事 |  | 式 | 1
B.電気設備工事 |  | 式 | 1
C.機械設備工事 |  | 式 | 1
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額
工事費計
湯 沢 町
工事費（病院１５号 町立湯沢病院４階療養病床トイレ洗面台等改修工事）内訳書
【積算単価採用順序】
①. 新潟県土木部建築工事設計単価表（その１・建築、その２・電気設備、その３・機械設備、令和5年度による。
②. ①の単価表に記載のないものは、物価資料による。
物価資料とは「建設物価」・「積算資料」・「建築コスト情報」・「建築施工単価」・「積算実務マニュアル」のことを言う。
③. 物価資料に掲載のないもの、又は諸条件により①、②によりがたい場合は見積りによる。
【記号】
K−P00（新潟県土木部建築工事設計単価表その1建築 令和5年度−記載頁）
K−2-P00（新潟県土木部建築工事設計単価表 その２電気設備令和5年度−記載頁）
K−3-P00（新潟県土木部建築工事設計単価表 その３機械設備令和5年度−記載頁）
物−P00（建設物価−記載頁）
C−P00（建築コスト情報−記載頁）
施−P00（建築施工単価−記載頁）
湯 沢 町

## A建築合計
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A．建築工事費
1.仮設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
2.解体工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
3.塗装・内装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ４ 号表
4.雑工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ５ 号表
直接工事費
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 1仮設工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.仮設工事
墨出し |  | m2 | 79.7
内部足場 | 脚立 | m2 | 79.7
養生費 |  | m2 | 79.7
清掃片付け |  | m2 | 79.7
竣工時クリーニング |  | m2 | 79.7
仮囲い費 | 養生フィルム、養生テープ | m2 | 29.8
廃棄物処理費 |  | 式 | 1
仮設材運搬費 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 2.解体工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2.解体工事
床塩ビシート剥ぎ取り撤去 | 集積共 | m2 | 67
同上運搬費処分 |  | m2 | 67
巾木H=60剥ぎ取り撤去 | 集積共 | m | 36.1
同上運搬費処分 |  | m | 36.1
Vクロス剥ぎ取り撤去 | 集積共 | m2 | 97.3
同上運搬費処分 |  | m2 | 97.3
ライニング部石膏ボード撤去 | 集積共 | m2 | 6.4
同上運搬費処分 |  | m2 | 6.4
石膏ボードt=12.5撤去 | 集積共 | m2 | 12
同上運搬費処分 |  | m2 | 12
石膏ボードt=9.5+12.5撤去 | 手摺補強部(1) | 箇所 | 8
同上運搬費処分 |  | 箇所 | 8
石膏ボードt=9.5+12.5撤去 | 手摺補強部(2) | 箇所 | 8
同上運搬費処分 |  | 箇所 | 8
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
構造用合板+メラミン化粧板撤去 | 手摺補強部(3) | 箇所 | 1
同上運搬費処分 |  | 箇所 | 1
石膏ボードt=15+15撤去 | 手摺補強部(4) | 箇所 | 1
同上運搬費処分 |  | 箇所 | 1
計
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 3.内装工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3.塗装・内装工事
壁：AEP塗り |  | m2 | 10
床：長尺塩ビシートt=2 | t=2 | m2 | 67
ソフト巾木 H=60 | H=60 | m | 36.1
ライニング：構造用合板t=15 メラミン化粧板t=3 | 洗面(正面) | m2 | 6.4
ライニング：メラミン化粧板 | t=3、車椅子便所 | m2 | 1.8
腰部：石膏ボードt=12.5 メラミン化粧板t=3 | 洗面(2面) | m2 | 9.1
壁：石膏ボード | t=12.5 | m2 | 12
壁：構造用合板t=12 石膏ボードt=12.5 |  | m2 | 5.3
壁：Vクロス張り |  | m2 | 102.8
塩ビ廻り縁 |  | m | 11.3
LGS50+構造用合板t=15 | 手摺補強部(1) | 箇所 | 8
LGS50+構造用合板t=15 | 手摺補強部(2) | 箇所 | 8
LGS50+構造用合板t=15 | 手摺補強部(3) | 箇所 | 1
LGS50+構造用合板t=15 | 手摺補強部(4) | 箇所 | 1
計
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 4.雑工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
4.雑工事
コーキング | 10×10 | m | 34.6
汚物処理室台 | H=250 | 箇所 | 1
計
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## B電気設備
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B.電気設備工事
| １.移設、新設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
2 | ２.撤去、運搬、処分工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
直接工事費
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１.移設、新設工事
| ケーブル VVF 1.6mm -2C | 隠蔽 | ｍ | 40
| ケーブル VVF 2.0mm -3C | 隠蔽 | ｍ | 344
| ケーブル AE 0.9mm-2C | 隠蔽 | ｍ | 72
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×ET | 撤去品再使用 | 組 | 9
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×EET | 撤去品再使用 | 組 | 8
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2E | 撤去品再使用 | 組 | 8
| 照明器具 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 60w形 | 撤去品再使用 | 台 | 9
| ﾅｰｽｺｰﾙ押釦 | 撤去品再使用 | 組 | 9
| 位置ﾎﾞｯｸｽ 四角中浅 | VE102-44 C付 | 個 | 25
| 分電盤回路変更 |  | 回路 | 1
小 計
[5 empty] | 8 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２.撤去工事
| ケーブル VVF 1.6mm -2C | PF管内 撤去費 | ｍ | 45
| ケーブル VVF 2.0mm -3C | PF管内 撤去費 | ｍ | 120
| ケーブル AE 0.9mm-2C | PF管内 撤去費 | ｍ | 72
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×ET | 取外し費（再使用） | 組 | 9
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×EET | 取外し費（再使用） | 組 | 8
| ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2E | 取外し費（再使用） | 組 | 8
| 照明器具 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 60w形 | 取外し費（再使用） | 台 | 9
| ﾅｰｽｺｰﾙ押釦 | 取外し費（再使用） | 組 | 9
| 便器洗浄ボタン関連 | 撤去費 （電源切離しのみ） | 組 | 1
| 撤去品 運搬、処分費 | 混合 | kg | 10
小計 | 小 計
[5 empty] | 9 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## C機械設備
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
１. 衛生器具設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 2 号表
２. 給排水設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 3、4 号表
３. 撤去、運搬工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 5 号表
４. 処分工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 6 号表
直接工事費
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１. 衛生器具設備工事
洋風大便器 | CFS498BMLC TCF5841AUP EWCS720AR EWC783 YH702 | 組 | 1
洋風大便器 | CFS497BP(L)C TCF5841AUP EWCS720AR EWC783 YH702 T112C6 | 組 | 8
カウンター付洗面器 | MVHGC0750 TL432ER MX60044 | 組 | 8
洗面器 | LSD125AN YKH402R | 組 | 1
汚物流し | SKL330DNNP TES46MR | 組 | 1
電気温水器取外し再取付 | 置台型 6L | 台 | 8
化粧鏡取外し再取付 |  | 枚 | 9
便座クリーナー取外し再取付 |  | 個 | 9
消耗品雑材 |  | 式 | 1
通水試験費 |  | 式 | 1
場内小運搬費 |  | 式 | 1
小 計
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２. 給排水設備工事
硬質塩化ビニル管 VP | 給水 25A 機械室便所 | ｍ | 3
硬質塩化ビニル管 VP | 給水 20A 機械室便所 | ｍ | 16
硬質塩化ビニル管 VP | 排水 75A 機械室便所 | ｍ | 13
硬質塩化ビニル管 VP | 排水 40A 機械室便所 | ｍ | 13
集合管用継手類 | 材工共 | 式 | 1
給水管保温 GW PS内 | ALGC化粧保温筒 25A | ｍ | 3
給水管保温 GW PS内 | ALGC化粧保温筒 20A | ｍ | 16
給水管保温 GW PS内 | ALGC化粧保温筒 75A | ｍ | 13
給水管保温 GW PS内 | ALGC化粧保温筒 40A | ｍ | 13
ビニル管撤去 VP | 給水 25A 機械室便所 | ｍ | 14
ビニル管撤去 VP | 給水 20A 機械室便所 | ｍ | 10
ビニル管撤去 VP | 排水 75A 機械室便所 | ｍ | 13
ビニル管撤去 VP | 排水 40A 機械室便所 | ｍ | 11
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 25A | ｍ | 14
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 20A | ｍ | 10
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 75A | ｍ | 13
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 40A | ｍ | 11
配管試験費 |  | 式 | 1
場内小運搬費 |  | 式 | 1
小 計
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３. 撤去工事
洋風便器撤去 | C1111R 自動FV. | 台 | 1
洋風便器撤去 | C710R | 台 | 9
手すり撤去 | はね上げ式 | 個 | 1
手すり撤去 | L型、I型 | 個 | 17
洗面器撤去 | L410 カウンター共 | 台 | 8
洗面器撤去 | L420 カウンター共 | 台 | 8
洗面器撤去 | L420 自動水洗 | 台 | 1
ビニル管撤去 VP | 給水 20A 機械室便所 | ｍ | 14
ビニル管撤去 VP | 排水 40A 機械室便所 | ｍ | 14
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 20A | ｍ | 14
保温材撤去 GW. PS内 | ALGC化粧保温筒 40A | ｍ | 14
分別作業費 |  | 式 | 1
場内小運搬費 |  | 式 | 1
小 計
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４. 処分工事
陶器類処分 |  | ｋｇ | 520
金属類処分 |  | ｋｇ | 230
塩ビ管処分 |  | ｋｇ | 16
グラスウール処分 |  | ｍ3 | 0.3
トンパック |  | 袋 | 4
運搬費 |  | 往復 | 1
小 計
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 湯 沢 町