## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 鑑
| 令和 ５年度 |  | 町立湯沢病院冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ更新工事 | [5 empty] | （実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [6 empty] | 令和 年 月 日 着手
| 病 院 第 16 号 |  |  | 工 事 日 数 | 123 |  | 日
令和 年 月 日 竣工
実 施
|  | 設 計 額 |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  | 円
湯沢
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  | 円
冷却水ポンプ（PCD－１） １台
冷温水ポンプ（PCH－１） １台
実 施 |  |  |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
町立湯沢病院冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ更新工事 |  |  | 工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
ポンプ入替及び電気工事 | [10 empty] | 第1，2，3号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
直接工事費
共通仮設費 | [10 empty] | %
純工事費
現場管理費 | [10 empty] | %
工事原価
一般管理費 | [10 empty] | %
工事価格
消費税 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．ポンプ入替工事
【冷却水ポンプ PCD-1】
冷却水ポンプ | 長×巾×厚: 荏原150＊125FS4L545E 三相200V 45kw; 位: 台; 数 量: 1
防振架台 | 長×巾×厚: DB-8; 位: 台; 数 量: 1
ラフタークレーン | 長×巾×厚: 25t; 位: 台; 数 量: 1
運搬ユニック | 長×巾×厚: 4t; 位: 台; 数 量: 1
設備機械工 | bar: 位
搬入機材 | bar: 位 to 数 量
消耗雑材料 | bar: 位 to 数 量
PTコネクター | 長×巾×厚: 150A＊225L; 位: 個; 数 量: 1
PTコネクター | 長×巾×厚: 250A＊325L; 位: 個; 数 量: 1
ノンアス全面合フランジパッキン | 長×巾×厚: 3.0t 10k 125; 位: 枚; 数 量: 1
芯出調整・試運転作業費 | bar: 位 to 数 量
試験成績書 | bar: 位 to 数 量
計 | 元 金 額: 0
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 2 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．ポンプ入替工事
【冷温水ポンプ PCH-1】
冷温水ポンプ | 長×巾×厚: 荏原125＊100FS4L522AE 三相200V 22kw; 位: 台
防振架台 | 長×巾×厚: DB-7; 位: 台
設備機械工 | bar: 位
搬入機材 | bar: 位
消耗雑材料 | bar: 位
PTコネクター | 長×巾×厚: 125A＊225L; 位: 個
PTコネクター | 長×巾×厚: 200A＊325L; 位: 個
ノンアス全面合フランジパッキン | 長×巾×厚: 3.0t 10k 100; 位: 枚
保温工事 | bar: 位
芯出調整・試運転作業費 | bar: 位
試験成績書 | bar: 位
計 | 元 金 額: 0
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 3 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．電気工事
【冷却水ポンプ PCD-1】
電磁接触器 | 長×巾×厚: 30kw 200V; 位: 個; 数 量: 2
電磁接触器 | 長×巾×厚: 15kw 200V; 位: 個; 数 量: 1
消耗雑材費 | bar: 位 to 数 量
機器取替費 | bar: 位 to 数 量
点検費 | bar: 位 to 数 量
冷却水ポンプ接続費 | bar: 位 to 数 量
【冷温水ポンプ PCH-1】
電磁接触器 | 長×巾×厚: 18.5kw 200V; 位: 個; 数 量: 2
電磁接触器 | 長×巾×厚: 11kw 200V; 位: 個; 数 量: 1
消耗雑材費 | bar: 位 to 数 量
機器取替費 | bar: 位 to 数 量
点検費 | bar: 位 to 数 量
冷却水ポンプ接続費 | bar: 位 to 数 量
計 | 元 金 額: 0
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 4 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
0
0
0
0
0
0
0
計 | 元 金 額: 0
|  |  |  | 4 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 5 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
0
0
0
0
計 | 元 金 額: 0
|  |  |  | 5 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: #REF!; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 5 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
0
0
0
0
0
計 | 元 金 額: 0