## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和６年度 |  | 総合福祉センター3階スプリンクラー消火設備設置工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 健 第 ２ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 40 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
湯沢町総合福祉センター3階
実 施 |  | スプリンクラー消火設備設置工事 一式 |  |  | 変 更
スプリンクラー設置工事（401号室～405号室）
元 |  | 建築工事（ 天井点検口設置（12か所））
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
総合福祉センター3階スプリンクラー消火設備設置工事 |  |  | 工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
１．材料費 | [10 empty] | 第1号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
２．工事労務費 | [10 empty] | 第2号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
３．消防官庁手続き | [10 empty] | 第3号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
４．建築工事 | [10 empty] | 第4号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
直接工事費 | [10 empty] | 千円未満切捨て
共通仮設費 | [10 empty] | %
純工事費
現場管理費 | [10 empty] | %
工事原価
一般管理費 | [10 empty] | %
工事価格 | [10 empty] | 万円未満切捨て
消費税 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．材料費
SGP管 | 長×巾×厚: 80A＊4ｍ ネジなし; 位: 本; 数 量: 2
SGP管 | 長×巾×厚: 50A＊4ｍ ネジなし; 位: 本; 数 量: 25
SGP管 | 長×巾×厚: 40A＊4ｍ ネジ付き; 位: 本; 数 量: 2
SGP管 | 長×巾×厚: 32A＊4ｍ ネジ付き; 位: 本; 数 量: 3
SGP管 | 長×巾×厚: 25A＊4ｍ ネジ付き; 位: 本; 数 量: 7
溶接継手接合材 | bar: 位 to 数 量
ネジ継手接合材 | bar: 位 to 数 量
管支持金物 | bar: 位 to 数 量
トップジョイント | 長×巾×厚: 50A 消防認定品; 位: 個; 数 量: 50
トップジョイント | 長×巾×厚: 80A 消防認定品; 位: 個; 数 量: 10
スプリンクラー分岐継手 | 長×巾×厚: 50A＊25A＊6口; 位: 個; 数 量: 20
スプリンクラー分岐継手 | 長×巾×厚: 32A＊25A＊3口; 位: 個; 数 量: 1
スプリンクラーフレキ | 長×巾×厚: 4000L; 位: 本; 数 量: 35
スプリンクラーフレキ | 長×巾×厚: 2800L; 位: 本; 数 量: 30
スプリンクラーフレキ | 長×巾×厚: 1950L; 位: 本; 数 量: 30
スプリンクラーヘッド | 長×巾×厚: 72℃; 位: 個; 数 量: 95
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 １－2 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
フランジ接合材 | 長×巾×厚: 80A＊10K; 位: 組; 数 量: 1
フランジ接合材 | 長×巾×厚: 32A; 位: 組; 数 量: 1
計
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ２ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．工事労務費
現地調査 | bar: 位 to 数 量
配管溶接ネジ加工 | bar: 位 to 数 量
取付労務費 | 長×巾×厚: 天井内配管; 位: 式; 数 量: 1
グリーピング加工 | 長×巾×厚: 50A; 位: 箇所; 数 量: 100
グリーピング加工 | 長×巾×厚: 80A; 位: 箇所; 数 量: 6
巻出し | 位: 本; 数 量: 95
試験調整費 | bar: 位 to 数 量
資材運搬費 | bar: 位 to 数 量
消耗雑材費 | bar: 位 to 数 量
計
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ３ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３．消防官庁手続き
書類作成申請手続 | bar: 位 to 数 量
立会検査費 | bar: 位 to 数 量
計
|  |  |  | 4 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４．建築工事
天井点検口取付 | 長×巾×厚: 600×600 アルミ製 材工共; 位: 箇所; 数 量: 12
養生・清掃費 | 位: 箇所; 数 量: 12
計
|  |  |  | 5 |  |  | 湯 沢 町