## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 鑑文
| 令和６年度 |  | 主水公園整備(その４)工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 建第３号 |  |  | 委 託 日 数 | 180 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 湯 沢 地 内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
壁面暗渠排水 L＝360ｍ
実 施 |  | L型側溝 L＝26ｍ |  |  | 変 更
芝張 A＝2,190㎡
元 |  | 防草ｼｰﾄ A＝253㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ L＝125ｍ
設計概要 |  | 案内板設置 3基 |  |  | 設計概要
ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ設置 一式
湯 沢 町

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
植栽
式
芝張工(平地部)
[7 empty] | m2 |  | 1,660
芝張工(法面部)
[7 empty] | m2 |  | 530
防草シート(ジオフリース)
[7 empty] | m2 |  | 253
施設整備
式
給水設備工
式
散水施設工
式
散水栓
一式
水栓類取付工
[7 empty] | 個 |  | 7
雨水排水設備工
式
側溝工
式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型･V型
一式
基面整正
[7 empty] | m2 |  | 17
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝布設
[7 empty] | m |  | 26
管渠工
式
暗渠排水管
一式
壁面暗渠排水工
[7 empty] | ｍ |  | 360
園路広場整備工
式
舗装準備工
式
不陸整正
一式
不陸整正
[7 empty] | m2 |  | 2,170
園路縁石工
式
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
[7 empty] | m |  | 45
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
[7 empty] | m |  | 125
修景施設整備工
式
水景施設工
式
せせらぎ
[7 empty] | 式 |  | 1
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工
式
水飲み場工
式
水飲み場設置
[7 empty] | 式 |  | 1
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工
式
ﾍﾞﾝﾁ
一式
ﾍﾞﾝﾁ据付
[7 empty] | 基 |  | 6
ﾃｰﾌﾞﾙ
一式
テーブルセット設置
[7 empty] | 式 |  | 1
ｻｲﾝ施設工
式
案内板設置
[7 empty] | 式 |  | 1
管理施設整備工
式
ﾌｪﾝｽ扉基礎設置
[7 empty] | 基 |  | 1
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m)
[7 empty] | 組 |  | 1
フェンス扉設置
[7 empty] | 本 |  | 2
防獣ネット設置
[7 empty] | 式 |  | 1
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-06.03.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 15 公園工事
施工地域区分 | 11 補正なし
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 04 10％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
ICT3D出来形･納品補正 | 00 なし(R02.10.20～)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
06-実施-一般-2003-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 植栽 | [8 empty] | Y1000000037
式
[5 empty] | 芝張工(平地部) |  |  |  |  | V1003
[5 empty] | 0 省略 | 1660 | m2 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
[5 empty] | 芝張工(法面部) |  |  |  |  | V1004
[5 empty] | 0 省略 | 530 | m2 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
[5 empty] | 防草シート(ジオフリース) |  |  |  |  | V1005
[5 empty] | 0 省略 | 253 | m2 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
| 施設整備 | [8 empty] | Y1000000038
式
|  | 給水設備工 | [7 empty] | Y2000000338
式
|  |  | 散水施設工 | [6 empty] | Y3000002191
式
|  |  |  | 散水栓 | [5 empty] | Y4000024396
散水栓の規格:
一式
[5 empty] | 水栓類取付工 |  |  |  |  | SWB610410
口径15mm
散水栓(箱共)有
[5 empty] | 0 省略 | 7 | 個 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  | 雨水排水設備工 | [7 empty] | Y2000000339
式
|  |  | 側溝工 | [6 empty] | Y3000002197
式
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型･V型 | [5 empty] | Y4000024433
L型･V型側溝規格:
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 基面整正 |  |  |  |  | SCB210080
[5 empty] | 0 省略 | 17 | m2 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
[5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝布設 |  |  |  |  | SWC698500
据付
[5 empty] | 0 省略 | 26 | m |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
|  |  | 管渠工 | [6 empty] | Y3000002198
式
|  |  |  | 暗渠排水管 | [5 empty] | Y4000028464
一式
[5 empty] | 壁面暗渠排水工 |  |  |  |  | V1001
[5 empty] | 0 省略 | 360 | ｍ |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
|  | 園路広場整備工 | [7 empty] | Y2000000342
式
|  |  | 舗装準備工 | [6 empty] | Y3000002210
式
|  |  |  | 不陸整正 | [5 empty] | Y4000024528
補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40,補足材整正厚:9mm以上13mm未満
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 不陸整正 |  |  |  |  | SCB410010
補足材料有り
[5 empty] | 0 省略 | 2170 | m2 |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
|  |  | 園路縁石工 | [6 empty] | Y3000002220
式
[5 empty] | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | SCB422510
[5 empty] | 0 省略 | 45 | m |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
[5 empty] | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | SCB422520
[5 empty] | 0 省略 | 125 | m |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
|  | 修景施設整備工 | [7 empty] | Y2000000343
式
|  |  | 水景施設工 | [6 empty] | Y3000002236
式
[5 empty] | せせらぎ |  |  |  |  | V1002
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
|  | ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 | [7 empty] | Y2000000345
式
|  |  | 水飲み場工 | [6 empty] | Y3000002242
01= 0%:補正なし,04=補正なし,05=解除しな
い
式
[5 empty] | 水飲み場設置 |  |  |  |  | V0001
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
|  |  | ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工 | [6 empty] | Y3000002244
式
|  |  |  | ﾍﾞﾝﾁ | [5 empty] | Y4000024720
一式
[5 empty] | ﾍﾞﾝﾁ据付 |  |  |  |  | SWB610420
背無しﾍﾞﾝﾁ
質量40kg以上50kg未満
[5 empty] | 0 省略 | 6 | 基 |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
|  |  |  | ﾃｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | Y4000024722
一式
[5 empty] | テーブルセット設置 |  |  |  |  | V0003
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
|  |  | ｻｲﾝ施設工 | [6 empty] | Y3000002246
式
[5 empty] | 案内板設置 |  |  |  |  | V0004
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
|  | 管理施設整備工 | [7 empty] | Y2000000346
式
[5 empty] | ﾌｪﾝｽ扉基礎設置 |  |  |  |  | V0006
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 基 |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
[5 empty] | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(積雪型 柵高1.5m) |  |  |  |  | TNN413
片開 幅1.00m
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 組
[5 empty] | フェンス扉設置 |  |  |  |  | V0007
[5 empty] | 0 省略 | 2 | 本 |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
[5 empty] | 防獣ネット設置 |  |  |  |  | V0005
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
芝張工(平地部)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1003 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
造園工 |  |  |  |  | RR0104
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
目土 |  |  |  |  | W0001
良質土 | 0.027 | m3
見積 0 省略
野芝 |  |  |  |  | TZJ3002001
半土付き | 1 | m2
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #75
％
0 省略
小計 | 1 | m2
06-実施-一般-2003-当初
芝張工(法面部)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1004 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
造園工 |  |  |  |  | RR0104
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
目土 |  |  |  |  | W0001
良質土 | 0.027 | m3
見積 0 省略
野芝 |  |  |  |  | TZJ3002001
半土付き | 1 | m2
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #75
％
0 省略
小計 | 1 | m2
06-実施-一般-2003-当初
防草シート(ジオフリース)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1005 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m2 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｼﾞｵﾌﾘｰｽ防草ｼｰﾄ |  |  |  |  | W0041
2.0×50ｍ | 1.05 | m2
見積 0 省略
防草ﾜｯｼｬｰ(緑) |  |  |  |  | W0042
φ80㎜×T12㎜ | 4.62 | 枚
見積 0 省略
コ型止めﾋﾟﾝ |  |  |  |  | W0043
φ4㎜×W40㎜×L200㎜ | 4.62 | 本
見積 0 省略
固定ﾃｰﾌﾟ(緑) |  |  |  |  | W0044
100㎜×20ｍ | 0.5 | ｍ
見積 0 省略
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #75
％
0 省略
小計 | 1 | m2
06-実施-一般-2003-当初
水栓類取付工
口径15mm |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
散水栓(箱共)有 | SWB610410 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 個 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
散水栓 |  |  |  |  | TFJA0504835 1
箱共 | 1.000 | 個
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 個
口径 =1 15mm
散水栓(箱共)取付の有無 =1 有
06-実施-一般-2003-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝布設
据付 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| SWC698500 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
10 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125 12
人
0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 12
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 12
人
0 省略
材料費 |  |  |  |  | TFJA0504925
| 16.500 | 個
0 省略
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  |  |  | SK0202062 12
排ｶﾞｽ型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 |  | 時間
0 省略
基礎砕石費 |  |  |  |  | #01
%
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #72
%
0 省略
計 | 10 | m
小計 | 1 | m
作業区分 =1 据付
ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間 =1 標準
06-実施-一般-2003-当初
壁面暗渠排水工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1001 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
掘削 |  |  |  |  | SCB210100 施工 第0-0008号内訳表
| 0.12 | m3
0 省略
TPドレーン |  |  |  |  | W1001
φ50 | 1 | ｍ
見積 0 省略
ジョイント |  |  |  |  | W1002
| 0.21 | 個
見積 |  |  |  |  | 0 省略
給排水管敷設(亜鉛ﾒｯｷ鋼管) |  |  |  |  | SWE230801 施工 第0-0009号内訳表
| 1 | m
0 省略
埋戻し |  |  |  |  | SCB210410 施工 第0-0010号内訳表
| 0.12 | m3
0 省略
小計 | 1 | ｍ
06-実施-一般-2003-当初
給排水管敷設(亜鉛ﾒｯｷ鋼管)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| SWE230801 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
10 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 10 | m
小計 | 1 | m
作業種別 =1 各種
作業内容による補正 =1 新設
敷設歩掛(電工) [人/m]
06-実施-一般-2003-当初
せせらぎ
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1002 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
運転手(特殊) |  |  |  |  | RR0114
人
0 省略
運転手(一般) |  |  |  |  | RR0115
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型) |  |  |  |  | TNR08011
山積0.28m3(平積0.2m3)[排対型(1～3次)] |  | 日
0 省略
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | TNR08060
[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 |  | 日
長期割引無 |  |  |  |  | 0 省略
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  |  |  |  | TNR01086
吊上能力25t吊[排対型(2014年規制)] |  | 日
0 省略
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  |  |  | SWB252310 施工 第0-0015号内訳表
0以上40(m3/h)未満,作業時排水 |  | 日
0 省略
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
| 4 | m3
0 省略
溶接金網(G3551) |  |  |  |  | TZJ1450009
径6.0×150×150 | 20 | m2
0 省略
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  |  |  | TZJ2012001
| 3 | m3
0 省略
重機回送 |  |  |  |  | W0071
| 2 | 回
見積 0 省略
06-実施-一般-2003-当初
せせらぎ
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V1002 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
諸雑費 |  |  |  |  | W0072
| 1 | 式
見積 0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-一般-2003-当初
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
0以上40(m3/h)未満，作業時排水 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| SWB252310 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
1 日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  |  |  | SWK250400 1
日
0 省略
発動発電機運転 |  |  |  |  | SWK250410 1
日
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
小計 | 1 | 日
排水量区分 =1 0以上40(m3/h)未満
排水方法 =1 作業時排水
06-実施-一般-2003-当初
水飲み場設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0001 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
基面整正 |  |  |  |  | SCB210080 施工 第0-0017号内訳表
| 0.86 | m2
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
| 0.09 | m3
0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0018号内訳表
小型構造物 | 0.02 | m3
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  |  |  | 0 省略
型枠 |  |  |  |  | SCB240210 施工 第0-0019号内訳表
| 0.1 | m2
0 省略
ﾓﾙﾀﾙ練 |  |  |  |  | SCB240060 施工 第0-0020号内訳表
| 0.002 | m3
0 省略
単粒度砕石 |  |  |  |  | TZJ2128002
5号20-13mm | 0.34 | m3
0 省略
高密度ポリエチレン管（ダブル構造） |  |  |  |  | TN2601
内面平滑外面波付き二重構造 φ150 | 2 | ｍ
0 省略
土木安定シート 吸出し防止 |  |  |  |  | TN9118
t＝3.0～3.3㎜ | 3.52 | ㎡
0 省略
床掘り |  |  |  |  | SCB210030 施工 第0-0021号内訳表
| 0.84 | m3
0 省略
埋戻し |  |  |  |  | SCB210410 施工 第0-0022号内訳表
| 0.54 | m3
0 省略
水飲み場 |  |  |  |  | W0011
EX-84090C | 1 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0012
| 1 | 台
見積 0 省略
06-実施-一般-2003-当初
水飲み場設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0001 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
集水桝 |  |  |  |  | W0013
EX-84175 | 1 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0014
| 1 | 台
見積 0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
踏み台 |  |  |  |  | W0015
EX-84060 | 1 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0016
| 1 | 台
見積 0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-一般-2003-当初
ﾍﾞﾝﾁ据付
背無しﾍﾞﾝﾁ |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
質量40kg以上50kg未満 | SWB610420 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
10 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
ﾍﾞﾝﾁ |  |  |  |  | TFJA0504836 1
| 10.000 | 基
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 10 | 基
小計 | 1 | 基
ﾍﾞﾝﾁの種類 =2 背無しﾍﾞﾝﾁ
ﾍﾞﾝﾁの質量 =4 40kg以上50kg未満
06-実施-一般-2003-当初
テーブルセット設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0003 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
基面整正 |  |  |  |  | SCB210080 施工 第0-0005号内訳表
| 0.72 | m2
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
| 0.07 | m3
0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0025号内訳表
小型構造物 | 0.12 | m3
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  |  |  | 0 省略
型枠 |  |  |  |  | SCB240210 施工 第0-0026号内訳表
| 1.56 | m2
0 省略
床掘り |  |  |  |  | SCB210030 施工 第0-0027号内訳表
| 1.37 | m3
0 省略
埋戻し |  |  |  |  | SCB210410 施工 第0-0028号内訳表
| 0.98 | m3
0 省略
ベンチ |  |  |  |  | W0031
EX-13391WM | 2 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0032
| 2 | 台
見積 0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
テーブル |  |  |  |  | W0033
EX-16390WM | 1 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0034
| 1 | 台
見積 0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
06-実施-一般-2003-当初
テーブルセット設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0003 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
小計 | 1 | 式
06-実施-一般-2003-当初
案内板設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0004 |  |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
基面整正 |  |  |  |  | SCB210080 施工 第0-0005号内訳表
| 2.16 | m2
0 省略
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
| 0.21 | m3
0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0025号内訳表
小型構造物 | 1.05 | m3
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  |  |  | 0 省略
型枠 |  |  |  |  | SCB240210 施工 第0-0026号内訳表
| 11.6 | m2
0 省略
床掘り |  |  |  |  | SCB210030 施工 第0-0027号内訳表
| 6.90 | m3
0 省略
埋戻し |  |  |  |  | SCB210410 施工 第0-0028号内訳表
| 5.64 | m3
0 省略
案内板 |  |  |  |  | W0041
UC-S119037BR(変) | 3 | 台
見積 0 省略
印刷費 |  |  |  |  | W0042
| 3 | 台
見積 0 省略
原稿作成費 |  |  |  |  | W0043
| 1 | 台
見積 0 省略
運賃 |  |  |  |  | W0044
| 3 | 台
見積 0 省略
特殊作業員 |  |  |  |  | RR0101
人
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-一般-2003-当初
ﾌｪﾝｽ扉基礎設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0006 |  |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
床掘り |  |  |  |  | SCB210030 施工 第0-0027号内訳表
| 0.14 | m3
0 省略
埋戻し |  |  |  |  | SCB210410 施工 第0-0028号内訳表
| 0.08 | m3
0 省略
基面整正 |  |  |  |  | SCB210080 施工 第0-0005号内訳表
| 0.16 | m2
0 省略
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | TZJ2122003
| 0.02 | m3
0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0025号内訳表
小型構造物 | 0.04 | m3
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  |  |  | 0 省略
型枠 |  |  |  |  | SCB240210 施工 第0-0026号内訳表
| 0.54 | m2
0 省略
小計 | 1 | 基
06-実施-一般-2003-当初
フェンス扉設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0007 |  |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
1 本 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #76
％
0 省略
小計 | 1 | 本
06-実施-一般-2003-当初
防獣ネット設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年03月20日適用
| V0005 |  |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
防獣ネット |  |  |  |  | W0051
| 2 | 巻
見積 0 省略
防獣杭 |  |  |  |  | W0052
| 5 | 組
見積 0 省略
ガードフェンス用扉 |  |  |  |  | W0053
| 1 | 枚
見積 0 省略
ガードフェンス用支柱 |  |  |  |  | W0054
| 2 | 本
見積 0 省略
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  |  | TN2239
薄肉管VU 径40 長4.0m | 2 | 本
0 省略
塩ビキャップ |  |  |  |  | W0055
φ40 | 27 | 個
見積 0 省略
削孔器具他 |  |  |  |  | W0056
| 1 | 式
見積 0 省略
土木一般世話役 |  |  |  |  | RR0125
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-一般-2003-当初

## 施工Ｐ
基面整正 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210080 |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 446
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 100.00% |  |  |  | RR9102
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' Rr
×｛[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
掘削 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210100 |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 45.14% 労務構成比： 34.64% 材料構成比： 20.22% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 317.66
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] |  | MMJ0202090
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 45.14% |  | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 |  | MM090202090
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 34.64% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 20.22% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
押土の有無 =2 無し
障害の有無 =1 無し
施工数量 =3 5,000m3未満
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 6.01% 労務構成比： 90.52% 材料構成比： 3.47% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，845.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202028
| 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 | 5.33% |  | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 |  | MM090202028
円／供用日
K2t' | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ |  |  | タンパ及びランマ |  | TLC1180001
| 質量 60~80kg | 0.68% |  | 質量 ６０～８０ｋｇ |  | TL091180001
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 54.90% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 27.09% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 8.53% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 2.50% |  |  |  | TZ096702002
円／L
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.97% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
施工方法 =4 最大埋戻幅1m未満
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 6.01% 労務構成比： 90.52% 材料構成比： 3.47% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，845.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
不陸整正 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
補足材料有り |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB410010 |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 21.17% 労務構成比： 58.79% 材料構成比： 20.04% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 134.96
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  | MMJ0701015
| ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 10.32% |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  | MM090701015
円／供用日
K2t' | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  |  | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] |  | MMJ0801009
| 運転質量10t 締固め幅2.1m | 8.18% |  | 運転質量10t 締固め幅2.1m |  | MM090801009
円／供用日
K3t' | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  |  | タイヤローラ［普通型］ |  | TLC1060003
| 運転質量8~20t | 2.67% |  | 運転質量８～２０ｔ |  | TL091060003
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 37.15% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 11.42% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 8.26% |  |  |  | RR9102
円／人
R4t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 1.96% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  | 再生クラッシャーラン |  | TZJ2122003
|  | 12.42% |  | ＲＣ－４０ |  | TZ092122003
円／m3
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 7.62% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
補足材料の有無 =2 有り
補足材料平均厚さ =4 9mm以上13mm未満
補足材料 =6 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
費用の内訳 =1 全ての費用
06-実施-一般-2003-当初
不陸整正 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
補足材料有り |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB410010 |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 21.17% 労務構成比： 58.79% 材料構成比： 20.04% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 134.96
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' K3r K3t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 K1t 100 K2t 100 K3t K1r ＋ K2r ＋ K3r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB422510 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 1.96% 労務構成比： 58.85% 材料構成比： 39.19% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 8，122.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] |  |  | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] |  | TLC1011005
| 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 | 1.63% |  | 山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３） 0.9ｔ吊 |  | TL091011005
円／日
K2t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | バックホウ（クローラ）［標準］ |  | TLC1010007
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0.33% |  | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） |  | TL091010007
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 19.50% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 16.63% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.80% |  |  |  | RR9125
円／人
R4t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 8.51% |  |  |  | RR9133
円／人
Z1t' | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 歩車道境界ブロック |  | TZJ2352003
| 片面 180/210×300×600(C) | 29.86% |  | 片面 180／210×300×600（C） |  | TZ092352003
円／個
Z2t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  | 生コンクリート |  | TZJ2012001
|  | 7.79% |  | １８－８－２５（２０） 高炉 |  | TZ092012001
円／m3
Z3t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 0.82% |  |  |  | TZ096702002
円／L
Z4t' | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  | 再生クラッシャーラン |  | TZJ2122003
|  | 0.72% |  | ＲＣ－４０ |  | TZ092122003
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
作業区分 =1 設置
ﾌﾞﾛｯｸ規格 =3 C種(180/210×300×600)
基礎砕石規格 =2 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
06-実施-一般-2003-当初
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB422510 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 1.96% 労務構成比： 58.85% 材料構成比： 39.19% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 8，122.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =3 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
養生工の有無 =2 有り
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Z3r Z3t' Z4r Z4t' Zr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 Z1t 100 Z2t 100 Z3t 100 Z4t Z1r ＋ Z2r ＋ Z3r ＋ Z4r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB422520 |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 0.39% 労務構成比： 73.67% 材料構成比： 25.94% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 6，010
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | バックホウ（クローラ）［標準］ |  | TLC1010007
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0.39% |  | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） |  | TL091010007
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 28.29% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 14.60% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 13.73% |  |  |  | RR9101
円／人
R4t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 11.50% |  |  |  | RR9133
円／人
Z1t' | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 地先境界ブロック |  | TZJ2354003
| 150×150×600(C) | 16.06% |  | １５０×１５０×６００（Ｃ） |  | TZ092354003
円／個
Z2t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  | 生コンクリート |  | TZJ2012001
|  | 8.69% |  | １８－８－２５（２０） 高炉 |  | TZ092012001
円／m3
Z3t' | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  | 再生クラッシャーラン |  | TZJ2122003
|  | 0.83% |  | ＲＣ－４０ |  | TZ092122003
円／m3
Z4t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 0.36% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
作業区分 =1 設置
ﾌﾞﾛｯｸ規格 =3 C種(150×150×600)
基礎砕石規格 =2 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =3 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
養生工の有無 =2 有り
06-実施-一般-2003-当初
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB422520 |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 0.39% 労務構成比： 73.67% 材料構成比： 25.94% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 6，010
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Z3r Z3t' Z4r Z4t' Zr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 Z1t 100 Z2t 100 Z3t 100 Z4t Z1r ＋ Z2r ＋ Z3r ＋ Z4r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
基面整正 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210080 |  | 施工 第0-0017号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 446
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 100.00% |  |  |  | RR9102
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' Rr
×｛[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
小型構造物 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  | SCB240010 |  | 施工 第0-0018号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 29，616
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 24.24% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.75% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.67% |  |  |  | RR9101
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  | 生コンクリート |  | TZJ2012001
|  | 55.14% |  | ２４－１２－２５（２０） 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =41 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
養生工の種類 =2 一般養生
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
型枠 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB240210 |  | 施工 第0-0019号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 8，042.9
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 44.66% |  |  |  | RR9133
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 30.77% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 11.53% |  |  |  | RR9125
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
型枠の種類 =1 一般型枠
構造物の種類 =2 小型構造物
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
ﾓﾙﾀﾙ練 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB240060 |  | 施工 第0-0020号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 87，605
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 56.03% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 27.52% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | ｾﾒﾝﾄ(高炉B) |  |  | セメント（高炉Ｂ） |  | TZJ2002008
| 25kg袋入 | 10.64% |  | ２５ｋｇ袋入 |  | TZ092002008
円／t
Z2t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目 |  |  | コンクリート用骨材 砂 |  | TZJ2104002
修正 |  | 5.65% |  | 洗い 細目 |  | TZ092104002
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
ｾﾒﾝﾄ種類 =2 高炉
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
床掘り | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210030 |  | 施工 第0-0021号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，046.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  | MMJ0202096
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 20.81% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202096
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 38.71% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 32.68% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 7.80% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =5 上記以外(小規模)
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，655.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  | MMJ0202096
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 9.30% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202096
円／供用日
K2t' | ﾗﾝﾏ |  |  | ﾗﾝﾏ |  | MMJ0806001
| 質量60~80kg | 0.61% |  | 質量60~80kg |  | MM090806001
円／供用日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 48.83% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 19.54% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 17.30% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 3.49% |  |  |  | TZ096702002
円／L
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.93% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
施工方法 =5 上記以外(小規模)
土質 =1 土砂
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，655.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
小型構造物 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% |  |  | SCB240010 |  | 施工 第0-0025号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 29，616
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 24.24% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.75% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.67% |  |  |  | RR9101
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  | 生コンクリート |  | TZJ2012001
|  | 55.14% |  | ２４－１２－２５（２０） 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =41 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
養生工の種類 =2 一般養生
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
型枠 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB240210 |  | 施工 第0-0026号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 8，042.9
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 44.66% |  |  |  | RR9133
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 30.77% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 11.53% |  |  |  | RR9125
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
型枠の種類 =1 一般型枠
構造物の種類 =2 小型構造物
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
床掘り | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210030 |  | 施工 第0-0027号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，046.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  | MMJ0202096
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 20.81% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202096
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 38.71% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 32.68% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 7.80% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =5 上記以外(小規模)
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0028号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，655.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] |  | MMJ0202096
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 9.30% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202096
円／供用日
K2t' | ﾗﾝﾏ |  |  | ﾗﾝﾏ |  | MMJ0806001
| 質量60~80kg | 0.61% |  | 質量60~80kg |  | MM090806001
円／供用日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 48.83% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 19.54% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手（特殊） |  | RR0114
|  | 17.30% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 3.49% |  |  |  | TZ096702002
円／L
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.93% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
施工方法 =5 上記以外(小規模)
土質 =1 土砂
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
06-実施-一般-2003-当初
埋戻し | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年03月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB210410 |  | 施工 第0-0028号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，655.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-一般-2003-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V1003 | 芝張工(平地部) | 第0-0001号 | W0001 | 目土 | m3
良質土
見積
V1004 | 芝張工(法面部) | 第0-0002号 | W0001 | 目土 | m3
良質土
見積
V1005 | 防草シート(ジオフリース) | 第0-0003号 | W0041 | ｼﾞｵﾌﾘｰｽ防草ｼｰﾄ | m2
2.0×50ｍ
見積
V1005 | 防草シート(ジオフリース) | 第0-0003号 | W0042 | 防草ﾜｯｼｬｰ(緑) | 枚
φ80㎜×T12㎜
見積
V1005 | 防草シート(ジオフリース) | 第0-0003号 | W0043 | コ型止めﾋﾟﾝ | 本
φ4㎜×W40㎜×L200㎜
見積
V1005 | 防草シート(ジオフリース) | 第0-0003号 | W0044 | 固定ﾃｰﾌﾟ(緑) | ｍ
100㎜×20ｍ
見積
V1001 | 壁面暗渠排水工 | 第0-0007号 | W1001 | TPドレーン | ｍ
φ50
見積
V1001 | 壁面暗渠排水工 | 第0-0007号 | W1002 | ジョイント | 個
見積
V1002 | せせらぎ | 第0-0014号 | W0071 | 重機回送 | 回
見積
V1002 | せせらぎ | 第0-0014号 | W0072 | 諸雑費 | 式
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0011 | 水飲み場 | 台
EX-84090C
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0012 | 運賃 | 台
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0013 | 集水桝 | 台
EX-84175
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0014 | 運賃 | 台
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0015 | 踏み台 | 台
EX-84060
見積
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | W0016 | 運賃 | 台
見積
V0003 | テーブルセット設置 | 第0-0024号 | W0031 | ベンチ | 台
EX-13391WM
見積
V0003 | テーブルセット設置 | 第0-0024号 | W0032 | 運賃 | 台
見積
V0003 | テーブルセット設置 | 第0-0024号 | W0033 | テーブル | 台
EX-16390WM
見積
V0003 | テーブルセット設置 | 第0-0024号 | W0034 | 運賃 | 台
見積
V0004 | 案内板設置 | 第0-0029号 | W0041 | 案内板 | 台
UC-S119037BR(変)
見積
V0004 | 案内板設置 | 第0-0029号 | W0042 | 印刷費 | 台
見積
V0004 | 案内板設置 | 第0-0029号 | W0043 | 原稿作成費 | 台
見積
V0004 | 案内板設置 | 第0-0029号 | W0044 | 運賃 | 台
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0051 | 防獣ネット | 巻
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0052 | 防獣杭 | 組
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0053 | ガードフェンス用扉 | 枚
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0054 | ガードフェンス用支柱 | 本
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0055 | 塩ビキャップ | 個
φ40
見積
V0005 | 防獣ネット設置 | 第0-0032号 | W0056 | 削孔器具他 | 式
見積

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
SWB610410 | 水栓類取付工 | 第0-0004号 | TFJA0504835 | 散水栓 | 個
箱共
SWC698500 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝布設 | 第0-0006号 | TFJA0504925 | 材料費 | 個
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | TZJ2104002 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目 | m3
V0001 | 水飲み場設置 | 第0-0016号 | TZJ2128002 | 単粒度砕石 | m3
5号20-13mm
SWB610420 | ﾍﾞﾝﾁ据付 | 第0-0023号 | TFJA0504836 | ﾍﾞﾝﾁ | 基