## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和 ５年度 |  | 雪国館改修工事 | [6 empty] | (実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [7 empty] | 令和 年 月 日 着 手
| 雪館 第 １ 号 |  |  |  | 工 事 日 数 | 200 |  | 日
令和 年 月 日 竣 工
実 施
|  | 設 計 額 |  | 0 |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  |  | 円
湯沢
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  |  | 円
建築工事 一式
電気設備工事 一式
実 施 |  | 機械設備工事 一式 |  |  |  | 変 更
元
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
湯 沢 町

## 説明
工事費 （雪国館改装工事） 内訳書
【積算単価採用順序】
①. 新潟県土木部建築工事設計単価表（令和3年度 その１・建築、その２・電気設備、その３・機械設備）による。
②. ①の単価表に記載のないものは、物価資料による。
物価資料とは「建設物価」・「積算資料」・「建築コスト情報」・「建築施工単価」のことを言う。
③. 物価資料に掲載のないもの、又は諸条件により①、②によりがたい場合は業者見積りによる。
【記号】
・K−P00（新潟県土木部建築工事設計単価表その1建築 令話4年度−記載頁） | ・代-施工第0-000** 号内訳表（外溝代価表−記載頁）
・K−2-P00（新潟県土木部建築工事設計単価表 その２電気設備令和4年度−記載頁） | ・代価表** （電気代価表−記載頁）
・MO-コード番号（新潟県土木部建築工事設計単価表 その３機械設備令和4年度−コード番号） | ・別紙内訳** （機械 別紙明細書−記載頁）
・物−P00（建設物価−記載頁） | ・別紙内訳** （機械 代価表−記載頁）
・C−P00（建築コスト情報−記載頁）
・施−P00（建築施工単価−記載頁）
湯 沢 町

## 内訳書
工事費 （雪国館改装工事） 内訳書
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A.建築工事 |  | 式 | 1
B.電気設備工事 |  | 式 | 1
C.機械設備工事 |  | 式 | 1
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額
工事費計
湯 沢 町

## A建築合計
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A．建築工事費
1.仮設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
2.解体工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
3.鉄筋コンクリート工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ４ 号表
4.左官・石・タイル工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ５ 号表
5.防水防湿・断熱・耐火工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ６ 号表
6.鉄骨工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ７ 号表
7.木工事・駒子の部屋移設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ８ 号表
8.屋根塗装修繕工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ９ 号表
9.金属工事 | 雪庇柵含む | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １０ 号表
10.建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １１ 号表
11.ガラス工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １２ 号表
12.塗装工事 | 外壁二面修繕工事含む | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １３ 号表
13.内装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １４ 号表
14.家具・棚・ブラインド工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １５ 号表
15.サイン工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １６ 号表
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
16.雑工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １７ 号表
17.昇降機設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １８ 号表
18.外構工事 | スロープ、土間 | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １９ 号表
19.外壁腰壁ヒノキ板張り工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２０ 号表
直接工事費計
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## B電気設備
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B.電気設備工事
| １.電灯コンセント工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
2 | ２.エアコン電源工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
| ３.照明器具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ４ 号表
| ４.換気扇工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ５ 号表
| ５.弱電工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ６ 号表
| ６.防犯カメラ工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ７ 号表
| ７.消防設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ８ 号表
| ８.ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ電源工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ９ 号表
| ９.撤去工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 10 号表
直接工事費
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１.電灯コンセント工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF) | 1.6㎜－2C 天井 | ｍ | 600 | [5 empty] | K-2- P95
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF) | 1.6㎜－3C 天井 | ｍ | 50 | [5 empty] | K-2- P95
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF) | 2.0㎜－2C 天井 | ｍ | 400 | [5 empty] | K-2- P95
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF) | 2.0㎜－3C 天井 | ｍ | 500 | [5 empty] | K-2- P95
| 合成樹脂製可とう電線管（PＦ単層） | 16㎜ | ｍ | 5 | [5 empty] | K-2- P6
| ＡＥケーブル | 0.9㎜－30P 天井 | ｍ | 50 | [5 empty] | K-2- P75
| 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 | 個 | 57 | [5 empty] | K-2- P7
| 金属製アウトレットボックス | 中四角 深型 | 個 | 2 | [5 empty] | K-2- P6
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型ｽｲｯﾁ樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 1P H 15A ×1 | 個 | 3 | [5 empty] | K-2- P111
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型ｽｲｯﾁ樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 1P H 15A ×1+3W Ｌ4A ×1 | 個 | 4 | [5 empty] | K-2- P111
| ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ型ｽｲｯﾁ樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 1P H 15A ×2+3W Ｌ4A ×1 | 個 | 4 | [5 empty] | K-2- P111
| コンセント樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 適用形2P15A×2 | 個 | 40 | [5 empty] | K-2- P115
| コンセント樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 適用形2P15A×1 接地端子付 | 個 | 5 | [5 empty] | K-2- P115
| コンセント樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 適用形2P15A×2 接地端子付 | 個 | 1 | [5 empty] | K-2- P115
| ハイテンションアウトレット | 内部固定式 | 個 | 2 | [5 empty] | K-2- P116
| 消耗品・雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| リモコンスイッチ移設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
２.エアコン電源工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF) | 2.0㎜－3C 天井 | ｍ | 200 | [5 empty] | K-2- P95
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5㎟－3C 天井 | ｍ | 90 | [5 empty] | K-2- P36
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) | 2.0㎜ | ｍ | 90 | [5 empty] | K-2- P94
| 分電盤取付工事 | 60A 12回路 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 漏電ブレーカ―取付工事 | 60A | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 | 個 | 3 | [5 empty] | K-2- P7
| プルボックスSS－V形（硬質ビニル製） | 0.2㎣未満/個 | 個 | 3 | [5 empty] | K-2- P10
| コンセント樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 適用形2P15A×1 接地端子付 | 個 | 3 | [5 empty] | K-2- P115
| 電線支持材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 消耗品・雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３.照明器具工事
| ホール灯 | OD261888R | 台 | 40 | [5 empty] | 業者見積
| ホール土産棚灯 | OD361117 | 台 | 10 | [5 empty] | 業者見積
| ホールカウンター灯 | OD361117 | 台 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| エントランスホール灯 | OD361485R | 台 | 18 | [5 empty] | 業者見積
| エントランスホール間接灯 | OL251967 | 台 | 10 | [5 empty] | 業者見積
| 事務室灯 | XL501002R4B | 台 | 4 | [5 empty] | 業者見積
| 事務室キッチン灯 | OB255181R | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 電気室灯 | XL501002R1B | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 休憩室 | XL501002R4B | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 収蔵庫灯 | XL501002R4B | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 多目的便所灯 | OD261894R | 台 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| 多目的便所手洗灯 | OB081015LR | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 授乳室灯 | OD261894R | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 授乳室キッチン灯 | OB255181R | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 物入灯 | OL291273NR | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
[5 empty] | 4 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 電気操作室灯 | XL501002R1B | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| トンネルイメージ灯 | OS256516K | 台 | 10 | [5 empty] | 業者見積
| トンネルイメージ足元灯 | OB255176 | 台 | 7 | [5 empty] | 業者見積
| 見学フロア灯 | OD261888R | 台 | 6 | [5 empty] | 業者見積
| 管理ステップ灯 | XL501002R1B | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 駒子の部屋間接灯 | OL251963 | 台 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| 外部スポットライト |  | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 非常灯 ９W相当 | OR036307P2 | 台 | 5 | [5 empty] | 業者見積
| 非常灯 13W相当 | OR036317P2 | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 非常灯 30W相当 | OR036607P2 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 誘導灯 Ｂ級 | OR037525 | 台 | 4 | [5 empty] | 業者見積
| 誘導灯 Ｃ級 | OR037536 | 台 | 3 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 5 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４.換気扇工事
| ホール | VD-20ZEP13-FP | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| エントランスホール | VD-20ZEP13-FP | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 事務室 | VD-18ZE13-FP | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 事務室キッチン | VD-13ZY13 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 電気室 | VD-18ZE13-FP | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 休憩室 | VD-15ZE13-FP | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 収蔵庫 | V-23ZK3 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 多目的便所 | V-141BZ5 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 授乳室 | V-141BZ5 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 見学フロア | VD-15ZEP15-FP | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 既存便所 | VD-18ZLC13-S | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 防火ダンパー付パイプフード | P-13JSQD | 個 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 防火ダンパー付パイプフード | P-18JSQD | 個 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| パイプフード | P-13JSQ | 個 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| パイプフード | P-18JSQ | 個 | 3 | [5 empty] | 業者見積
[5 empty] | 6 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 換気パイプ 100φ4m |  | 本 | 4 | [5 empty] | 業者見積
| 換気パイプ 150φ4m |  | 本 | 3 | [5 empty] | 業者見積
| 断熱換気パイプ 150φ |  | 本 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 配管支持材料 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 暖房換気扇用コントロールスイッチ | P-141SW2 | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 配管用貫通工事 | 125φ 250mm | 箇所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
| 配管用貫通工事 | 175φ 250mm | 箇所 | 6 | [5 empty] | 業者見積
| 2階既存男女便所換気扇設置 | 室内にダクト設置 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
| 消耗品、雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ６ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
５.弱電工事
| 電子ボタン電話ケーブル | 0.65㎜－2P | ｍ | 60 | [5 empty] | 業者見積
| 同軸ケーブル | S-5C-FB | ｍ | 40 | [5 empty] | K-2- P91
| ＡＥケーブル | 0.9㎜―2C | ｍ | 50 | [5 empty] | K-2- P75
| UTPケーブル | Cat 6 | ｍ | 30 | [5 empty] | K-2- P115
| 合成樹脂製可とう電線管（PＦ単層） | 16㎜ | ｍ | 30 | [5 empty] | K-2- P6
| 合成樹脂製スイッチボックス | 1個用 | 個 | 57 | [5 empty] | K-2- P8
| 金属製アウトレットボックス | 中四角 深型 | 個 | 1 | [5 empty] | K-2- P8
| モジュラジャック | 6極4芯 壁付 | 個 | 3 | [5 empty] | K-2- P146
| ﾃﾚﾋﾞ受口（端末） | CS-7F-7（R) | 個 | 2 | [5 empty] | K-2- P155
| 情報ｺﾝｾﾝﾄ | 8極8芯 壁付 1個 | 個 | 4 | [5 empty] | 業者見積
| フロアコン (DU7119) |  | 個 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 押しボタン (WN4500) |  | 個 | 7 | [5 empty] | 業者見積
| 警報ランプ付ブザー (EA5501) |  | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 8 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
６.防犯カメラ工事
| UTPケーブル | Cat 6 | ｍ | 150 | [5 empty] | K-2- P115
| 同軸ケーブル | S-5C-FB | ｍ | 40 | [5 empty] | K-2- P91
| 既存防犯カメラ |  | 台 | 4
| 屋内全方位AIカメラ | WV‐S4156UX | 台 | 4 | [5 empty] | 業者見積
| ディスクレコーダー | WJ-NXE200V2 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| カメラ拡張キット | WJ-NXE20JW | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| ネットワークビデオエンコーダー | WJ-GXE500 | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 消耗品、雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 9 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
７.消防設備工事
| ＡＥケーブル | 0.9㎜―4C | ｍ | 130 | [5 empty] | K-2- P75
| ＨＰケーブル | HP0.9-30P | ｍ | 60 | [5 empty] | K-2- P68
| P型1級複合火災受信機 | FCSJ105N-R-10L | 面 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 光電式2種スポット型煙感知器 | FDK246 | 面 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 差動式2種スポット型熱感知器 | FDPJ206-R | 個 | 15 | [5 empty] | 業者見積
| 消耗品、雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 消防手続検査立会費 | 書類作成費含む | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 試験、調整費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 10 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ９ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
８.ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ電源工事
| 600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5㎟－3C 管内 | ｍ | 10 | [5 empty] | K-2- P36
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV) | 2.0㎜ | ｍ | 10 | [5 empty] | K-2- P94
| 合成樹脂製可とう電線管（PＦ単層） | 28㎜ 露出配管 | ｍ | 8 | [5 empty] | K-2- P6
| プルボックスSS－V形（硬質ビニル製） | 0.3㎣以上0.5㎣未満/個 | 個 | 1 | [5 empty] | K-2- P10
| 消耗品、雑材 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
| 工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
[5 empty] | 11 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 10 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
９.撤去工事
| ＦＬ ４０Ｗ | ×１ 再利用しない | 台 | 10 | [5 empty] | K-2- P170
| ＦＬ ４０Ｗ | ×２ 再利用しない | 台 | 10 | [5 empty] | K-2- P170
| 白熱灯器具撤去 | コードペンダント | 台 | 2 | [5 empty] | K-2- P169
| 白熱灯器具撤去 | シーリングライト | 台 | 5 | [5 empty] | K-2- P169
| 白熱灯器具撤去 | 埋込灯 | 台 | 20 | [5 empty] | K-2- P169
| 白熱灯器具撤去 | ブラケットライト | 台 | 3 | [5 empty] | K-2- P169
小 計
[5 empty] | 12 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## C機械設備
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
１. 給排水設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
２. 排水設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
３. 衛生器具設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ４ 号表
４. 冷暖房設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ５ 号表
５. ルーフドレーン移設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ６ 号表
６. 消雪配管設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ７ 号表
直接工事費
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１. 給排水設備工事
ポリブデン管（保温付） | PB 20 機械. 便所 | M | 8 | [5 empty] | マニュアル 2022 P173
ポリブデン管（保温付） | PB 16 機械室.便所 | M | 15 | [5 empty] | マニュアル 2022 P173
仕切弁 | 20×10K | 個 | 1 | [5 empty] | MO-634617
コアー抜き | φ50×200程度 | 箇所 | 5 | [5 empty] | MO-638341
小 計
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２. 排水設備工事
塩化ビニール管 | VP00 機械室.便所 | M | 11 | [5 empty] | MO-631123
塩化ビニール管 | VP75 機械室.便所 | M | 2 | [5 empty] | MO-631123
塩化ビニール管 | VP50 機械室.便所 | M | 10 | [5 empty] | MO-631123
塩化ビニール管 | VU100 地中配管 | M | 17 | [5 empty] | MO-631106
塩化ビニール管 | VU150 地中配管 | M | 2 | [5 empty] | MO-631106
床上掃除口 | 100A | 個 | 1 | [5 empty] | MI-769000
インバート桝 | 100-150 H500～800 | 個 | 3 | [5 empty] | MO-733261
コアー抜き | φ125×30H | 個 | 1 | [5 empty] | MO-638341
コアー抜き | φ125×200H | 個 | 2 | [5 empty] | MO-638341
コアー抜き | φ100×200H | 個 | 1 | [5 empty] | MO-638341
コアー抜き | φ75×200H | 個 | 4 | [5 empty] | MO-638341
根切（人力） | L17.0×W0.6×H0.6 | Ｍ3 | 6.12 | [5 empty] | MO-638611
埋戻（人力） | L17.0×W0.6×H0.4 | Ｍ3 | 4.08 | [5 empty] | MO-638621
山砂 | L17.0×W0.6×H0.2 | Ｍ3 | 2.04 | [5 empty] | MO-638651
アスファルトカッター | H200以下 | Ｍ3 | 26 | [5 empty] | MI-760245
アスファルト取り壊し | 13.0×0.6 人力 | Ｍ3 | 7.8 | [5 empty] | MI-760255
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
構内舗装復旧 | 本復旧 | Ｍ2 | 7.8 | [5 empty] | MI-760255
排水管保温 | グラスウール 天井内 100A | Ｍ | 11 | [5 empty] | MO-432121
排水管保温 | グラスウール 天井内 75A | Ｍ | 2 | [5 empty] | MO-432121
排水管保温 | グラスウール 天井内 50A | Ｍ | 10 | [5 empty] | MO-432121
小 計
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３. 衛生器具設備工事
洋便器 | CFS498BYLC | 組 | 1 | [5 empty] | MO-731103
ウォシュレット | TCF584DAUPN | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531022
壁掛手洗器セット | LSE90AAPR | 組 | 1 | [5 empty] | M-531065
跳ね上げ手摺り | T112HK7R | 組 | 1 | [5 empty] | MO-573071 準ずる
L型手摺り | T112CL11 | 組 | 1 | [5 empty] | MO-573071 準ずる
棚付き二連紙巻器 | YH702 | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531085
チャームボックス | YKB104 | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531073 準ずる
壁掛ハイバック洗面器 | LSG125AAR | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531064 準ずる
化粧鏡 | YKM51K | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531071
化粧棚 | YKH50A | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531073
フック | YKH22 | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531073
コンパクトオストメイトバック | UAS581LDBINW | 組 | 1 | [5 empty] | MO-731195
ベビーチュア | YKA15S | 組 | 1 | [5 empty] | MO-531065 準ずる
ベビーシート | YKA15S | 組 | 2 | [5 empty] | MO-531065 準ずる
流し台 | M5-120DSI | 台 | 1 | [5 empty] | MO-737211
1口IHヒーター | SIH-BH113A | 台 | 1
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
シングル混合水栓 | SC-60A | 台 | 1
湯ポット（排水ホーパー付） | RESO6A+RHE706 | 台 | 1
調乳用温水器 | CH22-4 | 台 | 1 | [5 empty] | MO-731195 準ずる
取付費 |  | 式 | 1
小 計
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４. 冷暖房設備工事
AC-1 天カセ4方向エアコン | SDRC160BB エコパネル リモコン 壁面架台 | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745133
AC-2 天カセ1方向エアコン | SZRK80BYU 化粧パネル リモコン 壁面架台 ドレーンパンヒーター | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745133
AC-3 壁掛エアコン | S４０３ATHP リモコンホルダー 壁面架台 | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745175
AC-4 壁掛エアコン | S253ATHS リモコンホルダー 壁面架台 | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745175
AC-5 ビルトインエアコン | SZRB80BYT | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745175
吸込パネル、キャンバス
分岐チャンバー､ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ
吹出ユニット､ﾄﾞﾚｰﾝﾋｰﾀｰ
壁面架台､リモコン
AC-6 既存移設エアコン | 取外し、再取付,冷媒回収充填 | 台 | 1 | [5 empty] | MO-745175
既存エアコン副材費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | MO-745175に準ずる
取付費 |  | 式 | 1
冷媒管 | 9.52 保温 8ｔ （屋内一般） | Ｍ | 13 | [5 empty] | MO-631382
冷媒管 | 15.88 保温10t （屋内一般） | Ｍ | 26 | [5 empty] | MO-631382
冷媒管 | 6.35 保温20t （屋内一般） | Ｍ | 13 | [5 empty] | MO-631382
冷媒管 | 9.52 保温20t （屋内一般） | Ｍ | 26 | [5 empty] | MO-631382
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ドレーン管 | VP20（屋内一般） | Ｍ | 39 | [5 empty] | MO-631157
保温工事 | チーブ 10ｔ | Ｍ | 39 | [5 empty] | MO-760805
スリームダクト | 100×75 | Ｍ | 15 | [5 empty] | MO-632176
コアー抜き | φ75×200H | 個 | 8 | [5 empty] | MO-638341
コアー抜き | φ125×200H | 個 | 4 | [5 empty] | MO-638341
小 計
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
５. ルーフドレーン移設工事
配管用炭素鋼鋼管（白） | 100A 屋内一般 | Ｍ | 13 | [5 empty] | MO-631152
コアー抜き | 125A×200H | 箇所 | 1 | [5 empty] | MO-638341
保温工事 | グラスウール 天井内100A | Ｍ | 13 | [5 empty] | MO-432121
既存撤去 | 100A | Ｍ | 4 | [5 empty] | 業者見積
保温撤去 | 100A グラスウール 天井内.原紙.再使用しない | Ｍ | 4 | [5 empty] | M-642121
小 計
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
６. 消雪配管設備工事
送水管 | HIVP50A（屋外埋設 | Ｍ | 10 | [5 empty] | MO-631124
散水管 | HIVP50A ◎1,000（地中埋設） | Ｍ | 9 | [5 empty] | 業者見積
散水管 | HIVP50A ◎500（地中埋設） | Ｍ | 13 | [5 empty] | 業者見積
散水ノズル（散水開閉式） | オールステンレス製 | 個 | 35 | [5 empty] | 業者見積
ドレーン | 50A エルボ付ステンレス製 | 個 | 6 | [5 empty] | 業者見積
仕切弁 | 50A×5K | 個 | 1 | [5 empty] | MO-634611
止水栓筺 | φ150 ステンレス製 | 個 | 1 | [5 empty] | 業者見積
コンクリート工事 | 27-8-25 | Ｍ3 | 3 | [5 empty] | 業者見積
ワイヤーメッシュ | ◎1,000部分 | kg | 11 | [5 empty] | 業者見積
根切掘削 |  | Ｍ3 | 3 | [5 empty] | MO-634611
発生土処理 | 人力 | Ｍ3 | 3 | [5 empty] | MO-638631
水量調査費 |  | Ｍ | 22 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 1.仮設工事
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.仮設工事
| 地縄（外構） |  | m2 | 33.7 | [5 empty] | K−P004
| 墨出し |  | m2 | 280 | [5 empty] | K−新営P004（鉄骨程度）
| 養生費 | 外部 | m2 | 280 | [5 empty] | K−新営P005（鉄骨程度）
| 掃除片付け |  | m2 | 280 | [5 empty] | K−新営P005（鉄骨程度）
| 内部足場 | 脚立（1.8m） | m2 | 246.3 | [5 empty] | K−P007
| 吹抜け解体足場 |  | m3 | 180.8 | [5 empty] | C-120
| 一般解体工事養生費 |  | m2 | 246.3 | [5 empty] | K−新営P005
| 解体工事掃除片付け |  | m2 | 280 | [5 empty] | K−新営P005（鉄骨程度）
| EV足場 | EV部 | m3 | 55.4 | [5 empty] | C-120
| 鉄骨吊足場 |  | m2 | 28 | [5 empty] | C-120
| 鉄骨水平足場 |  | m2 | 28 | [5 empty] | C-120
| 外部足場 | 外周2面枠組足場、手摺先行 4ヶ月 | m2 | 511.5 | [5 empty] | K−P005
| 最上部安全手摺 |  | m | 41.8 | [5 empty] | K−P006
| 登り桟橋 |  | m | 35 | [5 empty] | K−P007
| シート養生費 | 枠組足場ネット状 | m2 | 511.5 | [5 empty] | K−P013
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 湯 沢 町
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 屋根足場 |  | m2 | 216.5 | [5 empty] | C-118
| 原寸型板 |  | m2 | 280 | [5 empty] | C-108
| クリーニング |  | m2 | 280 | [5 empty] | C-110
| 仮設材運搬費（枠組W900） |  | m2 | 511.5 | [5 empty] | K−P018
| 仮設材運搬費（脚立） |  | m2 | 246.3 | [5 empty] | K−P018
| 仮設材運搬費（EV部） |  | m3 | 55.4 | [5 empty] | K−P018
| 仮設材運搬費（養生シート） |  | m2 | 511.5 | [5 empty] | K−P019
| 仮設材運搬費（鉄骨足場） |  | m2 | 28 | [5 empty] | K−P018
| 仮設材運搬費（屋根足場） |  | m2 | 216.5 | [5 empty] | K−P018
1階 | 1階仮囲い（60角木下地ベニヤt=6両面） | ドア：ベニヤt=12 CH=2.7m | m | 1.8 | [5 empty] | K−P003
| 2階仮囲い（60角木下地ベニヤt=6両面） | ドア：ベニヤt=12 CH=2.7m | m | 6.8 | [5 empty] | K−P003
小 計
[5 empty] | 4 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 2.解体工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2.解体工事
1.階段・RC壁解体積込工事 |  | 式 | 1
2.石貼り解体積込工事 |  | 式 | 1
3.建具解体積込工事 |  | 式 | 1
4.内装材・棚類解体積込工事 |  | 式 | 1
5.スロープ・土間解体積込工事 |  | 式 | 1
6.産業廃棄物運搬処分費工事 |  | 式 | 1
小計
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.階段・RC壁解体積込工事
コンクリート解体積込費 |  | m3 | 4.38 | [5 empty] | 業者見積
同上カッター入れ | W=150 | m | 36.4 | [5 empty] | K−改修P124
土間コン解体積込費 |  | m3 | 1.86 | [5 empty] | K−改修P124
ステンレス手摺解体積込費 |  | m | 7.6 | [5 empty] | K−改修P124
1階倉庫コンクリート壁解体積込費 | 0.8*H=1.0 | m3 | 0.36 | [5 empty] | K−改修P124
同上カッター入れ |  | m | 4.4 | [5 empty] | K−改修P124
2階事務室CO壁解体積込費 |  | m2 | 1.52 | [5 empty] | 業者見積
カッター入れ |  | m | 16.5 | [5 empty] | K−改修P124
小計
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2.石貼り解体積込工事
階段花崗岩解体積込費 | t=30 | m2 | 16.5 | [5 empty] | 業者見積
1階花崗岩解体積込費 |  | m2 | 18.5 | [5 empty] | 業者見積
2階花崗岩解体積込費 |  | m2 | 14.8 | [5 empty] | 業者見積
壁大理石解体積込費 | 取り付けアングル処理とも | m2 | 121 | [5 empty] | 業者見積
階段部花崗岩解体・柱大理石解体積込費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3.建具解体工事
1階倉EVホールSD-101積込費 | 2.0×H2.1 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
1階ホール（1）SD-104解体積込費 | 2.6×H2.7 ハツリ共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
1階倉庫SD-105解体積込費 | 1.8×H2.1 ハツリ共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
1階エントランスステンドアSLD-101解体積込費 | 0.9×H2.1 ハツリ共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
2階事務室SD解体積込費 | 1.7×H2.0 ハツリ共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
2階事務室上げ下げサッシ解体積込費 | 2.0×H1.7 ハツリ共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
2階風除室フロントサッシ解体積込費 | 5.4×H2.5 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
SD-101ハツリ | W＝150 | m | 12.4 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
4.内装材・棚類解体積込工事
1階倉庫床Pタイル剥がし |  | m2 | 49.5 | [5 empty] | K−改修P124
1階倉庫木製棚解体積込費 |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
1階ホール（1）天井解体積込費 | 軽天共 | m2 | 32.7 | [5 empty] | K−改修P125
2階天井解体積込費 | 軽天共 | m2 | 24.7 | [5 empty] | K−改修P125
駒子の部屋畳解体積込費 |  | 帖 | 10 | [5 empty] | K−改修P125
小計
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
5.スロープ・土間解体積込工事
スロープコンクリート解体積込費 | 鉄筋含む | m2 | 1.32 | [5 empty] | K−改修P124
縁石ブロック解体積込費 |  | m | 19.1 | [5 empty] | 業者見積
レンガブロック解体積込費 |  | m | 29.5 | [5 empty] | 業者見積
AS解体積込費 | t=50 | m2 | 21.9 | [5 empty] | 業者見積
化粧柱解体積込費 | h＝7.1m | 箇所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
板張り解体積込費 |  | m2 | 5.6 | [5 empty] | 業者見積
解体用外部足場 | 枠組 | m2 | 50.4 | [5 empty] | K−P006
同上運搬費 |  | m2 | 50.4 | [5 empty] | K−P018
小計
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
6.産業廃棄物運搬処分費工事
産業廃棄物運搬費 | 木屑 | t | 2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物運搬費 | コンクリート殼 | t | 14.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物運搬費 | 石材（大理石、花崗岩） | t | 16.5 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物運搬費 | ボード屑 | t | 2.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物運搬費 | その他廃棄物 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | 木屑 | t | 2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | コンクリート殼 | t | 14.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | 石材（大理石、花崗岩） | t | 16.5 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | ボード屑 | t | 2.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | 金属屑 | t | 1.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | ガラス陶磁器 | t | 0.6 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | 繊維屑 | t | 0.3 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | Pタイル（石綿含有物） | t | 0.2 | [5 empty] | 業者見積
産業廃棄物処分費 | その他廃棄物 | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 3.鉄筋コンクリート工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3.鉄筋コンクリート工事
根切 | 人力 | m3 | 6.2 | [5 empty] | K−P020
埋戻し | 人力 | m3 | 1.06 | [5 empty] | K−P020
残土処分 | 人力、積込、運搬 | m3 | 5.14 | [5 empty] | K−P020 K−P021
クラッシャーラン | 人力 | m3 | 1.93 | [5 empty] | K−P028
捨コンクリート | 18N S18 | m3 | 0.28 | [5 empty] | K−P034
同上打ち手間 | 人力 | m3 | 0.28 | [5 empty] | K−P040
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21N+3N S18 土間コン含む | m3 | 7.1 | [5 empty] | K−P034
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ポンプ | m3 | 7.1 | [5 empty] | K−P040
コンクリート打ちまし | 21N S18 手間含む | m3 | 2.8 | [5 empty] | K−P034 K−P040
ポンプ車 |  | 台 | 2 | [5 empty] | K−P040
圧送料 |  | m3 | 9.9 | [5 empty] | K−P040
型枠 | 普通型枠 | m2 | 12 | [5 empty] | K−P043
鉄筋 | SD295A D13 D16 | kg | 921.5 | [5 empty] | B-20
鉄筋加工組立費 | スペーサー共 | kg | 577.5 | [5 empty] | K−P030
スクラップ処理費 |  | kg | 2 | [5 empty] | K−P031
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
鉄筋運搬費 |  | kg | 577.5 | [5 empty] | K−P030
溶接金網敷 | 6×100×100 | m2 | 27.7 | [5 empty] | K−P062
計
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 4.左官・石・タイル工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
4.左官・石・タイル工事
（外部）
南面吹付材剝ぎ取り補修 |  | m2 | 278 | [5 empty] | 業者見積
東面吹付材剝ぎ取り補修 |  | m2 | 129.6 | [5 empty] | 業者見積
南面クラック処理0.3 |  | m | 180 | [5 empty] | 業者見積
東面クラック処理0.3 |  | m | 110 | [5 empty] | 業者見積
南面クラック処理0.1〜0.2 |  | m | 210 | [5 empty] | 業者見積
東面クラック処理0.1〜0.2 |  | m | 155 | [5 empty] | 業者見積
外部壁：ラスモルタル金ゴテ |  | m2 | 17.7 | [5 empty] | K−P075 K−P078
コンクリート解体部補修 | モルタル金ゴテ（壁） | m | 17.2 | [5 empty] | 業者見積
コンクリート解体部補修 | モルタル金ゴテ（階段部） | m | 8.7 | [5 empty] | 業者見積
（内部）
床：補修 |  | m2 | 5.3 | [5 empty] | 業者見積
床：コンクリート金ゴテ |  | m2 | 21.9 | [5 empty] | K−P074
床：レベリング | t=10 | m2 | 27.5 | [5 empty] | K−P073
床：豆砂利洗い出し |  | m2 | 21.9 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
目地切り | W=12 | m | 38 | [5 empty] | K−P078
じゅらく壁 |  | m2 | 17.3 | [5 empty] | 業者見積
1階既存コンクリート壁補修 |  | m2 | 66.8 | [5 empty] | 業者見積
壁：モルタル金ゴテ | EV機械室 | m2 | 0.4 | [5 empty] | K−P075
サッシ廻りモルタル詰め |  | m | 13.6 | [5 empty] | K−P075
縁石花崗岩磨き | 120×90 | m | 6.4 | [5 empty] | C-240
コンクリートブロック積み | t=150 | m2 | 0.2 | [5 empty] | 業者見積
床：コンクリート金ゴテ | エントランス（土間、増し打ち） | m2 | 44.5 | [5 empty] | K−P074
SD-1ハツリ部モルタル補修 | W＝150 | m | 12.4 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 5.防水防湿・断熱・耐火工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
5.防水防湿・断熱・耐火工事
南面外壁コーキング | W=15 | m | 221.2 | [5 empty] | K−P047
南面サッシコーキング | W=15 | m | 202.4 | [5 empty] | K−P047
（内部）
硬質スタイロホーム | t=30 | m2 | 15.8 | [5 empty] | K−P027
発泡ウレタン吹付 | t=40 | m2 | 259.5 | [5 empty] | 業者見積
壁：グラスウール | t=50 24K | m2 | 27 | [5 empty] | K−P093
天井：グラスウール | t=50 24K | m2 | 33.5 | [5 empty] | K−P093
コーキング | 12×12 | m | 26 | [5 empty] | K−P047
岩綿吹付 | t=25 | m2 | 19 | [5 empty] | C-196
ALC版 | t=100 | m2 | 28.1 | [5 empty] | C-204
小計
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 6.鉄骨工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
6.鉄骨工事
鋼材費 |  | kg | 3177 | [5 empty] | 業者見積
加工費 |  | kg | 3041 | [5 empty] | 業者見積
溶接費 |  | m | 202 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | kg | 3041 | [5 empty] | 業者見積
工場錆止め塗装 |  | m2 | 77 | [5 empty] | 業者見積
建方費 |  | kg | 3041 | [5 empty] | 業者見積
現場錆止め塗装 |  | kg | 3041 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | kg | 3041 | [5 empty] | 業者見積
本締費 |  | 箇所 | 446 | [5 empty] | 業者見積
アンカーボルト | M22 | 箇所 | 8 | [5 empty] | 業者見積
工作図 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
検査費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
現場接合部塗装費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
圧縮モルタル |  | 箇所 | 8 | [5 empty] | 業者見積
現場経費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 17 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 7.木・駒子の部屋移設工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7.木工事・駒子の部屋移設工事
7-1.既存駒子の部屋移設内装工事 |  | 式 | 1
7-2.既存駒子の部屋移設工事 |  | 式 | 1
7-3.既存駒子の部屋移設付帯工事 |  | 式 | 1
7-4.エントランス内装工事 |  | 式 | 1
7-5 木枠取り付け工事 |  | 式 | 1
計
7-1.既存駒子の部屋移設内装工事
スタイロ畳t=45 |  | 帖 | 10 | [5 empty] | K-P092
壁石膏ボードt=12．5張り |  | m2 | 26.9 | [5 empty] | K-P096
壁化粧石膏ボードt=9．5張り |  | m2 | 8.1 | [5 empty] | K-P096
小計
|  |  |  | 18 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7-2.既存駒子の部屋移設工事
生かし取り | 天井、床の間、建具等 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
材料、養生費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
雑材・金物費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
木材費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
加工費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
現場組立費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
発生材運搬・処分費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
7-3.既存駒子の部屋移設付帯工事
建具調整費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 19 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7-4.エントランス内装工事
エントランス間接照明床部見切：集成材 | 30×200×4800 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
柱：270角集成材 | t=30 H=3.46 | 箇所 | 8 | [5 empty] | 業者見積
柱：150角松材 | H=3.46 4.6m | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
梁：古材150×210 |  | 箇所 | 6 | [5 empty] | 業者見積
梁：松材150×210 | L=1700 | 箇所 | 3 | [5 empty] | 業者見積
梁：松材150×210 | L=2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
梁：松材150×210 | L=1000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
出入口見切松材 40×150 | 2.5×H=3500エントランス出入口 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
出入口見切松材 40×150 | 1.8×H=3500エントランス出入口 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
看板松材 40×400 | L=1900 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ベンチ松材60×400 | L=1800 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
カナグツ | 150角 厚9 H=150 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
小計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7-5 木枠取り付け工事
木製建具枠材料費 | AWD-1・2、F-1、W-1 | m | 21.06 | [5 empty] | C−254
木製建具枠取付費 | AWD-1・2、F-1、W-1 | 箇所 | 4 | [5 empty] | K−P054
2階物入棚：集成材 | 30×400×1150 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 21 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 8.屋根塗装修繕工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ９ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
8.屋根塗装修繕工事
屋根塗装 | 既存塗装剝ぎ取り | m2 | 302.1 | [5 empty] | 業者見積
屋根塗装 | 下地処理 | m2 | 302.1 | [5 empty] | 業者見積
屋根塗装 | フッ素樹脂塗装 | m2 | 302.1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 22 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 9.金属工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
9.金属工事
雪庇柵工事 | スチールドブヅケ | m | 27.5 | [5 empty] | 業者見積
雪庇柵工事 | 設置 | m | 27.5 | [5 empty] | 業者見積
雪庇柵基礎 |  | 箇所 | 12 | [5 empty] | 業者見積
（内部）
軽鉄間仕切 | LGS65 | m2 | 67.3 | [5 empty] | K−P070
軽鉄間仕切 | LGS40 | m2 | 135.6 | [5 empty] | K−P070
軽鉄間仕切 | LGS20 | m2 | 2 | [5 empty] | 業者見積
軽天 |  | m2 | 95.5 | [5 empty] | K−P070
軽天（アール部） |  | m2 | 15.2 | [5 empty] | 業者見積
廻り縁 |  | m | 112.2 | [5 empty] | K−P069
鋼製床 | H=700 | m2 | 45.8 | [5 empty] | C-280
構造用合板 | t=15 | m2 | 45.8 | [5 empty] | C-254
出入口見切アングルエントランス出入口 | 2.5×H=3500 L-40×40×4 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
出入口見切アングルエントランス出入口 | 1.8×H=3500 L-40×40×4 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 23 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
軽鉄間仕切開口補強 | LGS65 | m | 41.6 | [5 empty] | K−P071
軽鉄間仕切開口補強 | LGS40 | m | 46.2 | [5 empty] | K−P071
天井点検口 | 450角 | 箇所 | 20 | [5 empty] | K−P070
天井点検口補強 | 450角 | 箇所 | 20 | [5 empty] | K−P071
照明器具軽天補強 | 300×1200程度 | 箇所 | 25 | [5 empty] | K−P071
ラスシート張り |  | m2 | 17.7 | [5 empty] | K−P071
小 計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 24 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 10.建具工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
10.建具工事
A.鋼製建具工事 |  | 式 | 1
B.木製建具工事 |  | 式 | 1
C.凍結ヒーター |  | 式 | 1
D.建具撤去 |  | 式 | 1
小計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A.鋼製建具工事
SD-1 片開きスチールドア | 2000×2350 潜り戸付 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
SD-2 両開きスチールドア | 2500×2670 潜り戸付 断熱 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
SD-3 両開きスチールドア | 1600×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
SD-4 片開きスチールドア | 1600×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AAD-1A 自動アルミ片開きドア | 2500×3200 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AAD-1B 自動アルミ片開きドア | 1800×3200 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AAD-2 自動アルミ片開きドア | 1150×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AWD-1 自動片引き木製ドア | 1220×2300 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AWD-2 自動片引き木製フラッシュドア | 1050×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-1 片引きハンガードア | 950×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付調整費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
施工図 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 26 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B.木製建具工事
F-1 片引き木製襖戸 | 800×1800 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
W-1 木製フラッシュスイングドア | 850×750 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WD-1 片開きフラッシュ戸 | 868×2023 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-2 片開きフラッシュ戸 | 868×2023 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WD-3 両開きフラッシュ戸 | 1140×2023 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-4A 両開きフラッシュ戸 | 1644×2306 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-4B 両開きフラッシュ戸 | 1644×2306 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-5 アウトセット式片引きフラッシュ戸 | 906×1950 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
採光fix |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
施工図 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 27 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.凍結ヒーター
凍結ヒーター | L=2500 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
凍結ヒーター | L=1800 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取り付け費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
D.建具撤去
SS-1軽量シャッター解体撤去運搬処分費 |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 28 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 11.ガラス工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
11.ガラス工事
透明フロート | t=5 | m2 | 12.5 | [5 empty] | 業者見積
スリガラス | t=5 | m2 | 0.98 | [5 empty] | 業者見積
シリコンコーキング | 6×6 | m2 | 91.3 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ダイノックシート貼り | 建具AAD-1A | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ダイノックシート貼り | 建具AAD-1B | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
遮熱シート貼り | 2階ガラス部(建具番号P-2) | m2 | 17.6 | [5 empty] | 業者見積
ガラス取り外し撤去処分費 |  | m2 | 18.6 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 29 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 12.塗装工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12.塗装工事
南面既存吹付材補修 | 高圧洗浄共 | m2 | 278.5 | [5 empty] | 業者見積
東面既存吹付材補修 | 高圧洗浄共 | m2 | 129.6 | [5 empty] | 業者見積
南面耐候性フッ素樹脂系塗料塗り |  | m2 | 283.1 | [5 empty] | 業者見積
東面耐候性フッ素樹脂系塗料塗り |  | m2 | 133.3 | [5 empty] | 業者見積
（内部）
耐火塗料塗り |  | m2 | 12.6 | [5 empty] | C-198
腰部・壁部既存AEP塗り |  | m2 | 27.6 | [5 empty] | K−P085 K−P086 | 11
壁部AEP塗り |  | m2 | 183 | [5 empty] | K−P085 K−P086
天井AEP塗り |  | m2 | 55.5 | [5 empty] | K−P085 K−P086
天井PB部AEP塗り |  | m2 | 21.7 | [5 empty] | K−P085 K−P086
天井VP塗り |  | m2 | 28.5 | [5 empty] | K−P085 K−P086
壁クラッシックE塗り |  | m2 | 66.8 | [5 empty] | 業者見積
棚UL |  | m2 | 79.3 | [5 empty] | K−P085 K−P087
OSCL |  | m | 5.7 | [5 empty] | K−P084
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
駒子の部屋タッチアップ | OSUL | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
柱：270角集成材t=30 H=3.46 OSUL |  | m2 | 22.7 | [5 empty] | K−P085 K−P088
柱：150角松材 H=3.46 OSUL |  | m2 | 4.2 | [5 empty] | K−P085 K−P088
梁：古材150×210 OSUL |  | m2 | 2.6 | [5 empty] | K−P085 K−P088
梁：松材150×210 OSUL |  | m2 | 4.6 | [5 empty] | K−P085 K−P088
タテ見切り 40×150*3.5 OSUL |  | m2 | 6.8 | [5 empty] | K−P085 K−P088
看板 40×400 OSUL |  | m2 | 1.8 | [5 empty] | K−P085 K−P088
ベンチ松板t=60 OSUL |  | m2 | 2.9 | [5 empty] | K−P085 K−P088
建具 SOPスチール戸 |  | m2 | 38.1 | [5 empty] | K−P084 K−P085 K-P090
建具 SOPスチール戸枠 |  | m | 32.7 | [5 empty] | K−P084 K−P088
建具OSUL AWD-1 | 1260×2300 | m2 | 6.2 | [5 empty] | K−P085 K−P088
建具CL F-1 |  | 枚 | 1 | [5 empty] | 業者見積
木枠 |  | m | 27 | [5 empty] | 業者見積
SD-1ハツリ部モルタル補修部AEP塗り | W＝150 | m | 12.4 | [5 empty] | 業者見積
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 31 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 13.内装工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
13.内装工事
床:東レプラート貼り | ゴム床 t＝5 | m2 | 63.4 | [5 empty] | C-354
床:長尺塩ビシートt=2張り |  | m2 | 60.8 | [5 empty] | K-P094
床:タイルカーペット |  | m2 | 4.4 | [5 empty] | K-P091 K-P094
ソフト巾木 | H=75 | m | 96.9 | [5 empty] | K-P094
壁石膏ボードt=12.5+9.5二枚貼り |  | m2 | 23.4 | [5 empty] | K-P095
壁：石膏ボードt12.5張り |  | m2 | 195.2 | [5 empty] | K-P095
壁：石膏ボードt9.5張り |  | m2 | 1.6 | [5 empty] | K-P095
壁：化粧石膏ボードt9.5張り |  | m2 | 21.8 | [5 empty] | K-P097
壁：石膏ボードt=12.5（グレー） |  | m2 | 68.2 | [5 empty] | K-P095
天井：石膏ボードt＝9.5捨張り岩綿吸音版t＝12 |  | m2 | 44.7 | [5 empty] | K-P097 K-P098
天井：石膏ボードt9.5張り(アール） |  | m2 | 15.2 | [5 empty] | 業者見積
天井：化粧石膏ボードt9.5張り |  | m2 | 5.8 | [5 empty] | K-P098
天井：既存石膏ボードt＝9.5捨張り岩綿吸音版t＝9 |  | m2 | 42 | [5 empty] | K-P098
天井ケイカル板t=6 |  | m2 | 32.7 | [5 empty] | K-P097
計
|  |  |  | 32 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 14.家具・棚・ブラインド工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
14.家具・棚・ブラインド工事
カウンター |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
本棚 |  | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
土産雛壇 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ブラインド | 1200×2000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ブラインド | 1700×1700 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 33 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 15.サイン工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
15.サイン工事
A.外部壁面サイン工事 | 既存看板撤去費含む | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
B.エントランスホールサイン |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
C.１階サイン |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
D.２階サイン |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 34 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A.外部壁面サイン工事
外-A １４００×１８００ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
外-B |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
外-C １４００×１８００ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
B.エントランスホールサイン
１F-A １６５０×４００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
１F-B ６８０×２２１０ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
１F-C ６８０×２２１０ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 36 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.１階サイン
１F-D ３００×２００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
１F-E ６００×１２００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
１F-F ２６９０×５００ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
１F-G サイン ２６９０×５００ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
掲示版 B1ステン枠 鍵付き |  | 台 | 1
小 々 計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 37 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
D.２階サイン
２F-A ６００×１２００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-B ※建具番号P-2 ３０００×２７００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-C １０００×１６００ |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-D ５００×２７００ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-E W850 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-F ２５０×２５０ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-G ２５０×２５０ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
２F-H ２５０×２５０ |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 38 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 16.雑工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
16.雑工事
ライニング | 1700×1000 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
消火器 | ABC10型 | 台 | 14 | [5 empty] | 業者見積
消火器ＢＯＸ |  | 箇所 | 14 | [5 empty] | 業者見積
郵便受け(ステンレス製) | 外部用、myナンバー錠 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
奇木移動工事 | 雪国間〜中子倉庫 架台撤去共 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
奇木設置工事 | 中子倉庫〜雪国間 架台政策共 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
倉庫資料運搬費 | 雪国間〜中子倉庫 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
倉庫資料運搬費 | 中子倉庫〜雪国間 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
奇木塗装工事 | 現況塗装落とし後OSUL | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
奇木設置用架台 | L-65*65*6 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
3階東面三角窓改修工事 | 3階開口部防火仕上げ、内部足場と運搬・養生含む | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
既存トイレ排水溝モルタル塞ぎ | モルタル詰め、カラクリート仕上 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
計
|  |  |  | 39 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 17.昇降機設備工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
17.昇降機設備工事
ロープ式機械室EV 本体 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
意匠仕様 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
付加仕様 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
乗り場戸遮煙仕様 | 3箇所 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
諸官公署手続費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
既存油圧式エレベーター撤去費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 18.外構工事、19腰壁
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １９ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
18.外構工事
根切り |  | m3 | 6.25 | [5 empty] | K−P020
埋戻し |  | m3 | 0.88 | [5 empty] | K−P020
盛土 |  | m3 | 0.49 | [5 empty] | K−P025
残土処分 |  | m3 | 4.88 | [5 empty] | K−P020 K−P021
クラッシャーラン | 人力 | m3 | 4.88 | [5 empty] | K−P028
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24-18-25 | m3 | 5.27 | [5 empty] | K−P034
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 | m3 | 5.27 | [5 empty] | K−P040
鉄筋 | SD295A D13 | kg | 454.1 | [5 empty] | B-20
鉄筋加工組立費 | スペーサー共 | kg | 454.1 | [5 empty] | K−P030
型枠 | 普通型枠 | m2 | 8.77 | [5 empty] | K−P043
豆砂利洗い出し |  | m2 | 14.6 | [5 empty] | 業者見積
コンクリート洗い出し |  | m2 | 22.3 | [5 empty] | 業者見積
目地 | W=12 | m | 33.1 | [5 empty] | K−P078
ステンレス手摺 | 径38 二段 | m | 6.65 | [5 empty] | 業者見積
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 41 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
19.外壁腰壁ヒノキ板張り工事
ヒノキ板 | t=15 | m2 | 33.9 | [5 empty] | 業者見積
ヒノキ見切 | 30×100 | m | 33.9 | [5 empty] | 業者見積
下地ヒノキ板 | 12×45 | m | 33.9 | [5 empty] | 業者見積
下地ヒノキ板 | 18×45 | m | 101.7 | [5 empty] | 業者見積
ヒノキ板キシラデコール表裏 | t=15 | m2 | 67.8 | [5 empty] | 業者見積
ヒノキ見切キシラデコール表裏 30×100 | 30×100 | m2 | 67.8 | [5 empty] | 業者見積
ヒノキ見切キシラデコール全面 12×45 | 12×45 | m | 67.8 | [5 empty] | 業者見積
下地ヒノキ板キシラデコール全面 18×45 | 18×45 | m | 305.1 | [5 empty] | 業者見積
コーキング | 12×12〜15 | m | 33.9 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 42 |  |  |  |  | 湯 沢 町