## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和5年度 |  | 町立湯沢病院吸収式冷温水発生機定期整備 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 病院 第 ２ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 180 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
吸収式冷温水発生機定期整備 一式
実 施 |  |  |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
町立湯沢病院吸収式冷温水発生機定期整備 |  |  | 工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
定期整備部品 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第1，2，3号表
定期整備作業 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第4号表
溶液ろ過精製装置取付作業 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 第5号表
直接工事費
共通仮設費 | [10 empty] | %
純工事費
現場管理費 | [10 empty] | %
工事原価
一般管理費 | [10 empty] | %
工事価格
消費税 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．定期整備部品
【ポンプ・気密関係部品】
冷媒ポンプ |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
溶液循環ポンプ |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
溶液スプレーポンプ |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
連成計 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
高温再生器電極棒 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
液面スイッチ | 抽気用 | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
Ｏリング |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材のみ
冷暖切換弁 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
圧力開放弁 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
仕切弁 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
溶液フロート弁 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
高温熱交換器 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
計
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．定期整備部品
【燃焼関係部品】
油電磁弁 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材のみ
油圧計 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
点火トランス |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
噴燃ポンプ |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
フレキシブルホース | 往 | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
フレキシブルホース | 戻 | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
油ストレーナー |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
高圧コード |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材のみ
バーナーフランジパッキン |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
排ガス温度スイッチ |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
計
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１．定期整備部品
【燃焼関係部品】
ノズルチップ |  | 組 | 1 | [5 empty] | 材のみ
油調量弁 |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
ファンモーター |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
ファン |  | 個 | 1 | [5 empty] | 材のみ
コントロールモーター |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材のみ
計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 4 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２．定期整備作業
ポンプ交換作業 | 雑材消耗品含む 既設品運搬処分共 | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
燃焼部品交換作業 | 雑材消耗品含む 既設品運搬処分共 | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
フロート弁、熱交換器、 切替弁交換作業 | 雑材消耗品含む 既設品運搬処分共 | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
溶液冷媒抽出 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
検査費 | 加圧漏れ検査 真空気密検査 | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
溶液冷媒封入脱気運転 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
試運転調整 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
保温・塗装補修 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 材工共
計
|  |  |  | 4 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 5 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３．溶液ろ過精製装置取付作業
カートリッジフィルター |  | 式 | 1
配管継手類 |  | 式 | 1
サイトグラス |  | 個 | 2
消耗品雑材料 | 加圧用窒素含む | 式 | 1
取付工 |  | 式 | 1
計
|  |  |  | 5 |  |  | 湯 沢 町