## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（工事総括）
令和 | ０６ | 年度 | [12 empty] | 調 査
|  | 越後湯沢駅西口駅前広場消雪パイプ送水管布設工事 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [8 empty] | 施 工 地
都維改第１号 | [8 empty] | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [9 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
|  |  |  | 工事日数 |  |  | 00150 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
|  |  |  | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
側溝内管布設工 一式
実 施 |  | 既設接続部取壊し復旧 一式 | [6 empty] | 変 更
既設接続部布設工 一式
（元）
設計概要 | [8 empty] | 設計概要

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
消融雪設備
式
据付工事原価
式
配管
式
側溝内管布設工
式
管材料
[7 empty] | 式 |  | 1
布設工事費
[7 empty] | 式 |  | 1
既設接続部取壊し復旧
式
既設接続部取壊し復旧
[7 empty] | 式 |  | 1
既設接続部布設工
式
既設接続部布設工
[7 empty] | 式 |  | 1
交通誘導員
式
交通誘導警備員B
[7 empty] | 人日 |  | 26
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
間接工事費
据付工事原価
設計技術費
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-06.05.20(0)
諸経費体系 | 9 機械設備
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分1(共通仮設、現場 | 07 道路付帯設備
工種区分2(間接労務、工場 | 07 消融雪設備
工種区分3(据付間接、設計 | 11 消融雪設備
施工地域区分 | 05 一般交通影響有（２）
前払率 | 40 ４０％
設計技術費(計上の有無) | 01 自動計算する
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし (対象外等)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
消費税率 | 04 10％
06-実施-機械-1011-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 消融雪設備 | [8 empty] | YK060000000
式
|  | 据付工事原価 | [7 empty] | YK060200000
式
|  |  | 配管 | [6 empty] | YK060203000
式
|  |  |  | 側溝内管布設工 | [5 empty] | YK060203010
式
[5 empty] | 管材料 |  |  |  |  | V0001
WED
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
[5 empty] | 布設工事費 |  |  |  |  | V0002
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  |  |  | 既設接続部取壊し復旧 | [5 empty] | YK060203010
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | 既設接続部取壊し復旧 |  |  |  |  | V0003
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  |  | 既設接続部布設工 | [5 empty] | YK060203010
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | 既設接続部布設工 |  |  |  |  | V0004
[5 empty] | 見積 0 省略 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
|  |  |  | 交通誘導員 | [5 empty] | YK060203010
[5 empty] | 0 省略 |  | 式
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  |  |  |  | SWB010212
[5 empty] | 0 省略 | 26 | 人日 |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分） | [9 empty] | Z0042
Z0042
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分） | [9 empty] | Z0043
Z0043
現場管理費計
間接工事費
据付工事原価
設計技術費 | [9 empty] | Z0045
Z0045
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
管材料
WED |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0001 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
見積 |  |  |  |  | 1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
管材 |  |  |  |  | W0001
WED-13.6.W150S | 88 | ｍ
0 省略
端末継手 |  |  |  |  | W0002
W150S.10KF.EF方式 | 4 | 組
0 省略
中間継手 |  |  |  |  | W0003
W150S.EF方式 | 8 | 組
0 省略
曲管継手 |  |  |  |  | W0004
W150S×90° EF方式 | 4 | 組
0 省略
曲管継手 |  |  |  |  | W0005
W150S×22° EF方式 | 2 | 組
0 省略
固定金具 |  |  |  |  | W0006
| 4 | 組
0 省略
支持金具 |  |  |  |  | W0007
| 59 | 組
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-機械-1011-当初
布設工事費
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0002 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
見積 |  |  |  |  | 1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
管材布設工 |  |  |  |  | W0010
WED-13.6.W150S | 88 | ｍ
0 省略
端末継手工 |  |  |  |  | W0011
W150S.10KD.EF方式 | 4 | 組
0 省略
中間継手工 |  |  |  |  | W0012
W150S.EF方式 | 8 | 組
0 省略
曲管継手工 |  |  |  |  | W0013
W150S×90° EF方式 | 4 | 組
0 省略
曲管継手工 |  |  |  |  | W0014
W150S×22° EF方式 | 2 | 組
0 省略
固定金具取付工 |  |  |  |  | W0015
| 4 | 組
0 省略
支持金具取付工 |  |  |  |  | W0016
| 59 | 組
0 省略
機器損料 |  |  |  |  | W0017
| 1 | 式
0 省略
機密試験費 |  |  |  |  | W0018
| 2 | 式
0 省略
運搬交通費 |  |  |  |  | W0019
| 1 | 式
0 省略
雑材消耗品 |  |  |  |  | W0020
| 1 | 式
0 省略
側溝蓋撤去・再設置 |  |  |  |  | W0021
| 1 | 式
0 省略
06-実施-機械-1011-当初
布設工事費
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0002 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
見積 |  |  |  |  | 1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
小計 | 1 | 式
06-実施-機械-1011-当初
既設接続部取壊し復旧
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0003 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
見積 |  |  |  |  | 1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510 施工 第0-0004号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 10 | m
0 省略
構造物とりこわし |  |  |  |  | SWB824010 施工 第0-0005号内訳表
| 1 | m3
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0006号内訳表
| 1 | m3
0 省略
処分費(t) |  |  |  |  | SWB020052 施工 第0-0007号内訳表
| 2.3 | t
0 省略
鉄筋アンカー |  |  |  |  | W0030
D13 材工共 | 34 | 本
0 省略
鉄筋工[市場単価] |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0008号内訳表
SD295 D13,一般構造物 | 0.05 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0009号内訳表
小型構造物 | 1 | m3
21-8-25(20)(高炉) W/C≦55% |  |  |  |  | 0 省略
歩車道境界ブロック布設替 |  |  |  |  | W0031
| 2 | ｍ
0 省略
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  |  | TNR08060
[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級 |  | 日
長期割引無 |  |  |  |  | 0 省略
雑材消耗品 |  |  |  |  | W0033
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-機械-1011-当初
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611007 1
昼間 機械施工 制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法区分 =1 機械施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
低騒音･低振動対策 =1 必要
06-実施-機械-1011-当初
処分費(t)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| SWB020052 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
100 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費 |  |  |  |  | TFJA0504349
| 100.000 | t
T 処分費等
計 | 100 | t
小計 | 1 | t
06-実施-機械-1011-当初
鉄筋工[市場単価]
SD295 D13，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102009 1
SD295 D13 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =2 SD295 D13
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
06-実施-機械-1011-当初
既設接続部布設工
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0004 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
見積 |  |  |  |  | 1 式 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
HIVP管 125A |  |  |  |  | W0043
材工共 | 12 | ｍ
0 省略
ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) |  |  |  |  | T0109
一般配管用(標準品)125A | 2 | 個
0 省略
メカニカル継手工 |  |  |  |  | V0005 施工 第0-0011号内訳表
150A以下 | 2 | 口
0 省略
ソフトシール弁 |  |  |  |  | W0040
125 左開 | 1 | 個
0 省略
弁接続資材 |  |  |  |  | W0041
| 1 | 式
0 省略
弁筐 |  |  |  |  | W0042
台座共 | 1 | 台
0 省略
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) |  |  |  |  | SCB224430 施工 第0-0012号内訳表
| 4 | 孔
0 省略
小計 | 1 | 式
06-実施-機械-1011-当初
メカニカル継手工
150A以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| V0005 |  |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
雑材料 |  |  |  |  | #01 1
％
0 省略
小計 | 1 | 口
06-実施-機械-1011-当初
交通誘導警備員B
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 06年05月20日適用
| SWB010212 |  |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 人日 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B |  |  |  |  | RR0804 1
人
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | 人日
06-実施-機械-1011-当初

## 施工Ｐ
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 9.87% 労務構成比： 34.84% 材料構成比： 55.29% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，038.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  | MMJ1161011
| 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | 6.67% |  | 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm |  | MM091161011
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 12.08% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 6.22% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 5.24% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | コンクリートカッタ （ブレード） |  | TZJ6540005
| 径30ｲﾝﾁ | 24.95% |  | 径３０インチ |  | TZ096540005
円／枚
Z2t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | コンクリートカッタ （ブレード） |  | TZJ6540003
| 径22ｲﾝﾁ | 17.10% |  | 径２２インチ |  | TZ096540003
円／枚
Z3t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | コンクリートカッタ （ブレード） |  | TZJ6540008
| 径14ｲﾝﾁ | 10.46% |  | 径１４インチ |  | TZ096540008
円／枚
Z4t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.88% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 =2 15cmを超え30cm以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
06-実施-機械-1011-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
|  |  | SCB430510 |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 9.87% 労務構成比： 34.84% 材料構成比： 55.29% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 3，038.1
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Z3r Z3t' Z4r Z4t' Zr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 Z1t 100 Z2t 100 Z3t 100 Z4t Z1r ＋ Z2r ＋ Z3r ＋ Z4r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-機械-1011-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB227010 |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，294
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 42.35% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手（一般） |  | RR0115
|  | 42.40% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
|  | 15.25% |  |  |  | TZ096702002
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =1 機械積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間有無) =2 3.3km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-機械-1011-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
小型構造物 |  |  |  | 施 工 内 訳 表
21-8-25(20)(高炉) W/C≦55% |  |  | SCB240010 |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 29，616
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 24.24% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.75% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.67% |  |  |  | RR9101
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦55% |  |  | 生コンクリート |  | TZJ2012002
|  | 55.14% |  | ２４－１２－２５（２０） 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =20 21-8-25(20)(高炉) W/C≦55%
養生工の種類 =2 一般養生
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
06-実施-機械-1011-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB224430 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 孔 当り
機械構成比： 2.65% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 45.71% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 7，978.4
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] |  | MMJ2015008
| 簡易仕様型 最大穿孔径25cm | 1.39% |  | 簡易仕様型 最大穿孔径25cm |  | MM092015008
円／供用日
K2t' | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] |  |  | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ |  | TLC1110002
| 3KVA | 0.82% |  | ３ｋＶＡ |  | TL091110002
円／日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 30.96% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 8.10% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 3.98% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ |  |  | ダイヤモンドビット |  | TZJ6531007
| 180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 42.94% |  | １８０ｍｍ スタンダード |  | TZ096531007
円／個
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ガソリン |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 2.31% |  | レギュラー |  | TZ096704001
円／L
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
削孔径 =8 160mm以上180mm未満
削孔深さ =7 200mm以上400mm以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
06-実施-機械-1011-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 06年05月20日適用
施 工 内 訳 表
|  |  | SCB224430 |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 孔 当り
機械構成比： 2.65% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 45.71% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 7，978.4
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
06-実施-機械-1011-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0001 | 管材 | ｍ
WED-13.6.W150S
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0002 | 端末継手 | 組
W150S.10KF.EF方式
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0003 | 中間継手 | 組
W150S.EF方式
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0004 | 曲管継手 | 組
W150S×90° EF方式
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0005 | 曲管継手 | 組
W150S×22° EF方式
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0006 | 固定金具 | 組
V0001 | 管材料 | 第0-0001号 | W0007 | 支持金具 | 組
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0010 | 管材布設工 | ｍ
WED-13.6.W150S
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0011 | 端末継手工 | 組
W150S.10KD.EF方式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0012 | 中間継手工 | 組
W150S.EF方式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0013 | 曲管継手工 | 組
W150S×90° EF方式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0014 | 曲管継手工 | 組
W150S×22° EF方式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0015 | 固定金具取付工 | 組
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0016 | 支持金具取付工 | 組
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0017 | 機器損料 | 式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0018 | 機密試験費 | 式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0019 | 運搬交通費 | 式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0020 | 雑材消耗品 | 式
V0002 | 布設工事費 | 第0-0002号 | W0021 | 側溝蓋撤去・再設置 | 式
V0003 | 既設接続部取壊し復旧 | 第0-0003号 | W0030 | 鉄筋アンカー | 本
D13 材工共
V0003 | 既設接続部取壊し復旧 | 第0-0003号 | W0031 | 歩車道境界ブロック布設替 | ｍ
V0003 | 既設接続部取壊し復旧 | 第0-0003号 | W0033 | 雑材消耗品 | 式
V0004 | 既設接続部布設工 | 第0-0010号 | W0043 | HIVP管 125A | ｍ
材工共
V0004 | 既設接続部布設工 | 第0-0010号 | W0040 | ソフトシール弁 | 個
125 左開
V0004 | 既設接続部布設工 | 第0-0010号 | W0041 | 弁接続資材 | 式
V0004 | 既設接続部布設工 | 第0-0010号 | W0042 | 弁筐 | 台
台座共

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
V0003 | 既設接続部取壊し復旧 | 第0-0003号 | TFJA0504349 | 処分費 | t