## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 6 |  | 湯沢町公民館事務室及びリハーサル室空調機器設置工事 | [6 empty] | (実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
令和 年 月 日 着手
| 教 生 工 第 1 号 |  |  |  | 工 事 日 数 | 60 |  | 日
令和 年 月 日 竣工
| 実 施 | 設 計 書
|  |  |  | 0 |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 書 |  | 0 |  |  | 円
実 施
|  | 請 負 額 |  | 0 |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 |  |  |  |  | 湯沢 | 地 内
元 | 元
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  | 0 |  |  | 円
１．空調機器設置工事 一式
２．事務室配管工事 一式
実 施 |  | ３．リハーサル室配管工事 一式 |  |  |  | 変 更
４．電気工事 一式
元
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
湯 沢 町

## 変更理由
設 計 変 更 理 由 書
湯 沢 町

## 本工事内訳表 1 -2-
(2700200003-0)
本工事内訳表
費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 変更前 |  |  |  |  | 変更後 |  |  | 雑 | 備考
[5 empty] | 数量 |  | 単価 |  | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
直接工事費
|  |  |  | 式 | 1 | [10 empty] | 0
共通仮設費
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
純工事費
|  |  |  | 式 | 1
現場管理費
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
工事原価
|  |  |  | 式 | 1
一般管理費等
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
|  |  |  | 式 | 1
工事価格
|  |  |  | 式 | 1
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
率計算分
本工事費
|  |  |  | 式 | 1
[6 empty] | - | 2 | - | [6 empty] | 湯沢町

## 本工内訳
本工事費（ ）内訳書
|  | 実 施・元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額
1.空調機器設置工事 | 1 | 式 | [6 empty] | 第1号表
2.事務室配管工事 | 1 | 〃 | [6 empty] | 第2号表
3.リハーサル室配管工事 | 1 | 〃 | [6 empty] | 第3号表
4.電気工事 | 1 | 〃 | [6 empty] | 第4号表
(直接工事費)
湯 沢 町

## 1.空調機器設置工事
| 実( | ）
| 施 | 円 | 1.空調機器設置工事 |  |  |  |  | 代 価 表
| 変( | ）
一金 | 更 | 円 | [5 empty] | 第 | 1 | 号 表
|  |  | 単 | 実施・元 設 計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 ／ 種 別 |  | 形状寸法／注 釈 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
S-ラウンドフロータイプ
冷暖房兼用天井埋込カセット形 |  | SZRC112BY | 組 | 2
フレッシュホワイト
標準パネル |  | BYCP160EAF
液晶ワイヤード
運転リモコン |  | BRC1G4
壁面室外機置台 |  | K-KKZ10G メッキ製 | 台 | 2
壁面用防雪屋根 |  | K-KP3G2 | 台 | 2
防雪フード |  | 吹出口用 KPS5G112T | 台 | 2
室内機搬入据付費 |  |  | 式 | 2
室外機搬入据付費 |  |  | 式 | 2
防雪屋根防雪フード取付費 |  |  | 式 | 2
計
湯 沢 町

## 2.事務室配管工事
| 実( | ）
| 施 | 円 | 2.事務室配管工事 |  |  |  |  | 代 価 表
| 変( | ）
一金 | 更 | 円 | [5 empty] | 第 | 2 | 号 表
|  |  | 単 | 実施・元 設 計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 ／ 種 別 |  | 形状寸法／注 釈 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
冷媒用保温付被覆銅管 |  | 9.52mm×15.88mm | m | 12
硬質塩化ビニール管 |  | 保温付25mm 継手共 | m | 7
硬質塩化ビニール管 |  | 25mm 継手共 | m | 5
同上支持金物 |  |  | 式 | 1
渡り・リモコン配線ケーブル |  |  | 式 | 1
冷媒配管化粧カバー |  |  | 式 | 1
配管工事費 |  |  | 式 | 1
スリムダクト工事 |  |  | 式 | 1
二次側配線・リモコン取付工事 |  |  | 式 | 1
天井開口補強工事 |  |  | 式 | 1
真空引き試運転調整 |  |  | 式 | 1
雑材料消耗品 |  |  | 式 | 1
廃棄処分費 |  | 天井材等 | 式 | 1
養生費 |  |  | 式 | 1
高所作業車 |  |  | 式 | 1
計
湯 沢 町

## 3.リハーサル室配管工事
| 実( | ）
| 施 | 円 | 3.リハーサル室配管工事 |  |  |  |  | 代 価 表
| 変( | ）
一金 | 更 | 円 | [5 empty] | 第 | 3 | 号 表
|  |  | 単 | 実施・元 設 計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 ／ 種 別 |  | 形状寸法／注 釈 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
冷媒用保温付被覆銅管 |  | 9.52mm×15.88mm | m | 14
硬質塩化ビニール管 |  | 保温付25mm 継手共 | m | 9
硬質塩化ビニール管 |  | 25mm 継手共 | m | 10
同上支持金物 |  |  | 式 | 1
渡り・リモコン配線ケーブル |  |  | 式 | 1
冷媒配管化粧カバー |  |  | 式 | 1
配管工事費 |  |  | 式 | 1
スリムダクト工事 |  |  | 式 | 1
二次側配線・リモコン取付工事 |  |  | 式 | 1
天井開口補強工事 |  |  | 式 | 1
真空引き試運転調整 |  |  | 式 | 1
ダクト切断配管工事 |  | アルミフレキφ150共 | 式 | 1
点検口取付費 |  | 450□ | 箇所 | 2
雑材料消耗品 |  |  | 式 | 1
廃棄処分費 |  | 天井材等 | 式 | 1
養生費 |  |  | 式 | 1
高所作業車 |  |  | 式 | 1
コアー抜き工事 |  | φ100×500ｌ | 本 | 1
計
湯 沢 町

## 4.電気工事
| 実( | ）
| 施 | 円 | 4.電気工事 |  |  |  |  | 代 価 表
| 変( | ）
一金 | 更 | 円 | [5 empty] | 第 | 4 | 号 表
|  |  | 単 | 実施・元 設 計 |  |  | 変 更 設 計
名 称 ／ 種 別 |  | 形状寸法／注 釈 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
厚鋼電線管 |  | G22 | m | 26
上記付属品 |  |  | 式 | 1
2種可とう電線管 |  | プリカ#24 | m | 3
可とう電線管付属品 |  |  | 式 | 1
電線 |  | CVT22 | m | 3
電線 |  | CV5.5-4C | m | 63
漏電ブレーカー |  | 3P30A30mA | 個 | 2
ブレーカー |  | 3P100A/100FA | 個 | 1
キャビネットボックス |  | 収納箱300×400×200H | 個 | 1
動力分電盤改造費 |  | P-2 | 式 | 1
雑材料消耗品 |  |  | 式 | 1
火災報知器移設 |  | リハーサル室 | 式 | 1
放送スピーカー移設 |  | リハーサル室 | 式 | 1
高所作業車 |  |  | 式 | 1
計
湯 沢 町