## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和 ６年度 |  | 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」エアコン改修工事 | [6 empty] | (実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [7 empty] | 令和 年 月 日 着 手
| 雪館 第 1 号 |  |  |  | 工 事 日 数 | 60 |  | 日
令和 年 月 日 竣 工
実 施
|  | 設 計 額 |  | 0 |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  |  | 円
湯沢
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  |  | 円
雪国館エアコン改修工事
1.空調機器設置工事 一式
実 施 |  | 2.1Fギャラリー配管工事 一式 |  |  |  | 変 更
3.3F四季の民俗コーナー配管工事 一式
元
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
工事費 （湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」エアコン改修工事） 内訳書
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
雪国館エアコン改修工事
1.空調機器設置工事 | [8 empty] | 第 1 号表 | bar: 位 to 数 量
2.1Fギャラリー配管工事 | [8 empty] | 第 2 号表 | bar: 位 to 数 量
3.3F四季の民俗コーナー配管工事 | [8 empty] | 第 3 号表 | bar: 位 to 数 量
直接工事費
| 共通仮設費 | ％
純工事費
| 現場管理費 | ％
工事原価
| 一般管理費 | ％
工事価格
| 消費税相当額 | ％
工事費計
湯 沢 町 | bar: 元 単 価

## 明細書1
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1．空調機器設置工事
1.天井吊形冷暖房機 (運転リモコン) | 長×巾×厚: ３馬力相当 ブラック (液晶ワイヤード ブラック); 位: 組; 数 量: 1
2.天井吊形冷暖房機 (運転リモコン) | 長×巾×厚: ５馬力相当 (液晶ワイヤード); 位: 組; 数 量: 1
3.室外機架台 | 長×巾×厚: 既存品使用; 位: 台; 数 量: 2
4.室内機搬入据付費 | 位: 式; 数 量: 2
5.室外機搬入据付費 | 位: 式; 数 量: 2
6.冷媒ガス回収処理費 | 位: 式; 数 量: 2
7.機器撤去費 | 長×巾×厚: 既存品; 位: 式; 数 量: 1
8.ラフタークレーン | 長×巾×厚: 25t; 位: 式; 数 量: 1
9.高所作業車 | bar: 位 to 数 量
10.鉄板養生 | 長×巾×厚: 高所作業車搬入口; 位: 式; 数 量: 1
11.養生費 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 2 | 湯 沢 町

## 明細書 2
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2．1Fギャラリー配管工事
1.冷媒用保温付被覆銅管 | 長×巾×厚: 9.52㎜×15.88㎜ ペアーチューブ; 位: ｍ; 数 量: 5
2.硬質塩化ビニール管 | 長×巾×厚: VP20A 継手共; 位: ｍ; 数 量: 1
3.配線ケーブル | 長×巾×厚: リモコン線共; 位: 式; 数 量: 1
4.冷媒管化粧カバー | 長×巾×厚: アイボリー 継手共; 位: 式; 数 量: 1
5.支持金物 | 長×巾×厚: SUSアングル他; 位: 式; 数 量: 1
6.気密試験 | 長×巾×厚: 真空引き共; 位: 式; 数 量: 1
7.電源工事 | bar: 位 to 数 量
8.試運転調整費 | bar: 位 to 数 量
9.雑材消耗費 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 3 | 湯 沢 町

## 明細書 3
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3．3F四季の民俗コーナー配管工事
1.冷媒用保温付被覆銅管 | 長×巾×厚: 9.52㎜×15.88㎜ ペアーチューブ; 位: ｍ; 数 量: 12
2.硬質塩化ビニール管 | 長×巾×厚: VP20A 継手共; 位: ｍ; 数 量: 1
3.配線ケーブル | 長×巾×厚: リモコン線共; 位: 式; 数 量: 1
4.冷媒管化粧カバー | 長×巾×厚: アイボリー 継手共; 位: 式; 数 量: 1
5.支持金物 | 長×巾×厚: SUSアングル他; 位: 式; 数 量: 1
6.気密試験 | 長×巾×厚: 真空引き共; 位: 式; 数 量: 1
7.電源工事 | bar: 位 to 数 量
8.誘導灯移設工事 | bar: 位 to 数 量
9.試運転調整費 | bar: 位 to 数 量
10.雑材消耗費 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 4 | 湯 沢 町