## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和５年度 |  | 湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎２階通路空調機器取付工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 管財 第 ３５ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 120 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
空調機器取付 ３台
実 施 |  | 室外機架台 ３台 |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書
工事費（ ）内訳書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 実 施 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
元
|  |  | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 | 単 価 | 金 額
|  |  |  | 位 |  |  |  | 位
２階EVホール | [10 empty] | 明細書第1号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
２階プラットフォーム通路 | [10 empty] | 明細書第2号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
室外機鉄骨架台工事 | [10 empty] | 明細書第3号表 | bar: 元 数 量 to 元 単
直接工事費
共通仮設費 | bar: 元 数 量 to 元 単
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額 | [10 empty] | 10%
工事費
湯 沢 町

## 明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２階EVホール
天井カセット型エアコン | 長×巾×厚: SZRC160BY; 位: 組; 数 量: 1
標準パネル | 長×巾×厚: RYCP16EAF
ワイヤードリモコン | 長×巾×厚: BRC1G4
専用ドレーンパン | 長×巾×厚: K-KDS 10G; 位: 台; 数 量: 1
機器据付費 | bar: 位 to 数 量
冷媒管 | 長×巾×厚: 9.5mm 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 30
冷媒管 | 長×巾×厚: 15.9mm 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 30
ドレーン菅 | 長×巾×厚: VP20 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 30
計装工事 | bar: 位 to 数 量
屋外機器搬入費 | 長×巾×厚: 高所設置; 位: 式; 数 量: 1
天井開口工事 | bar: 位 to 数 量
点検口取付 | bar: 位 to 数 量
電気工事 | bar: 位 to 数 量
計
|  |  |  | 1 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 2 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２階プラットフォーム通路
天井カセット型エアコン | 長×巾×厚: SZRC160BY; 位: 組; 数 量: 2
標準パネル | 長×巾×厚: RYCP16EAF
ワイヤードリモコン | 長×巾×厚: BRC1G4
専用ドレーンパン | 長×巾×厚: K-KDS 10G; 位: 台; 数 量: 2
機器据付費 | 位: 式; 数 量: 2
冷媒管 | 長×巾×厚: 9.5mm 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 50
冷媒管 | 長×巾×厚: 15.9mm 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 50
ドレーン菅 | 長×巾×厚: VP20 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 50
ドレーン菅 | 長×巾×厚: VP40 屋内一般; 位: ｍ; 数 量: 40
計装工事 | 位: 式; 数 量: 2
屋外機器搬入費 | 長×巾×厚: 高所設置; 位: 式; 数 量: 2
天井開口工事 | bar: 位 to 数 量
点検口取付 | 位: 箇所; 数 量: 3
電気工事 | bar: 位 to 数 量
計
|  |  |  | 2 |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | 長×巾×厚: 0; 位: 円
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 3 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
室外機鉄骨架台工事 | 長×巾×厚: 室外機３台分
H鋼材料費 | bar: 位 to 数 量
工場加工費 | bar: 位 to 数 量
現場作業費 | bar: 位 to 数 量
消耗雑材費 | bar: 位 to 数 量
計
|  |  |  | 3 |  |  | 湯 沢 町