## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡 (単抜)
| 令和５年度 |  | レジャープール冷暖房設備更新工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 都公安第 ２ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 90 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 | [5 empty] | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 土樽 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
冷暖房設備更新
実 施 |  | 冷暖房設備設置 |  | ３台 | 変 更
|  | 機器据付工事 |  | １式
元 |  | 配管工事 |  | １式
|  | 撤去工事 |  | １式
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町
H32

## 本工事費内訳書 (単抜)
本工事費（実施）内訳書
品名 | 品質形状 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
機器費
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第１号表
機器据付工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第２号表
配管工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第３号表
撤去工事
|  | 1 | 式 | [6 empty] | 明細書 第４号表
直接工事費 計
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
契約保証費（一般管理費等）
工事価格
設計額
消費税相当額
合計
機器費 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第１号表
レストラン | [10 empty] | レストラン
天吊 同時ツイン | RPC-GP280RGHP1 | [9 empty] | 天吊 同時ツイン | RPC-GP280RGHP1 | 2 | 台
|  | 2 | 台
リニューアルキット | TRF-NP335UI | [9 empty] | リニューアルキット | TRF-NP335UI | 2 | 個
|  | 2 | 個
防雪フード(吹出口) | ASG-SP11FCS3 | [9 empty] | 防雪フード(吹出口) | ASG-SP11FCS3 | 2 | 台
|  | 2 | 台
防雪フード(背面吸込口) | ASG-SP11BAS3 | [9 empty] | 防雪フード(背面吸込口) | ASG-SP11BAS3 | 2 | 台
|  | 2 | 台
防雪フード(左吸込口) | ASG-SP11LAS4 | [9 empty] | 防雪フード(左吸込口) | ASG-SP11LAS4 | 2 | 台
|  | 2 | 台
ドレンアップメカ | DUPC-280K | [9 empty] | ドレンアップメカ | DUPC-280K | 4 | 個
|  | 4 | 個
天吊 シングル | RPC-GP140RGH4 | [9 empty] | 天吊 シングル | RPC-GP140RGH4 | 1 | 台
|  | 1 | 台
リニューアルキット | TRF-NP160U | [9 empty] | リニューアルキット | TRF-NP160U | 1 | 個
|  | 1 | 個
防雪フード(吹出口) | ASG-SP11FCS3 | [9 empty] | 防雪フード(吹出口) | ASG-SP11FCS3 | 2 | 台
|  | 2 | 台
防雪フード(背面吸込口) | ASG-SP11BAS3 | [9 empty] | 防雪フード(背面吸込口) | ASG-SP11BAS3 | 2 | 台
|  | 2 | 台
防雪フード(左吸込口) | ASG-SP11LAS4 | [9 empty] | 防雪フード(左吸込口) | ASG-SP11LAS4 | 2 | 台
|  | 2 | 台
ドレンアップメカ | DUPC-280K | [9 empty] | ドレンアップメカ | DUPC-280K | 1 | 個
|  | 1 | 個
鋼製架台 | [10 empty] | 鋼製架台 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
ギャラリー | [10 empty] | ギャラリー
天カセ１方向 | RCIS GP140RGHP4 | [9 empty] | 天カセ1方向 同時ツイン | RCIS GP140RGHP4 | 1 | 台
同時ツイン |  | 1 | 台
ワイドパネル | WP-80SN3 | [9 empty] | ワイドパネル | WP-80SN3 | 2 | 個
|  | 2 | 個
壁掛架台 | PC-KJ60 | [9 empty] | 壁掛架台 | PC-KJ60 | 1 | 台
|  | 1 | 台
合計 | [10 empty] | 1．機器費 計
機器据付工事 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第２号表
機器据付費 | [10 empty] | 機器据付費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
搬出入費 | [10 empty] | 搬出入費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
室内機吊鋼材 | [10 empty] | 室内機吊鋼材 |  | 1 | 組
|  | 1 | 組
試運転調整費 | [10 empty] | 試運転調整費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
雑材消耗品 | [10 empty] | 雑材消耗品 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
工具損料 | [10 empty] | 工具損料 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
運搬車両費 | [10 empty] | 運搬車両費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
現場雑費 | [10 empty] | 現場雑費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
２．機器据付工事 計
合計
２．機器据付工事 計
２．機器据付工事 計
配管工事 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第３号表
冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52Φ | [9 empty] | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52Φ | 95 | ｍ
|  | 95 | ｍ
〃 | 12.72Φ | [9 empty] | 〃 | 12.72Φ | 34 | ｍ
|  | 34 | ｍ
〃 | 15.9Φ | [9 empty] | 〃 | 15.9Φ | 95 | ｍ
|  | 95 | ｍ
〃 | 25.4 | [9 empty] | 〃 | 25.4 | 34 | ｍ
|  | 34 | ｍ
硬質ポリ塩化ビニル管 | 保温付き 25Φ | [9 empty] | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 保温付き 25Φ | 7 | ｍ
|  | 7 | ｍ
保護プレート | [10 empty] | 保護プレート |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
継手 | [10 empty] | 継手 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
接合材他 | [10 empty] | 接合材他 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
支持金物 | [10 empty] | 支持金物 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
雑材消耗品 | [10 empty] | 雑材消耗品 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
配管労務費 | [10 empty] | 配管労務費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
圧力試験・真空引き費 | [10 empty] | 圧力試験・真空引き費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
電気工事費 | [10 empty] | 電気工事費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
リモコン、渡り配線費 | [10 empty] | リモコン、渡り配線費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
配管切断・接続費 | [10 empty] | 配管切断・接続費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
天井点検口 | 口450×450 | [9 empty] | 天井点検口 | 口450×450 | 13 | ヶ所
|  | 13 | ヶ所
あと施工アンカー費 | [10 empty] | あと施工アンカー費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
はつり補修費 | [10 empty] | はつり補修費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
工具損料 | [10 empty] | 工具損料 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
運搬車両費 | [10 empty] | 運搬車両費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
現場雑費 | [10 empty] | 現場雑費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
合計
撤去工事 |  |  |  | 明細書 | [5 empty] | 第４号表
レストラン系統空調機 | 室外機のみ、室内機は残置 | [9 empty] | レストラン系統空調機撤去作業 | 室外機のみ、室内機は残置 | 1 | 式
撤去作業 |  | 1 | 式
レストラン系統配管 | 屋外配管のみ、室内配管は残置 | [9 empty] | レストラン系統配管撤去作業 | 屋外配管のみ、室内配管は残置 | 1 | 式
撤去作業 |  | 1 | 式
ギャラリー系統空調機 | 室内外撤去 | [9 empty] | ギャラリー系統空調機撤去作業 | 室内外撤去 | 1 | 式
撤去作業 |  | 1 | 式
ギャラリー系統配管 | 露出部 | [9 empty] | ギャラリー系統配管撤去作業 | 露出部 | 1 | 式
撤去作業 |  | 1 | 式
産業廃棄物運搬処分費 | [10 empty] | 産業廃棄物運搬処分費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
冷媒ガス回収・破壊費 | [10 empty] | 冷媒ガス回収・破壊費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
雑材消耗品 | [10 empty] | 雑材消耗品 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
工具損料 | [10 empty] | 工具損料 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
運搬車両費 | [10 empty] | 運搬車両費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
現場雑費 | [10 empty] | 現場雑費 |  | 1 | 式
|  | 1 | 式
４．撤去工事 計 | [10 empty] | ４．撤去工事 計