## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡 (単抜き)
| 令和元年度 |  | 湯沢町公民館給水ポンプ交換工事 |  |  |  |  | （当初） | 設計書 | 調 査
設 計
| 教生 第 ４ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 60 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 |  | 大字 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
・給水ポンプ （ﾎﾟﾝﾌﾟ2台） １式 ・搬入取付け作業 １式 ・ユニオンフレア ２個 ・ライニング鋼管 ２本 ・仮設用ポリブデン管、仕切弁、継手材 １式 ・電源接続工事 １式 ・既存撤去、処分費 １式 ・試運転、調整費 １式 ・受水槽清掃 １式
実 施 |  |  |  |  | 変 更
元
設計概要 |  | ※湯沢町公民館の給水ポンプは、２台で交互に自動入替で給水していたが、１台が故障し現在は常に１台で対応している。設置後32年が経過し、もう１台も故障の危険があるため２台のポンプを一式入れ替える工事を行う。 |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 本工事費内訳書（単抜き）
本工事費（実施）内訳書
工種 | 種 別 | 細別 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
直接工事費 | [10 empty] | 明細書
第１号表
| 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  |  | . %
純工事費
| 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  |  | . %
工事原価
| 一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  | 式 |  |  | . %
工事価格
千円単位まるめ
| 工事 |  |  |  |  | #VALUE!
千円単位まるめ
消 費 税
工事費計

## 明細書 (単抜き)
実（ ）
施 円 |  | 湯沢町公民館給水ポンプ交換工事 | [5 empty] | 明 細 書
変（ ）
一金 更 円 | [9 empty] | 第 １ 号 表
名 称 | 形 状 寸 法 等 （記載製品相当品可） |  | 単位 | （実施・元） 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金 額 | 数量 | 単価 | 金 額
給水ポンプ | ｴﾊﾞﾗ 50BNBME3.7N(ﾎﾟﾝﾌﾟ2台） |  | 式 | 1 | [5 empty] | 直接工事費
搬入取付け作業 |  |  | 式 | 1
ユニオンフレア | 50×300（SUS） |  | 個 | 2
ライニング鋼管 | 65A |  | 本 | 2
仮設用ポリブデン管、仕切弁、継手材 |  |  | 式 | 1
電源接続工事 |  |  | 式 | 1
既存撤去、処分費 |  |  | 式 | 1
試運転、調整費 |  |  | 式 | 1
受水槽清掃 |  |  | 式 | 1
計
湯 沢 町