湯沢町公民館給水ポンプ交換工事特記仕様書

１ 目的

湯沢町公民館の給水ポンプは、２台で交互に自動入替で給水していたが、１台が故障し現在は常に１台で対応している。設置後32年が経過し、もう１台も故障の危険があるため２台のポンプを一式入れ替える工事を行う。

２ 工事名称

令和元年度　教生第４号

湯沢町公民館公民館給水ポンプ交換工事

３ 対象施設概要

（１）施設名称及び所在

湯沢町公民館（昭和６２年３月竣工）

湯沢町大字湯沢２８２２番地

（２）施設概要

鉄筋コンクリート造　３階建　建築面積２，３２３㎡

４ 工事完了期限

契約締結日から 60 日間とする。

５ 工事仕様

工事仕様書は「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を適用する。なお、これらの仕様書については最新版を適用すること。

６ 工事内容

・給水ポンプ　（ﾎﾟﾝﾌﾟ2台）　　　 　　　　　 １式

・搬入取付け作業　　　　　　　　　　　　　　１式

・ユニオンフレア　　　　　　　　　　　　　　２個

・ライニング鋼管　　　　　　　　　　　　　　２本

・仮設用ポリブデン管、仕切弁、継手材　　　　１式

・電源接続工事　　　　　　　　　　　　　　　１式

・既存撤去、処分費　　　　　　　　　　　　　１式

・試運転、調整費　　　　　　　　　　　　　　１式

・受水槽清掃　　　　　　　　　　　　　　　　１式

・諸経費

７ その他の留意事項

（１）業務着手に先立ち、着手届、業務工程表及び管理技術者届等を

提出するほか、湯沢町財務規則を遵守すること。

（２）現地調査については、見学や行事等に支障がないよう担当職員と十分協議すること。

（３）工事実施にあたっては、各工程に協議または報告を行うこと。

（４）工事について疑問が生じた場合は、監督員と協議を行い、業務の円滑な進捗を図ること。