## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和 ４年度 |  | 児童クラブ・子育て支援センター施設建築工事（建築） | [6 empty] | (実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [7 empty] | 令和 年 月 日 着 手
| 教子工 | 第 １ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 240 |  | 日
令和 年 月 日 竣 工
実 施
|  | 設 計 額 |  | 256355000 |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  |  | 円
神立
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元 | [13 empty] | 湯 沢
神 立
土 樽
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | [7 empty] | 三 俣
三 国
鉄骨造 2階建
実 施 |  | 延べ面積 758.04㎡ 1階 367.78㎡ 2階 390.26㎡ |  |  |  | 変 更
元
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
湯 沢 町

## 内訳書 A全体
工事費 （児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事） 内訳書
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A.建築工事 |  | 式 | 1
工事費計 | 消費税含む
湯 沢 町
工事費 （児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事） 内訳書
【積算単価採用順序】
①. 新潟県土木部建築工事設計単価表（令和4年度 その１・建築、その２・電気設備、その３・機械設備）による。
②. ①の単価表に記載のないものは、物価資料による。
物価資料とは「建設物価」・「積算資料」・「建築コスト情報」・「建築施工単価」のことを言う。
③. 物価資料に掲載のないもの、又は諸条件により①、②によりがたい場合は見積りによる。
湯 沢 町

## A建築合計
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
A．建築工事費
1.仮設工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２ 号表
2.土工事・地業工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ３ 号表
3.鉄筋工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ４ 号表
4.コンクリート工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ５ 号表
5.型枠工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ６ 号表
6.鉄骨工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ７ 号表
7.左官・タイル工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ８ 号表
8.防水防湿 断熱工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ９ 号表
9.木工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １０ 号表
10.屋根板金工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １１ 号表
11.金属工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １２ 号表
12.金属建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １３ 号表
13.木製建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １４ 号表
14.硝子工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １５ 号表
15.塗装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １６ 号表
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
16.内装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １７ 号表
17.雑工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １８ 号表
18.家具・カーテン・ブラインド工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 １９ 号表
19.サイン工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２０ 号表
20.車椅子用昇降機設備工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２１ 号表
21.外構工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 ２２ 号表
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額
工事費計
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 1.仮設工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1.仮設工事
遺方 |  | m2 | 365 | [5 empty] | 県建築設計単価表
墨出し |  | m2 | 748 | [5 empty] | 県建築設計単価表
地足場 | 平足場1ヶ月 | m2 | 365 | [5 empty] | 県建築設計単価表
同上通路 | 足場板4枚敷+手摺1ヶ月 | m | 69.3 | [5 empty] | 建築コスト情報
外部足場 | 外周枠組足場、手摺先行 6ヶ月 | m2 | 1323 | [5 empty] | 県建築設計単価表
最上部安全手摺 | 6ヶ月 | m | 149 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ｼｰﾄ養生費 | 枠組足場ネット状 | m2 | 1323 | [5 empty] | 県建築設計単価表
登り桟橋 | 6ヶ月 | m | 18 | [5 empty] | 建築コスト情報
内部足場 | 脚立（1.8m） | m2 | 732 | [5 empty] | 県建築設計単価表
内部足場 | ローリング足場 | 台 | 4 | [5 empty] | 建築コスト情報
内部足場 | 階段部 | m2 | 16.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
外部足場 | 階段部 | m2 | 134 | [5 empty] | 県建築設計単価表
鉄骨水平ネット |  | m2 | 748 | [5 empty] | 県建築設計単価表
鉄骨吊り足場 |  | 箇所 | 128 | [5 empty] | 建築コスト情報
原寸型板 |  | m2 | 748 | [5 empty] | 建築コスト情報
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
養生費 |  | m2 | 748 | [5 empty] | 県建築設計単価表
清掃片付け | 一般 | m2 | 748 | [5 empty] | 県建築設計単価表
清掃片付け | 外部階段 | m2 | 7.6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
竣工時クリーニング |  | m2 | 748 | [5 empty] | 建築コスト情報
廃棄物処理費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 県建築設計単価表
仮設材運搬費 | 地足場 | m2 | 365 | [5 empty] | 県建築設計単価表
仮設材運搬費 | 枠組幅900 | m2 | 1323 | [5 empty] | 県建築設計単価表
仮設材運搬費 | 脚立 | m2 | 732 | [5 empty] | 県建築設計単価表
仮設材運搬費 | 内部階段 | m2 | 16.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
仮設材運搬費 | 養生シート | m2 | 1323 | [5 empty] | 県建築設計単価表
水替費 |  | 日 | 30 | [5 empty] | 県建築設計単価表
小 計
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 2.土工事・地業工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2.土工事・地業工事
掘削 | 機械 坪堀り | m3 | 594 | [5 empty] | 県建築設計単価表
埋め戻し | 根切土 | m3 | 330 | [5 empty] | 県建築設計単価表
残土処分 | 場外処分費含む | m3 | 264 | [5 empty] | 県建築設計単価表
床付け |  | m2 | 215 | [5 empty] | 県建築設計単価表
すきとり | 深さ300㎜程度、場外処分費含む | m2 | 592 | [5 empty] | 県建築設計単価表
再生砕石地業 | 基礎 | m3 | 17.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
再生砕石地業 | 土間 | m3 | 49.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ポリフィルム敷き込み | t=0.15 | m2 | 410 | [5 empty] | 県建築設計単価表
土間下押出発砲ポリスチレン敷込 | t=30 | m2 | 410 | [5 empty] | 県建築設計単価表
重機運搬費 |  | 往復 | 2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
平板載荷試験費 |  | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 3.鉄筋工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3.鉄筋工事
異形鉄筋 | SD295A D10 | ｔ | 8.4 | [5 empty] | 建設物価
異形鉄筋 | SD295A D13 | ｔ | 6.4 | [5 empty] | 建設物価
異形鉄筋 | SD295A D16 | ｔ | 0.5 | [5 empty] | 建設物価
異形鉄筋 | SD345 D19 | ｔ | 2.5 | [5 empty] | 建設物価
異形鉄筋 | SD345 D22 | ｔ | 3.6 | [5 empty] | 建設物価
異形鉄筋 | SD345 D25 | ｔ | 6.5 | [5 empty] | 建設物価
鉄筋加工組立費 | スペーサー共 | ｔ | 26.7 | [5 empty] | 県建築設計単価表
スクラップ処理費 |  | ｔ | 0.8 | [5 empty] | 県建築設計単価表
鉄筋運搬費 |  | ｔ | 26.7 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ガス圧接（同径） | D19+D19 | ヶ所 | 51 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ガス圧接（同径） | D22+D22 | ヶ所 | 117 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ガス圧接（同径） | D25+D25 | ヶ所 | 172 | [5 empty] | 県建築設計単価表
スリーブ補強筋 径100 | 材工 | ヶ所 | 10 | [5 empty] | 建築コスト情報
スリーブ補強筋 径200 | 材工 | ヶ所 | 10 | [5 empty] | 建築コスト情報
小 計
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 4.コンクリート工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
4.コンクリート工事
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | N18 S15 | m3 | 10.7 | [5 empty] | 県建築設計単価表
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | m3 | 10.7 | [5 empty] | 県建築設計単価表
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | N21+N3 S18 | m3 | 122 | [5 empty] | 県建築設計単価表
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | m3 | 122 | [5 empty] | 県建築設計単価表
立上り、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | N21+N3 S18 | m3 | 11.6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
立上り、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | m3 | 11.6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | N21+N3 S18 | m3 | 89.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | m3 | 89.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
デッキｺﾝｸﾘｰﾄ | N21+N3 S18 | m3 | 117 | [5 empty] | 県建築設計単価表
デッキｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | m3 | 117 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 |  | m3 | 340 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ポンプ車回送費 |  | 回 | 6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
小計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 5.型枠工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ６ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
5.型枠工事
捨てｺﾝ留枠 | H=50 | m2 | 32.3 | [5 empty] | 業者見積
普通型枠 | 基礎 | m2 | 517 | [5 empty] | 県建築設計単価表
普通型枠 | 地上部 | m2 | 141 | [5 empty] | 県建築設計単価表
打放し型枠 | 地上部 | m2 | 99.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
曲面型枠 | 打放 | m2 | 6 | [5 empty] | 建築コスト情報
残材処理費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 県建築設計単価表
型枠運搬費 |  | m2 | 796 | [5 empty] | 県建築設計単価表
打ち継ぎ目地 | 20x20 | m2 | 93.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
小計
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 6.鉄骨工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
6.鉄骨工事
a.本体工事 |  | 式 | 1
b.付帯工事 |  | 式 | 1
小計
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
a.本体工事
（鋼材費）
角形鋼管 | □-300x300x16 BCR295 | ｔ | 4.23 | [5 empty] | B-48
角形鋼管 | □-300x300x12 BCR295 | ｔ | 9.82 | [5 empty] | B-48
鋼管 | φ318.5x7.9 SN400B | ｔ | 0.66 | [5 empty] | B-46
Ｈ形鋼 | H-700x300x13x24 SN400B | ｔ | 8.32 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-500x200x10x16 SN400B | ｔ | 5.18 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-488x300x11x18 SN400B | ｔ | 7.56 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-450x200x9x14 SN400B | ｔ | 6.45 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-440x300x11x18 SN400B | ｔ | 11.79 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-400x200x8x13 SN400B | ｔ | 0.43 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-200x100x5.5x8 SN400B | ｔ | 0.13 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-194x150x6x9 SN400B | ｔ | 0.25 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-400x200x8x13 SS400 | ｔ | 3.85 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-350x175x7x11 SS400 | ｔ | 3.99 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-340x250x9x14 SS400 | ｔ | 0.46 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-300x150x6.5x9 SS400 | ｔ | 0.52 | [5 empty] | B-26
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｈ形鋼 | H-250x125x6x9 SS400 | ｔ | 0.65 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-200x100x5.5x8 SS400 | ｔ | 0.2 | [5 empty] | B-26
Ｈ形鋼 | H-150x75x5x7 SS400 | ｔ | 0.2 | [5 empty] | B-26
鋼板 | PL-45 SN490C | ｔ | 0.09 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-32 SN490C | ｔ | 0.73 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-28 SN490C | ｔ | 0.22 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-22 SN490C | ｔ | 0.94 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-16 SN490C | ｔ | 0.07 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-12 SN490C | ｔ | 0.03 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-32 SN400B | ｔ | 0.05 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-22 SN400B | ｔ | 0.16 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-19 SN400B | ｔ | 1.02 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-16 SN400B | ｔ | 0.02 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-12 SN400B | ｔ | 3.63 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-9 SN400B | ｔ | 1.27 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-6 SN400B | ｔ | 0.05 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-12 SS400 | ｔ | 0.02 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
鋼板 | PL-9 SN400 | ｔ | 0.68 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-6 SN400 | ｔ | 0.09 | [5 empty] | 業者見積
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2 | ｔ | 2.34 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ISﾍﾞｰｽ SP302 現場取付共 | 個 | 12 | [5 empty] | 取付共
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ISﾍﾞｰｽ SP304 現場取付共 | 個 | 4 | [5 empty] | 取付共
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ISﾍﾞｰｽ SP311 現場取付共 | 個 | 1 | [5 empty] | 取付共
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ | M16 L90 F10T | ｋｇ | 30 | [5 empty] | 業者見積
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ | M20〜M22 F10T | ｋｇ | 2607 | [5 empty] | 業者見積
仮ボルト | M22 L70 F10T | ｋｇ | 790 | [5 empty] | 業者見積
ﾌﾞﾚｽ | M16 L3400 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き JIS製品 | 本 | 4 | [5 empty] | 業者見積
ﾌﾞﾚｽ | M16 L4000 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き JIS製品 | 本 | 4 | [5 empty] | 業者見積
（加工費）
工作図作成費 |  | t | 70.4 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 溶込（6㎜換算）1890m | t | 70.4 | [5 empty] | 業者見積
隅肉（6㎜換算）447m
機械器具損料 |  | t | 70.4 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 12 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
超音波探傷試験 | 社内 100％ 試験ヶ所 908か所 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
超音波探傷試験 | 第三者 AOQL4％ 第６水準 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | t | 70.4 | [5 empty] | c-182
工場錆止め塗装 | JIS K5674 1種 ２回 | m2 | 1244 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 70.4 | [5 empty] | 業者見積
ボルト締付け費 | M16～M22 | 箇所 | 5358 | [5 empty] | 業者見積
建方重機損料 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
現場錆止め塗装 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
合番費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
合 計
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
b.付帯工事
１）屋根工事 |  | 式 | 1
２）胴縁工事 |  | 式 | 1
３）内部階段工事 |  | 式 | 1
４）外部階段工事 |  | 式 | 1
５）鉄骨梯子工事 |  | 式 | 1
６）雪割柵工事 |  | 式 | 1
７）デッキ工事 |  | 式 | 1
小 計1）〜7）
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
１）屋根工事
角形鋼管 | □-100x100x3.2 STKR400 | t | 2.25 | [5 empty] | B-47
鋼板 | PL-4.5 SS400 | t | 0.11 | [5 empty] | 業者見積
中ボルト | M12 L130 F4T | 本 | 500 | [5 empty] | 業者見積
工作図作成費 |  | t | 2.3 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 隅肉（6㎜換算）25.7m | t | 2.3 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | t | 2.3 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | t | 2.3 | [5 empty] | 業者見積
工場錆止め塗装 | JIS K5674 1種 ２回 | m2 | 96.1 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 2.3 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
２）胴縁工事
角形鋼管 | □-100x100x6 STKR400 | t | 0.13 | [5 empty] | B-47
角形鋼管 | □-100x100x3.2 STKR400 | t | 7.39 | [5 empty] | B-47
角形鋼管 | □-100x100x3.2 STKR400 曲げ加工 | t | 0.08 | [5 empty] | B-47
|  |  |  | 15 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｈ形鋼 | H-100x100x6x8 SS400 | t | 1.67 | [5 empty] | B-26
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | C-100x50x20x2.3 SSC400 | t | 3.63 | [5 empty] | B-36
鋼板 | PL-12 SN400B | t | 0.22 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-6 SS400 | t | 0.02 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-4.5 SS400 | t | 0.84 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L500 SNR400 | 本 | 120 | [5 empty] | K-45
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ | M16 L40 F10T | 本 | 3 | [5 empty] | 業者見積
中ボルト | M12 L130 F4T | 本 | 1003 | [5 empty] | 業者見積
中ボルト | M12 L30 F4T | 本 | 1866 | [5 empty] | 業者見積
工作図作成費 |  | t | 13.3 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 隅肉（6㎜換算）165m | t | 13.3 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | t | 13.3 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | t | 13.3 | [5 empty] | 業者見積
工場錆止め塗装 | JIS K5674 1種 ２回 | m2 | 806 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 13.3 | [5 empty] | 業者見積
ボルト締付け費 |  | 本 | 2869 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３）内部階段工事
山形鋼 | L-50x50x4 SS400 | t | 0.06 | [5 empty] | B-30
山形鋼 | L-75x75x6 SS400 | t | 0.11 | [5 empty] | B-30
軽量溝形鋼 | [-250x75x6.0 SS400 | t | 0.35 | [5 empty] | B-36
鋼板 | PL-19 SS400 | t | 0.05 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-4.5 SS400 | t | 1.02 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L500 SNR400 | 本 | 4 | [5 empty] | K-45
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾎﾞﾙﾄ | M16 L40 F10T | 本 | 13 | [5 empty] | 業者見積
工作図作成費 |  | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 隅肉（6㎜換算）94.8m | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
工場錆止め塗装 | JIS K5674 1種 ２回 | m2 | 79.5 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 1.5 | [5 empty] | 業者見積
ボルト締付け費 | M16 | 本 | 12 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 17 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４）外部階段工事
角形鋼管 | □-75x75x2.3 STKR400 | t | 1.19 | [5 empty] | B-47
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | C-100x50x20x2.3 SSC400 | t | 0.12 | [5 empty] | B-36
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | C-100x50x20x2.3 SSC400 曲げ加工 | t | 0.04 | [5 empty] | B-36
鋼管 | φ34x2.3 SS400 | t | 0.04 | [5 empty] | B-46
鋼管 | φ34x2.3 SS400 曲げ加工 | t | 0.05 | [5 empty] | B-46
丸鋼 | φ12 SS400 | t | 0.04 | [5 empty] | B-22
鋼板 | PL-19 SS400 | t | 0.04 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-12 SS400 | t | 1.47 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-6 SS400 | t | 1.81 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-4.5 SS400 | t | 0.01 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L500 SNR400 | 本 | 4 | [5 empty] | K-45
中ﾎﾞﾙﾄ | M16 L110 F4T | 本 | 100 | [5 empty] | 業者見積
中ﾎﾞﾙﾄ | M16 L35 F4T | 本 | 55 | [5 empty] | 業者見積
工作図作成費 |  | t | 4.6 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 隅肉（6㎜換算）92.1m | t | 4.6 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | t | 4.6 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 18 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
運搬費 |  | t | 4.6 | [5 empty] | 業者見積
溶融亜鉛ﾒｯｷ費 | 一部本体鉄骨共 往復運搬費共 | t | 6 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 4.6 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
５）鉄骨梯子工事
角形鋼管 | □-100x50x2.3 STKR400 | t | 0.03 | [5 empty] | B-47
山形鋼 | L-65x65x5 SS400 | t | 0.01 | [5 empty] | B-30
山形鋼 | L-45x45x4 SS400 | t | 0.01 | [5 empty] | B-30
鋼板 | PL-12 SS400 | t | 0.03 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L150 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 本 | 4 | [5 empty] | K-45
工場加工費 | 75㎏ 工場溶接 隅肉（6㎜換算）1.3m | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
現場接置費 | 75㎏ | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
溶融亜鉛ﾒｯｷ費 | 75㎏ 往復運搬費共 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 19 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
６）雪割柵工事
角形鋼管 | □-50x50x3.2 STKR400 | t | 0.98 | [5 empty] | B-47
山形鋼 | L-50x50x5 SS400 | t | 4.22 | [5 empty] | B-30
鋼板 | PL-9 SS400 | t | 0.18 | [5 empty] | 業者見積
鋼板 | PL-4.5 SS400 | t | 0.01 | [5 empty] | 業者見積
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L150 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | 本 | 66 | [5 empty] | K-45
中ﾎﾞﾙﾄ | M12 L80 F4T | 本 | 69 | [5 empty] | 業者見積
中ﾎﾞﾙﾄ | M16 L30 F4T | 本 | 206 | [5 empty] | 業者見積
工作図作成費 |  | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
工場加工費 | 工場溶接 隅肉（6㎜換算）73.4m | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
機械器具損料 |  | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
運搬費 |  | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
溶融亜鉛ﾒｯｷ費 | 往復運搬費共 | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
現場建て方費 |  | t | 5.1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
７）デッキ工事
ＱＬデッキ | QL 90-50-1.2 柱,梁JONIT補強 FB-6x65共 | m2 | 739 | [5 empty] | 業者見積
ｺﾝｸﾘｰﾄ止め | PL-1.6 H=150 溶接共 | m | 187 | [5 empty] | 業者見積
デッキ受け |  | 箇所 | 388 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 21 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 7.左官・タイル工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7.左官・タイル工事
（外部）
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | 仕上げ | m2 | 12.2 | [5 empty] | k-75
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | 防水下地 | m2 | 362 | [5 empty] | k-75
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | 刷毛引き仕上げ | m2 | 123 | [5 empty] | k-75
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | W120 笠木下地 | m | 90.8 | [5 empty] | k-75
床:ﾓﾙﾀﾙ塗り金ｺﾃ | t35 刷毛引き仕上げ | m2 | 20.7 | [5 empty] | c-293
立上り:ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し補修 |  | m2 | 42.7 | [5 empty] | k-82
複層塗材Ｅ（吹付タイル） |  | m2 | 42.7 | [5 empty] | k-81
防水入隅起こし |  | m | 99.1 | [5 empty] | k-81
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地 | W25 @1000 | m | 153 | [5 empty] | c-294
ﾓﾙﾀﾙ目地 | 15x12 @1000 | m | 49.6 | [5 empty] | c-294
足洗い場:ﾓﾙﾀﾙ勾配金ｺﾞﾃ | 400x400 t60 | か所 | 2 | [5 empty] | c-294
雪庇柵建地 穴埋め補修 |  | か所 | 33 | [5 empty] | k-77
外部防水ﾓﾙﾀﾙ詰め |  | m | 10 | [5 empty] | k-79
|  |  |  | 22 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
（内部）
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | 薄物 | m2 | 358 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金ｺﾞﾃ押さえ | 厚物 | m2 | 6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
階段：ﾓﾙﾀﾙ塗り金ｺﾞﾃ | ﾋﾞﾆﾙ床下地 | m2 | 16.4 | [5 empty] | 県建築設計単価表
床:ﾓﾙﾀﾙ塗り木ｺﾞﾃ | ﾀｲﾙ下地 | m2 | 17.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
セルフレベリング | t=10 床暖部 | m2 | 301 | [5 empty] | 県建築設計単価表
モルタル詰め | 立上り天端 W120 | m | 80.7 | [5 empty] | 県建築設計単価表
150角タイル貼り |  | m2 | 17.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
同上巾木 | H=100 | m | 8.3 | [5 empty] | 建築コスト情報
無収縮モルタル | 柱ベースプレート | 箇所 | 17 | [5 empty] | 建築コスト情報
小 計
|  |  |  | 23 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 8.防水防湿断熱工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ９ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
8.防水防湿 断熱工事
（外部）
屋上塩ビシート防水 | t＝2.0 絶縁工法 | m2 | 362 | [5 empty] | 県建築設計単価表
屋上塩ビシート防水 | t＝2.0 圧着工法 | m2 | 56.5 | [5 empty] | 県建築設計単価表
コーキング | サッシ MS-2 10x10 | m | 362 | [5 empty] | 県建築設計単価表
コーキング | 打継 PU-2 20x10 | m | 93.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
遮熱シート | 外壁 | m2 | 591 | [5 empty] | 業者見積
（内部）
コーキング | ﾗｲﾆﾝｸﾞ SR-1 5x5 | m | 18 | [5 empty] | 県建築設計単価表
石綿耐火被覆 | 梁t＝25 | m2 | 95.8 | [5 empty] | 建築コスト情報
発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t=30 DPL下 | m2 | 1055 | [5 empty] | 施-416
グラスウール | t＝50x2 24K | m2 | 554 | [5 empty] | 県建築設計単価表
グラスウール | 1階、2階天井裏t＝50x2 | m2 | 406 | [5 empty] | 県建築設計単価表
遮熱シート | 壁面 | m2 | 554 | [5 empty] | 業者見積
遮熱シート | 天井面 | m2 | 406 | [5 empty] | 業者見積
押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ | 3種bA t25 打ち込み | m2 | 50.8 | [5 empty] | 建築コスト情報 県建築設計単価表
小 計
|  |  |  | 24 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 9.木工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
9.木工事
破風板 木下地 | 集成材 W300 t25 | m | 17.6 | [5 empty] | 業者見積
破風板 木下地 | 集成材 W240 t25 | m | 10.3 | [5 empty] | 業者見積
建具枠(子育て広場側下駄箱上部) | WG-5A建具枠 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
固定・可動棚3段(子育て広場ﾎｰﾙ側) | 400×1800 下部棚 建具枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ｶｳﾝﾀｰ(子育て支援事務所) | 550×2250 下部棚 建具枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ｶｳﾝﾀｰ(調乳室) | 300×900 開口枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ｶｳﾝﾀｰ(児童ｸﾗｳﾞ事務室) | 500×2700 下部棚 建具枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ｶｳﾝﾀｰ(児童ｸﾗｳﾞ事務室) | 400×1300 下部棚 建具枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ｶｳﾝﾀｰ(児童ｸﾗｳﾞ事務室) | 400×1050 下部棚 建具枠共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
物置固定棚(1階物置(2)） |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(1階書庫) | 400×2150、400×2900 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚3段(子育て広場) | 450×2450 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚3段(子育て広場) | 450×2250 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(1階物置（1）) | 500×2820 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(1階物置（1）) | 450×1500 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚2段（1階子育て広場） | 450*1800 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 25 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
可動棚4段(1階事務室物入) | 400×800 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(1階物置（2）) | 500×1000 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(2階物置（1）) | 450×1000 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段 (2階放課後児童ｸﾗﾌﾞ（1）) | 450×5300 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
可動棚5段(2階物置（2）) | 450×1200 棚受け共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
枕棚(1階廊下物入) | 200×550 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(1階多目的便所) | L=770 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(1階便所（1）) | L=140 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(1階調乳室) | L=1050 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(1階調乳室) | L=650 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(2階事務室) | L=800 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(2階女子便所) | L=770 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(2階男子便所) | L=1900 天端、腰部 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
サッシ・窓枠材料費 |  | m | 325.16 | [5 empty] | 業者見積
サッシ・窓枠取付費費 |  | m | 325.16 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 26 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 10.屋根板金工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
10.屋根板金工事
フッ素樹脂カラー鉄板葺き | t0.35 平葺き | m2 | 41.9 | [5 empty] | 業者見積
フッ素樹脂カラー鉄板葺き | t0.35 平葺き 丸型 | m2 | 7.1 | [5 empty] | 業者見積
改質アスファルトルーフィング | 22k | m2 | 49 | [5 empty] | 建築施工単価
耐火野地板 | t18 | m2 | 49 | [5 empty] | 業者見積
破風:フッ素樹脂カラー鉄板巻き | t0.35 W300 | m | 17.6 | [5 empty] | 業者見積
破風:フッ素樹脂カラー鉄板巻き | t0.35 W240 | m | 10.3 | [5 empty] | 業者見積
唐草:フッ素樹脂カラー鉄板 | t0.35 | m | 37.6 | [5 empty] | 業者見積
水切:フッ素樹脂カラー鉄板立上げ | t0.35 屋根板立ち上げ | m | 31.2 | [5 empty] | 業者見積
外壁:GLカラー鉄板張り | t0.35 角スパン | m2 | 591 | [5 empty] | 業者見積
外壁：石膏ボード張り | t=12.5 | m2 | 591 | [5 empty] | 県建築設計単価表
外壁見切：GLカラー鉄板 | t0.35 | m | 90.5 | [5 empty] | 業者見積
腰水切:GLカラー鉄板 | t0.35 | m | 80.7 | [5 empty] | 業者見積
軒天：GLカラー鉄板張り | t0.35 角スパン | m2 | 56.2 | [5 empty] | 業者見積
軒天：石膏ボード張り | t=9.5 | m2 | 56.2 | [5 empty] | 業者見積
軒天廻り縁：GLカラー鉄板 | t0.35 曲げ加工 | m | 80.7 | [5 empty] | 業者見積
軒天無目：GLカラー鉄板 | t0.35 見面150 曲げ加工 | m | 7.7 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 27 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
軒樋 | 105㎜ 鉄骨用 | m | 27.8 | [5 empty] | 業者見積
竪樋 | 60㎜ 受金物共 | m | 11.9 | [5 empty] | 業者見積
あんこう | 塩ビ製 | 箇所 | 3 | [5 empty] | 業者見積
荷揚げ費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 28 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 11.金属工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
11.金属工事
（外部）
ＬＧＳ天井下地 | 25形 ＠360 | m2 | 56.2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
アルミ笠木 | W300 既製品 | m | 90.8 | [5 empty] | 建築コスト情報
アルミ笠木 コーナー | W300 既製品 | 箇所 | 12 | [5 empty] | 建築コスト情報
雨漏れ防止 捨て笠木 | GLカラー鉄板 t0.35 | m | 90.8 | [5 empty] | 建築コスト情報
ステンレス雨樋 | W100 t1.5 R加工 | m | 1.3 | [5 empty] | 業者見積
ステンレス竪樋 | φ60 | m | 3.6 | [5 empty] | 業者見積
パンチングメタル | t1.0 | m2 | 80.6 | [5 empty] | 業者見積
パンチングメタル 見切 |  | m | 31.5 | [5 empty] | 業者見積
ステンレスワイヤー | φ6 | m | 883 | [5 empty] | 業者見積 | 34500/200m=172.5円*1.3=224円*883=198000 | 24人*20000=480000円 | 備品200000円
ルーフドレン | ステンレス | 箇所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
グレーチング | T2 500x500 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 29 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
（内部）
ＬＧＳ間仕切 | W25 ＠300 | m2 | 2.4 | [5 empty] | 建築コスト情報
ＬＧＳ間仕切 | W45 ＠300 | m2 | 428 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ間仕切 | W45 ＠450 | m2 | 12.4 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ間仕切 | W65 ＠300 | m2 | 148 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ間仕切 | W65 ＠450 | m2 | 257 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ間仕切 | W100 ＠300 | m2 | 22 | [5 empty] | 建築コスト情報
ＬＧＳ間仕切 | W100 ＠450 | m2 | 8.9 | [5 empty] | 建築コスト情報
ＬＧＳ天井下地 | 19形 ＠225 | m2 | 188 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ天井下地 | 19形 ＠360 | m2 | 520 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ天井下地補強 | 25形1.5以上補強 | m2 | 11.9 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ＬＧＳ下がり壁 | W65 H650 | m | 2 | [5 empty] | 建築コスト情報
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 900x2000程度 ３方枠 | 箇所 | 21 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 1350x2000程度 ３方枠 | 箇所 | 12 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 4500x2000程度 ３方枠 | 箇所 | 3 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 900x900程度 ４方枠 | 箇所 | 6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 1200x1200程度 ４方枠 | 箇所 | 4 | [5 empty] | 県建築設計単価表
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 2200x600程度 ４方枠 | 箇所 | 3 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W65 2200x1000程度 ４方枠 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁ＬＧＳ開口補強 | W100 1800x2700程度 ３方枠 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 県建築設計単価表
天井ＬＧＳ開口補強 | 19形 450x450程度 | 箇所 | 50 | [5 empty] | 県建築設計単価表
天井ＬＧＳ開口補強 | 設備部分 | 箇所 | 26 | [5 empty] | 県建築設計単価表
床見切 | タイル面 | ｍ | 11.5 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ステンレスノンスリップ | タイヤ無し | ｍ | 45 | [5 empty] | 建築コスト情報
天井点検口 | 450角 | 箇所 | 50 | [5 empty] | 県建築設計単価表
溶接金網 | φ6 150x150 設計数量 | m2 | 739 | [5 empty] | 県建築設計単価表
溶接金網 | 階段 | m2 | 16.4 | [5 empty] | 県建築設計単価表
小 計
|  |  |  | 31 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 12.金属建具工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １３ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12.金属建具工事
12-1．ｱﾙﾐ製建具工事 | 住宅用サッシ(ｶﾞﾗｽ含む) | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-1 号表
12-2．網戸工事 | 住宅用サッシ | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-2 号表
12-3．ｱﾙﾐ製建具工事 | ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ(網戸,ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含む) | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-3 号表
12-4．ｱﾙﾐ製建具ｴﾝｼﾞﾝ工事 | ビル用サッシ | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-4 号表
12-5．ｽﾁｰﾙ製建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-5 号表
12-6．ハンガードア工事 | スムード | 式 | 1 | [5 empty] | 第 13-6 号表
小計
|  |  |  | 32 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12-1．ｱﾙﾐ製建具工事
※住宅用サッシはガラス共
AW-1A | 2600*1570 | ヶ所 | 16 | [5 empty] | 業者見積
AW-1B | 2600*970 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
AW-2A | 1690*1570 | ヶ所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
AW-2B | 1235*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-3 | 1690*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4A | 780*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4B | 780*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4C | 780*1570 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
AW-5A | 780*570 | ヶ所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
AW-5B | 780*570 | ヶ所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
AW-6 | 1235*370 | ヶ所 | 11 | [5 empty] | 業者見積
AW-8 | 405*1570 | ヶ所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
AW-9 | 640*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-10 | 1235*1235 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 33 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
AW-11 | 2600*570 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
AW-12 | 1690*370 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AD-1A | 780*2030 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AD-1B | 780*2030 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
搬入費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
施工図費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 34 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12-2．網戸工事(住宅用サッシ)
AW-1A 網戸 | 2600*1570 | ヶ所 | 16 | [5 empty] | 業者見積
AW-1B 網戸 | 2600*970 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
AW-2A 網戸 | 1690*1570 | ヶ所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
AW-2B 網戸 | 1235*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-3 網戸 | 1690*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4A 網戸 | 780*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4B 網戸 | 780*1570 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AW-4C 網戸 | 780*1570 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
AW-5A 網戸 | 780*570 | ヶ所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
AW-5B 網戸 | 780*570 | ヶ所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
AW-6 網戸 | 1235*370 | ヶ所 | 11 | [5 empty] | 業者見積
AW-8 AW-9 網戸 | 405*1570 | ヶ所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
網戸用ステンネット |  | 巻 | 3 | [5 empty] | 業者見積
網戸ネット張替・搬入費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12-3．ｱﾙﾐ製建具工事
ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ（網戸含む)
AOD-1 | 3300*2690 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
同上オペレーター工事 |  | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
同上ヒーター工事 |  | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
業者見積
AOD-2 | 1700*2700 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AFD-1 | 1700*2700 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
同上オペレーター工事 |  | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
AFD-2 | 1700*2690 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
電気錠工事 |  | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 36 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-4、5 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12-4．ｱﾙﾐ製建具ｴﾝｼﾞﾝ工事
ビル用サッシ
AOD-1 エンジン装置 | 3300*2690 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
12-5．ｽﾁｰﾙ製建具工事
ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ
SD-1 | 780*1700 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
小 計
|  |  |  | 37 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
12-6．ハンガードア工事
スムード
HD-1 | 1150*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-2A | 1150*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-2B | 950*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-2C | 1150*200 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-3A | 950*200 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-3B | 1150*200 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-4A | 1150*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-5A | 1150*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-5B | 950*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-6 | 950*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-7A | 1150*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-7B | 950*2000 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
HD-8 | 950*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-9A | 1150*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-9B | 950*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 38 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 13-6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
HD-10 | 950*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
HD-11 | 1150*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 39 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 13.木製建具工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １４ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
13.木製建具工事
13-1.トイレブース建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 14-1 号表
13-2.WD建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 14-2 号表
13-3.WG建具工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 14-3 号表
合 計
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 14-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
13-1.トイレブース建具工事
TB-1 | 1680*1200 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
TB-2 | 1880*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
TB-3 | 2710*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
TB-4 | 800*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
TB-5 | 1540*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
TB-6 | 525*2000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 41 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 14-2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
13-2.WD建具工事
WD-1 | 778*2033 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-2 | 823*2033 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-3 | 878*2033 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WD-4 | 733*2033 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WD-5 | 611*2033 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-6A | 1800*2033 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WD-6B | 1800*2033 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WD-7 | 3925*2033 | ヶ所 | 3 | [5 empty] | 業者見積
WD-8 | 1050*2033 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
施工図費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 42 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 14-3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
13-3.WG建具工事
WG-1A | 2200*1000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-1B | 2000*1000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-2A | 1200*1300 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-2B | 950*1300 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-3A | 1520*1100 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-3B | 1000*1100 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-4 | 1300*1000 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
WG-5A | 1200*815 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WG-5B | 887*815 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
WG-6 | 2250*550 | ヶ所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
W-1A | 2570*730 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
W-1B | 2415*730 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
W-1C | 2250*730 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
W-2 | 350*430 | ヶ所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 43 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 14.硝子工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １５ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
14.硝子工事
透明フロートガラス 3㎜ | 4.45m2以下 | m2 | 16.99 | [5 empty] | 業者見積
型板ガラス 4㎜ | 4.45m2以下 | m2 | 2.17 | [5 empty] | 業者見積
熱戦反射ガラス 6mm | 4.45m2以下 | m2 | 4.24 | [5 empty] | 業者見積
透明強化ガラス 6mm | 4.00m2以下 | m2 | 6 | [5 empty] | 業者見積
Low-E複層ガラス3+6A+FL3 | 4.00m2以下 | m2 | 18.62 | [5 empty] | 業者見積
Low-E複層ガラス5+12A+FL5 | 4.00m2以下 | m2 | 2.96 | [5 empty] | 業者見積
シリコン 6×6 |  | m | 282 | [5 empty] | 業者見積
シリコン 8×8 |  | m | 151.76 | [5 empty] | 業者見積
グレージングチャンネル（ビート施工） |  | m | 25.36 | [5 empty] | 業者見積
防犯フィルム |  | m2 | 13.48 | [5 empty] | 業者見積
運搬・経費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 44 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 15.塗装工事
| 実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
| 施 |  | 円
変 （ ）
| 一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １６ 号表
|  | 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
| 名 称 |  |  |  | 元
|  | 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
15.塗装工事
（内部）
| AEP塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | m2 | 979 | [5 empty] | 県建築設計単価表
稼働 | OSCL塗り | ｶｳﾝﾀｰ | m2 | 38.8 | [5 empty] | 建築コスト情報
| OSCL塗り | 木建具 | m2 | 37.5 | [5 empty] | 建築コスト情報
| OSCL塗り 細物 | 木見切 | m | 2 | [5 empty] | 建築コスト情報
| SOP塗り 細物 | 階段ササラ | m | 19.1 | [5 empty] | 県建築設計単価表
| SOP塗り | 階段 | m2 | 6.8 | [5 empty] | 県建築設計単価表
小 計
[5 empty] | 45 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 16.内装工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
16.内装工事
床：長尺塩ビシート（溶接） | t=2.0 | m2 | 102 | [5 empty] | 県建築設計単価表
床：長尺塩ビシート（溶接） | t=2.0 木目調 | m2 | 178 | [5 empty] | 業者見積
床：長尺塩ビシート（溶接） | t=2.0 木目調 床暖用 | m2 | 404 | [5 empty] | 業者見積
階段：長尺塩ビシート（溶接） | t=2.5 ノンスリップ | m2 | 23.1 | [5 empty] | 業者見積
タタミ | 一帖用程度 床暖用 | 枚 | 6 | [5 empty] | 業者見積
置きタタミ | 半帖用程度 ｽﾀｲﾛ畳 | 枚 | 10 | [5 empty] | 業者見積
置きタタミ | 半帖用程度 ｽﾀｲﾛ畳 切り欠き有り | 枚 | 2 | [5 empty] | 業者見積
床：構造用合板 | t=12 | m2 | 301 | [5 empty] | 業者見積
壁：石膏ボード | t=12.5+9.5 | m2 | 486 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁：石膏ボード | t=15 | m2 | 12.4 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁：石膏ボード | t=12.5 | m2 | 634 | [5 empty] | 県建築設計単価表
壁：化粧石膏ボード | t=12.5 木目調 | m2 | 132 | [5 empty] | 建築コスト情報
壁：遮音シート | 相談室,会議室 | m2 | 55.4 | [5 empty] | 業者見積
壁：構造用合板 | t=12 | m2 | 16.4 | [5 empty] | 業者見積
壁：メラミン化粧板 | t=3 | m2 | 16.4 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 46 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １７ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
天井：ロックウール吸音板 | t=9 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5下地 | m2 | 520 | [5 empty] | 県建築設計単価表
天井：化粧石膏ボード | t=9.5 準不燃 | m2 | 142 | [5 empty] | 県建築設計単価表
天井：化粧石膏ボード | t=9.5 不燃 | m2 | 45.8 | [5 empty] | 県建築設計単価表
天井：遮音シート | 相談室,会議室 | m2 | 20.3 | [5 empty] | 業者見積
塩化ビニル製廻り縁 |  | m | 582 | [5 empty] | 建築コスト情報
ソフト巾木 | H=100 | m | 85.6 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ソフト巾木 | H=100 木目調 | m | 339 | [5 empty] | 県建築設計単価表
ﾏｸﾞﾈｯﾄ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ | t=4 910*1800 専用見切枠 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ﾏｸﾞﾈｯﾄ式ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ | t=4 910*1800×2段 専用見切枠 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 47 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 17.雑工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １８ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
17.雑工事
壁付け洋服掛けセット | 1階玄関、L=1200*2本 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
天井付け洋服掛けセット | 2階児童クラブ(1)、 ﾎｽｸﾘｰﾝ、伸縮竿 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
郵便受け | ステンレス製 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
雪囲い金物 |  | 箇所 | 15 | [5 empty] | 業者見積
雪囲い板 | キシラデコール2回塗り | 箇所 | 15 | [5 empty] | 業者見積
消火器 | ABC10型 | 台 | 18 | [5 empty] | 建設物価
消火器ＢＯＸ |  | 箇所 | 15 | [5 empty] | 建築コスト情報
積雪表示板 |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 県建築設計単価表
コーナーガード | 塩ビ 65x65 L2000 | 箇所 | 26 | [5 empty] | 業者見積
小計
|  |  |  | 48 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 18.家具・カーテン・ブラインド工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １９ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
18.家具・カーテン・ブラインド工事
家具下足 | K-1:1階9列18人用2段 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
家具下足 | K-2:1階9列18人用2段 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
家具下足 | K-3：2階9列36人用4段 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
家具下足 | K-4:2階4列16人用4段 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
家具下足 | K-5:2階6列18人用3段*2台 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ロールスクリーン(子育て広場） | RS-1:1150*1870 2箇所 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
ロールスクリーン(子育て広場） | RS-1:1205-1870 2箇所 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
RS-1取付工事費 |  | 箇所 | 4 | [5 empty] | 業者見積
RS-1運搬費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
手動巻上げスクリーン | PS-1:2階放課後クラブ | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付工事費、運搬費 |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
同上BOX |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-1A） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 16 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-1B） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-2AAW-2B） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 5 | [5 empty] | 業者見積
|  |  |  | 49 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １９ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
カーテン（AW-3） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-4A） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-8） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-9） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-10） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
カーテン（AW-11） | カーテンレール・BOX共 | 箇所 | 2 | [5 empty] | 業者見積
1階医療用カーテン |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
2階医療用カーテン |  | 箇所 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 19.看板サイン工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２０ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
19.サイン工事
19-1．館内ピクトサイン工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 20-1 号表
19-2．外部壁面サイン工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 20-2 号表
小 計
|  |  |  | 51 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 | 0 | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 20-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
19-1．館内ピクトサイン工事 | 木製ピクトサイン 200*200
① １F突出しピクトサイン 両面 |  | 台 | 5 | [5 empty] | 業者見積
② １F平付けピクトサイン 片面 |  | 台 | 4 | [5 empty] | 業者見積
③ １Fカウンター上 置き型 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
④ ２F突出しピクトサイン 両面 |  | 台 | 2 | [5 empty] | 業者見積
⑤ ２F平付けピクトサイン 片面 |  | 台 | 5 | [5 empty] | 業者見積
⑥ ２Fカウンター上 置き型 |  | 台 | 1 | [5 empty] | 業者見積
取付費含む
小 々 計
|  |  |  | 52 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 20-2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
19-2．外部壁面サイン工事
① 西面 アルミ複合板 H900*W1700 | H900*W1700 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
② 南面 カット文字 | チャンネル文字t=30 側面塗装 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
③ 北面 カット文字 | チャンネル文字t=30 側面塗装 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
④ 東面 アルミ複合板 カット文字 | t=6(2枚重ね) | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 々 計
|  |  |  | 53 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 20.車椅子昇降機
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２１ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
20.車椅子用昇降機設備工事
フレンドリーリフトP型 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
工事費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
運送費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
小 計
|  |  |  | 54 |  |  |  |  | 湯 沢 町

## 21.外構工事
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21.外構工事
21-1．土工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-1 号表
21-2．排水工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-2 号表
21-3．道路・駐車場工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-3 号表
21-4．現場打擁壁工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-4 号表
21-5．水路改修工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-5、6 号表
21-6．張芝工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-6 号表
21-7．撤去工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-7 号表
21-8．雑工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-7 号表
21-9．外部サイン工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 第 22-7 号表
小 計
|  |  |  | 55 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-1 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-1.土工事
掘削 |  | m3 | 849.2 | [5 empty] | 代-施工第0-0001 号内訳表
盛土 |  | m3 | 0
鋤取・整地 | 平均鋤取厚t=50 | m2 | 431.5 | [5 empty] | 代-施工第0-0002 号内訳表
法面整形 |  | m2 | 187.8 | [5 empty] | 代-施工第0-0004 号内訳表
山砂舗装 | t=200 | m2 | 625.6 | [5 empty] | 代-施工第0-0005 号内訳表
砂利舗装 | t=50 | m2 | 18.3 | [5 empty] | 代-施工第0-0008 号内訳表
客土 | t=300 | m2 | 91.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00010 号内訳表
残土処分 | 南魚沼砂利協同組合 | m3 | 870.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00014 号内訳表
残土運搬費 | 15.5㎞ | m3 | 870.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00014 号内訳表
小 々 計
|  |  |  | 56 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-2 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-2.排水工事
PU-300A | 基礎材共 | m | 1.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00017 号内訳表
PU1-300A | Co蓋(5m毎に0.5mGr蓋) | m | 37.5 | [5 empty] | 代-施工第0-00019 号内訳表
PU3-300A | Co蓋(5m毎に0.5mGr蓋) | m | 7.58 | [5 empty] | 代-施工第0-00023 号内訳表
PU3-300B | Co蓋(5m毎に0.5mGr蓋) | m | 20.86 | [5 empty] | 代-施工第0-00026 号内訳表
側溝接続工基礎材（CR-40） |  | m2 | 0.1 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
型枠 |  | m2 | 2.1 | [5 empty] | 代-施工第0-00030 号内訳表
躯体コンクリート | 210-8-25 | m2 | 0.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00031 号内訳表
集水桝（700×700×600）
基礎材（CR-40） |  | m3 | 0.12 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
型枠 |  | m2 | 5.1 | [5 empty] | 代-施工第0-00030 号内訳表
躯体コンクリート（210-8-25） | 210-8-25 | m3 | 0.46 | [5 empty] | 代-施工第0-00031 号内訳表
グレーチング蓋(25T) | 700×700 グレーチング蓋(25T) | 枚 | 1 | [5 empty] | 代-施工第0-00032 号内訳表
小 々 計
|  |  |  | 57 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-3 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-3.道路・駐車場工事
アスファルト切断 |  | m | 6.1 | [5 empty] | 代-施工第0-00033 号内訳表
アスファルト舗装 |  | m2 | 582 | [5 empty] | 代-施工第0-00034 号内訳表
歩車道境界ブロック |  | m | 23 | [5 empty] | 代-施工第0-00038 号内訳表
アスカーブ |  | m | 23.5 | [5 empty] | 代-施工第0-00039 号内訳表
路肩工 |  | m | 23.5 | [5 empty] | 代-施工第0-00040 号内訳表
小 々 計 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 58 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-4 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-4.現場打擁壁工事
掘削 |  | m3 | 14.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00042 号内訳表
埋戻し |  | m3 | 9.1 | [5 empty] | 代-施工第0-00043 号内訳表
残土処分 | 南魚沼砂利協同組合 | m3 | 5.7 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
残土運搬費 | 15.5㎞ | m3 | 5.7 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
基礎材 |  | m3 | 1.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
均しコンクリート | 180-8-25 | m3 | 0.6 | [5 empty] | 代-施工第0-00046 号内訳表
型枠 |  | m2 | 31.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00047 号内訳表
躯体コンクリート | 210-8-25 | m3 | 7.3 | [5 empty] | 代-施工第0-00048 号内訳表
水抜きパイプ | VU-50 | 箇所 | 4 | [5 empty] | 代-施工第0-00049 号内訳表
小 々 計
|  |  |  | 59 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-5 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-5.水路改修工
集水マス700−700−1050
掘削 |  | m3 | 5.9 | [5 empty] | 代-施工第0-00042 号内訳表
埋戻し |  | m3 | 4.9 | [5 empty] | 代-施工第0-00043 号内訳表
残土処分 | 南魚沼砂利協同組合 | m3 | 1 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
残土運搬費 | 15.5㎞ | m3 | 1 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
基礎材 |  | m3 | 0.12 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
型枠 |  | m3 | 8.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00030 号内訳表
グレーチング蓋 | 25t | 枚 | 1 | [5 empty] | 代-施工第0-00032 号内訳表
SF400-400 |  | m | 2.4 | [5 empty] | 代-施工第0-00050 号内訳表
掘削 |  | m3 | 1.6 | [5 empty] | 代-施工第0-00042 号内訳表
埋戻し |  | m3 | 0.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00043 号内訳表
残土処分 | 南魚沼砂利協同組合 | m3 | 0.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
残土運搬費 | 15.5㎞ | m3 | 0.8 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
基礎材 |  | m3 | 0.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
インバートコンクリート |  | m3 | 0.23 | [5 empty] | 代-施工第0-00031 号内訳表
グレーチング蓋 |  | 枚 | 1 | [5 empty] | 代-施工第0-00051 号内訳表
|  |  |  | 60 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-6 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
コンクリート | 210-8-25 | m2 | 0.7 | [5 empty] | 代-施工第0-00031 号内訳表
BF400 | 再利用 | m | 10.2 | [5 empty] | 代-施工第0-00052 号内訳表
掘削 |  | m3 | 2.6 | [5 empty] | 代-施工第0-00042 号内訳表
埋戻し |  | m3 | 0.6 | [5 empty] | 代-施工第0-00043 号内訳表
残土処分 | 南魚沼砂利協同組合 | m3 | 2 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
残土運搬費 | 15.5㎞ | m3 | 2 | [5 empty] | 代-施工第0-00044 号内訳表
基礎材（CR-40) |  | m3 | 0.5 | [5 empty] | 代-施工第0-00029 号内訳表
コンクリート蓋再利用 | l=.05m | 枚 | 14 | [5 empty] | 代-施工第0-00053 号内訳表
小 々 計
21-6.張芝工事
山砂敷き均し |  | m2 | 108 | [5 empty] | 代-施工第0-00055 号内訳表
野芝張り |  | m2 | 108 | [5 empty] | 代-施工第0-00054 号内訳表
小 々 計
|  |  |  | 61 |  |  |  |  | 湯 沢 町
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 22-7 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
21-7.撤去工事
FS-300撤去 |  | m | 9.3 | [5 empty] | 代-施工第0-00057 号内訳表
FS-300撤去 | 一部再利用 | m | 10.6 | [5 empty] | 代-施工第0-00062 号内訳表
FS-300撤去 |  | m | 9.3 | [5 empty] | 代-施工第0-00065 号内訳表
アスファルト処理 | t=50 | m2 | 124.33 | [5 empty] | 代-施工第0-00066 号内訳表
小 々 計
21-8.雑工事
現況集水マスハツリ・間詰補修 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 施工 BO-184243 P-128
小 々 計
21-9．外部サイン工事
入口誘導自立サイン | 看板面ｻｲｽﾞ:W1200*H900片面 本体ｻｲｽﾞ:H2000 100角鉄骨 塗装 | 式 | 1 | [5 empty] | 業者見積
(基礎工事,建て方含む)
小 々 計
|  |  |  | 62 |  |  |  |  | 湯 沢 町