## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和 ４年度 |  | 児童クラブ・子育て支援センター施設建築工事（機械設備） | [6 empty] | (実施） | 設計書 |  | 調 査
設 計
| 103 | [7 empty] | 令和 年 月 日 着 手
| 教子工 | 第 ３ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 240 |  | 日
令和 年 月 日 竣 工
実 施
|  | 設 計 額 |  | 256355000 |  |  | 円 | 施 工 地 名
元 | 元
変 更 | 変 更 | 設 計 額 |  |  |  |  | 円
神立
実 施
|  | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南 魚 沼 郡 湯 沢 町 大 字 | [5 empty] | 地 内
元 | 元 | [13 empty] | 湯 沢
神 立
土 樽
変 更 | 変 更 | 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | [7 empty] | 三 俣
三 国
衛生器具設備 一式
給水設備工事 一式
実 施 |  | 排水設備工事 一式 |  |  |  | 変 更
給湯設備工事 一式
元 |  | 冷暖房設備工事 一式
床暖房設備工事 一式
設計概要 |  | 換気設備工事 一式 |  |  |  | 設計概要
自動制御計装工事 一式
消雪配管設備工事 一式
湯 沢 町

## 1.内訳書 全体
工事費（児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事） 機械設備内訳書
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事 | bar: 位 to 数 量
工事費計 | 長×巾×厚: 消費税10％含む; 元 金 額: 0
湯 沢 町
工事費（児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事） 機械設備内訳書
【積算単価採用順序】
①. 新潟県土木部建築工事設計単価表（令和4年度 その１・建築、その２・電気設備、その３・機械設備）による。
②. ①の単価表に記載のないものは、物価資料による。
物価資料とは「建設物価」・「積算資料」・「建築コスト情報」・「建築施工単価」のことを言う。
③. 物価資料に掲載のないもの、又は諸条件により①、②によりがたい場合は見積りによる。
湯 沢 町

## 2、機械設備内訳書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 １ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
１，衛生器具設備工事 | [8 empty] | 第 ２ 号表 | bar: 位 to 数 量
２，給水設備工事 | [8 empty] | 第 ３ 号表 | bar: 位 to 数 量
３，排水設備工事 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位 to 数 量
４，給湯房設備工事 | [8 empty] | 第 ５ 号表 | bar: 位 to 数 量
５，冷暖房設備工事 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位 to 数 量
６，床暖房設備工事 | [8 empty] | 第 ７ 号表 | bar: 位 to 数 量
７，換気設備工事 | [8 empty] | 第 ８ 号表 | bar: 位 to 数 量
８，自動制御計装工事 | [8 empty] | 第 ９ 号表 | bar: 位 to 数 量
９，消雪配管設備工事 | [8 empty] | 第 １０ 号表 | bar: 位 to 数 量
湯 沢 町 | bar: 元 単 価
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 １ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
消費税相当額
工事費計
| 元 単 価: 2 | 湯 沢 町

## 3、内訳明細書
実 （ ） | [6 empty] | 明 細 書
施 |  | 円
変 （ ）
一金 更 |  | 円 | [6 empty] | 第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
C、機械設備工事
１、衛生器具設備工事
洋風便器 | 長×巾×厚: CS597BMS; 位: 組; 数 量: 7 | 業者見積
密結ﾛｰﾀﾝｸSH596BAYR温水洗浄便座TCF5534AU(ﾘﾓｺﾝ)
二連紙巻器共(床排水ｱｼﾞｬｽﾀｰ管共)
洋風便器 | 長×巾×厚: CS597BMS; 位: 組; 数 量: 2 | 業者見積
手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸSH597BAR温水洗浄便座TCF5534AU(ﾘﾓｺﾝ)
二連紙巻器共(床排水ｱｼﾞｬｽﾀｰ管共)
幼児用便器 | 長×巾×厚: CS3130B; 位: 組; 数 量: 1 | 業者見積
平付ﾛｰﾀﾝｸS300BK幼児用暖房便座TCF41R
手摺付紙巻器YYB10P1共
低リップ壁掛小便器 | 長×巾×厚: UFS900WR(自己発電ﾀｲﾌﾟ); 位: 組; 数 量: 3 | 業者見積
幼児用壁掛小便器 | 長×巾×厚: U310GY(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ); 位: 組; 数 量: 1 | 業者見積
乳児用バス | 長×巾×厚: BH27; 位: 組; 数 量: 1 | 業者見積
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓TBV03425P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ他付属品共
掃除用流し | 長×巾×厚: SK322; 位: 組; 数 量: 2 | 業者見積
混合水栓TMH20-1A S排水ﾄﾗｯﾌﾟ ﾘﾑｶﾊﾞｰ共
| 元 単 価: 3 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ２ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
手洗器セット | 長×巾×厚: LSE870RNBFR; 位: 組; 数 量: 3 | 業者見積
自動水栓､電気温水器組込､､Sﾄﾗｯﾌﾟ
手洗器 | 長×巾×厚: L30DM; 位: 組; 数 量: 1 | 業者見積
P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ台付自動混合水栓TENA51A
洗濯機パン | 長×巾×厚: PW640N2W; 位: 組; 数 量: 2 | 業者見積
縦引き排水ﾄﾗｯﾌﾟ共
ベビーシート | 長×巾×厚: YKA25S; 位: 組; 数 量: 1 | 業者見積
ベビーチェア | 長×巾×厚: YKA16S(ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ); 位: 組; 数 量: 2 | 業者見積
Ｌ型手摺 | 長×巾×厚: 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ T112CL10; 位: 本; 数 量: 2 | 業者見積
可動式（ﾊﾈ上げ)手摺 | 長×巾×厚: 樹脂被覆ﾀｲﾌ T112HK7R; 位: 本; 数 量: 2 | 業者見積
化粧鏡 | 長×巾×厚: YM3580FC; 位: 枚; 数 量: 11 | 業者見積
幼児用流し | 長×巾×厚: KMV112AGW1(H=400); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：アイカ) | 長×巾×厚: 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付､取付費共
児童用流し | 長×巾×厚: KMV112AGW1(H=450); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：アイカ) | 長×巾×厚: 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付､取付費共
学童用流し | 長×巾×厚: KMV112AGW1(H=650); 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
(参考：アイカ) | 長×巾×厚: 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付､取付費共
| 元 単 価: 4 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ２ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
学童用流し | 長×巾×厚: KMV114AGW1(H=650); 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
(参考：アイカ) | 長×巾×厚: 自動水栓E1700L×4､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付､取付費共
ミニキッチン | 長×巾×厚: DNK15LFWF200L; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL) | 長×巾×厚: IHﾋｰﾀｰ1口､ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付
ステンレス流し | 長×巾×厚: GKF-S100SYRR; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL) | 長×巾×厚: ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付
ステンレス流しセット | 長×巾×厚: GXI-U-180RAHT-M8STFSL; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL) | 長×巾×厚: IHﾋｰﾀｰ3口､ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付、取付費共
ステンレスキャビネット | 長×巾×厚: GXI-TT-45-L; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL)
吊戸棚 | 長×巾×厚: GXI-A-120F; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL)
吊戸棚 | 長×巾×厚: GXI-A-45; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL)
レンジフード | 長×巾×厚: ASR-６３ 前板、側板共; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
(参考：LIXIL)
流しセット取付費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
器具取付費 | [8 empty] | 別紙内訳-1 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 5 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ２ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
計
| 元 単 価: 6 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ３ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２、給水設備設備
１）屋外設備
本管分水工事 | [8 empty] | 別紙内訳-2 指定工事店見積参照 | bar: 位 to 数 量
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 長×巾×厚: 地中埋設 20A; 位: ｍ; 数 量: 51 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 地中埋設 25A; 位: ｍ; 数 量: 62 | 県建築設計単価表
量水器 | 長×巾×厚: 25ｍｍ 貸与品; 位: 個; 数 量: 2 | 量水器：０ 取付費：県建築設計単価表
丙止水栓 | 長×巾×厚: 25ｍｍ; 位: 個; 数 量: 2 | 仕切弁JIS10k代用 県建築設計単価表
量水器ボックス | 長×巾×厚: 樹脂製; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
止水栓 | 長×巾×厚: 25ｍｍ; 位: 個; 数 量: 2 | 仕切弁JIS10k代用 県建築設計単価表
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 長×巾×厚: 0.98MPa 20A; 位: 個; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 0.98MPa 25A; 位: 個; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
水抜き栓 | 長×巾×厚: 20A; 位: 個; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 25A; 位: 個; 数 量: 1 | 代価表-02
弁桝 | 長×巾×厚: VC-P; 位: 個; 数 量: 7 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
標記杭 | 長×巾×厚: ｺﾝｸﾘｰﾄ製; 位: 個; 数 量: 10 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 鉄製; 位: 個; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
横水栓 | 長×巾×厚: T28AUNH13; 位: 個; 数 量: 2 | 代価表-03
| 元 単 価: 7 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ３ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
不凍水抜き栓 | 長×巾×厚: 竹村：D-A-2013100; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
埋設表示テープ | 長×巾×厚: W-150; 位: ｍ; 数 量: 113 | 県建築設計単価表
根切埋戻し | 長×巾×厚: ﾊﾞｯｸｳ0.28m3 深さ750mm; 位: ｍ; 数 量: 113 | 県建築設計単価表
１）小計
| 元 単 価: 8 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ３ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２）屋内設備
一般配管ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 長×巾×厚: 屋内一般 20A; 位: ｍ; 数 量: 46 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 25A; 位: ｍ; 数 量: 16 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所・機械室 20A; 位: ｍ; 数 量: 63 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所・機械室 25A; 位: ｍ; 数 量: 45 | 県建築設計単価表 | 0
止水弁 | 長×巾×厚: 15A; 位: 個; 数 量: 18 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 20A; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
洗濯機用水栓 | 長×巾×厚: TW11GR; 位: 個; 数 量: 2 | 代価表-04
保温工事 | [8 empty] | 別紙内訳-3 | bar: 位 to 数 量
スリーブ工事 | [8 empty] | 別紙内訳-4 | bar: 位 to 数 量
２）小計
２ 計
| 元 単 価: 9 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
３、排水設備設備
１）屋外設備
＜汚水系統＞
硬質塩化ビニル管(VU） | 長×巾×厚: 地中埋設 100A; 位: ｍ; 数 量: 25 | 県建築設計単価表
＜雨水系統＞
硬質塩化ビニル管(VU） | 長×巾×厚: 地中埋設 50A; 位: ｍ; 数 量: 13 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 地中埋設 100A; 位: ｍ; 数 量: 11 | 県建築設計単価表
公設汚水桝 | 長×巾×厚: 町負担新設; 位: 個; 数 量: 1
小口径汚水桝（塩ビ製蓋付) | 長×巾×厚: 150φ×100A 90L 450H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
〃 | 長×巾×厚: 150φ×100A 90L 500H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
〃 | 長×巾×厚: 150φ×100A TY 520H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
〃 | 長×巾×厚: 150φ×100A TY 580H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
〃 | 長×巾×厚: 150φ×100A TY 680H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
〃 | 長×巾×厚: 150φ×100A ST 900H; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表 | 令和４年度単価表から削除
塩ビ製蓋 | 長×巾×厚: ミカゲ鎖付 150φ; 位: 組; 数 量: 6 | 県建築設計単価表
塩ビ雨水桝 | 長×巾×厚: 150φ×100A ST 400H; 位: 組; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
塩ビ製蓋 | 長×巾×厚: ミカゲ鎖付 150φ; 位: 個; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
排水共栓金具 | 長×巾×厚: SNA-50; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
| 元 単 価: 10 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
根切埋戻し | [8 empty] | 別紙内訳-5 | bar: 位 to 数 量
１）小計
| 元 単 価: 11 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２）屋内設備
＜汚水系統＞
硬質塩化ビニル管(VP） | 長×巾×厚: 屋内一般 40A; 位: ｍ; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 50A; 位: ｍ; 数 量: 33 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 65A; 位: ｍ; 数 量: 5 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 100A; 位: ｍ; 数 量: 34 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 40A; 位: ｍ; 数 量: 8 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 50A; 位: ｍ; 数 量: 17 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 65A; 位: ｍ; 数 量: 6 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 75A; 位: ｍ; 数 量: 19 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 100A; 位: ｍ; 数 量: 23 | 県建築設計単価表
＜通気系統＞
硬質塩化ビニル管(VP） | 長×巾×厚: 屋内一般 40A; 位: ｍ; 数 量: 5 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 50A; 位: ｍ; 数 量: 34 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 40A; 位: ｍ; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 便所･機械室 50A; 位: ｍ; 数 量: 12 | 県建築設計単価表
＜雨水系統＞
配管用炭素鋼鋼管(白)MD | 長×巾×厚: 屋内一般 100A; 位: ｍ; 数 量: 30 | 県建築設計単価表
| 元 単 価: 12 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ４ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
硬質塩化ビニル管(VU） | 長×巾×厚: 地中埋設 100A; 位: ｍ; 数 量: 21 | 県建築設計単価表 | 0
床上掃除口 | 長×巾×厚: COA-50; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: COA-65; 位: 個; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: COA-100; 位: 個; 数 量: 5 | 県建築設計単価表
通気金物口 | 長×巾×厚: VC-50; 位: 個; 数 量: 5 | 県建築設計単価表
保温工事 | [8 empty] | 別紙内訳-6 | bar: 位 to 数 量
スリーブ工事 | [8 empty] | 別紙内訳-7 | bar: 位 to 数 量
２）小計
３ 計
| 元 単 価: 13 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ５ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
４、給湯設備設備
WHE-1 電気温水器 | 長×巾×厚: 瞬間式(1.8号相当); 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
ﾄﾞﾚﾝﾎﾙﾀﾞｰ､安全弁､逆止弁､他付属品共
WHE-2 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式(3.0L); 位: 台; 数 量: 14 | 業者見積
安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共
WHE-3 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式(6.0L); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共
WHE-4 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式(25.0L); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共
WHE-4 電気温水器 | 長×巾×厚: 瞬間式(8.6号相当); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共
機器取付費 | [8 empty] | 別紙内訳-8 | bar: 位 to 数 量
一般配管ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 長×巾×厚: 屋内一般 20A; 位: ｍ; 数 量: 6 | 県建築設計単価表
保温工事 | [8 empty] | 別紙内訳-9 | bar: 位 to 数 量
４ 計
| 元 単 価: 14 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
５、冷暖房設備工事
１）冷暖房機器設備
ACP-1 | 長×巾×厚: 屋外機グリーン購入法適合品; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：４０．０ｋｗ、暖房能力：４６．０ｋｗ
アクティブフィルター組込、分岐管、屋外機平架台、防雪フード（SUS製）
| 集中コントローラー | 個 | 1
ACP1-1 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 2
ACP1-2 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
ACP1-3 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
ACP1-4 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
| 元 単 価: 15 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ACP1-5 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 3 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 3
ACP-2 | 長×巾×厚: 屋外機グリーン購入法適合品; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：5０．０ｋｗ、暖房能力：56．０ｋｗ
アクティブフィルター組込、分岐管、屋外機平架台、防雪フード（SUS製）
| 集中コントローラー | 個 | 1
ACP2-1 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 2
ACP2-2 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
ACP2-3 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
| 元 単 価: 16 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ACP2-4 | 長×巾×厚: カセット形（2方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 1
ACP2-5 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 業者見積
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 個 | 2
機器搬入費 | [8 empty] | 別紙内訳-10 | bar: 位 to 数 量
機器据付費 | [8 empty] | 別紙内訳-11 | bar: 位 to 数 量
天井切抜き | 位: ｍ; 数 量: 76 | 県建築設計単価表
１）小計
| 元 単 価: 17 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２）配管設備
冷媒被覆銅管 | 長×巾×厚: 液管 6.4φ; 位: ｍ; 数 量: 57 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 液管 9.5φ; 位: ｍ; 数 量: 56 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 液管 12.7φ; 位: ｍ; 数 量: 16 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 液管 15.9φ; 位: ｍ; 数 量: 12 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 12.7φ; 位: ｍ; 数 量: 57 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 15.9φ; 位: ｍ; 数 量: 36 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 19.1φ; 位: ｍ; 数 量: 12 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 22.2φ; 位: ｍ; 数 量: 8 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 25.4φ; 位: ｍ; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: ｶﾞｽ管 28.6φ; 位: ｍ; 数 量: 26 | 県建築設計単価表
ドレン管
硬質塩化ビニル管（VP） | 長×巾×厚: 屋内一般 25A; 位: ｍ; 数 量: 71 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 30A; 位: ｍ; 数 量: 55 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 屋内一般 40A; 位: ｍ; 数 量: 24 | 県建築設計単価表
保温工事 | [8 empty] | 別紙内訳 12 | bar: 位 to 数 量
防火区画貫通処理 | 長×巾×厚: 100φ; 位: ヶ所; 数 量: 7 | 県建築設計単価表
保温化粧樹脂カバー | 長×巾×厚: 140×80; 位: ｍ; 数 量: 6 | 県建築設計単価表
| 元 単 価: 18 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ６ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
スリーブ工事 | 長×巾×厚: 配管工事費×6%; 位: 式; 数 量: 1 | 別紙内訳 13 公共建築工事積算基準 | 0
２）小計
５ 計 | 元 金 額: 0
| 元 単 価: 19 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ７ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
６、床暖房設備工事
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 長×巾×厚: MP-C236BS （1888×909×12） 390ｗ ｾﾝｻｰ､付属BOX付; 位: 枚; 数 量: 5 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C236B （1888×909×12） 390ｗ 接続BOX付; 位: 枚; 数 量: 61 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C236N （1818×909×12） 390ｗ; 位: 枚; 数 量: 76 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C233N （909×909×12） 195ｗ; 位: 枚; 数 量: 54 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C232BS （676×909×12） 130ｗ ｾﾝｻｰ､付属BOX付; 位: 枚; 数 量: 1 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C232B （676×909×12） 130ｗ 接続BOX付; 位: 枚; 数 量: 5 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C232N （676×909×12） 130ｗ; 位: 枚; 数 量: 1 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C216B （1888×303×12） 130ｗ 接続BOX付; 位: 枚; 数 量: 2 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: MP-C212N （606×303×12） 43ｗ; 位: 枚; 数 量: 2 | 業者見積
接続材 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
リードケーブル | 長×巾×厚: RHVV5.5sq; 位: 式; 数 量: 1 | 業者見積
制御盤 FH-1 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
制御盤 FH-2 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
制御盤 FH-3 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
制御盤 FH-4 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 長×巾×厚: MD-433S; 位: 台; 数 量: 6 | 業者見積
雑材・消耗品 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 20 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ７ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
電気工事費 | 長×巾×厚: 制御版より2次側; 位: 式; 数 量: 1 | 業者見積
パネルヒーター布設工事 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
試運転調整費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
交通運搬費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
６ 計
| 元 単 価: 21 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ８ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
７、換気設備工事
１）換気機器設備
HEU-1 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
処理風量：150m3/h,SP:30Pa
| 長×巾×厚: ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(普通）; 位: 個; 数 量: 1 | 業者見積
HEU-2 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 5 | 業者見積
処理風量：250m3/h,SP:40Pa
| 長×巾×厚: ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(普通）; 位: 個; 数 量: 5 | 業者見積
HEU-3 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 4 | 業者見積
処理風量：360m3/h,SP:50Pa
| 長×巾×厚: ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(普通）; 位: 個; 数 量: 4 | 業者見積
HEU-4 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 4
処理風量：420m3/h,SP:50Pa
| 長×巾×厚: ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(普通）; 位: 個; 数 量: 4 | 業者見積
FV-1 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 80φ(ダクト径100φ）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
処理風量：30m3/h,SP:30Pa
FV-2 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 100φ(ダクト径100φ）; 位: 台; 数 量: 8 | 業者見積
処理風量60m3/h,SP:30Pa
| 元 単 価: 22 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ８ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
FV-3 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 130φ(ダクト径150φ）; 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
処理風量100m3/h,SP:30Pa
FV-4 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ(ダクト径150φ）; 位: 台; 数 量: 2 | 業者見積
処理風量：330m3/h,SP:30Pa
FV-5 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 180φ(ダクト径150φ）金属ｸﾞﾘﾙ付; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
処理風量：200m3/h,SP:30Pa
FV-6 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 180φ(ダクト径150φ）; 位: 台; 数 量: 3 | 業者見積
処理風量：250m3/h,SP:30Pa
FV-7 天井埋込換気扇 | 長×巾×厚: ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ(ダクト径150φ）; 位: 台; 数 量: 1 | 業者見積
処理風量：270m3/h,SP:30Pa
機器取付費 | [8 empty] | 別紙内訳 14 | bar: 位 to 数 量
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)100φ; 位: 個; 数 量: 16 | 業者見積
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)150φ; 位: 個; 数 量: 22 | 業者見積
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)200φ; 位: 個; 数 量: 8 | 業者見積
べンドキャップ取付費 | [8 empty] | 別紙内訳 15 | bar: 位 to 数 量
天井切抜き | 位: ｍ; 数 量: 50 | 県建築設計単価表
１）小計
| 元 単 価: 23 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ８ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
２）ダクト設備
スパイラルダクト(ｲﾝｻｰﾄ有) | 長×巾×厚: 100φ; 位: ｍ; 数 量: 41 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 150φ; 位: ｍ; 数 量: 83 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 200φ; 位: ｍ; 数 量: 21 | 県建築設計単価表
保温工事 | [8 empty] | 別紙内訳 16 | bar: 位 to 数 量
２）小計
７ 計
| 元 単 価: 24 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ９ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
８，自動制御計装工事
ケーブル | 長×巾×厚: EM-ECTF 0.75sq×2C; 位: ｍ; 数 量: 179 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: EM-CEE 1.25sq×2C; 位: ｍ; 数 量: 250 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: EM-CEE 1.25sq×6C; 位: ｍ; 数 量: 120 | 業者見積
〃 | 長×巾×厚: EM-CEES 1.25sq×2C; 位: ｍ; 数 量: 50 | 業者見積
合成樹脂可とう管 | 長×巾×厚: PF16; 位: ｍ; 数 量: 60 | 業者見積
合成樹脂可とう管 | 長×巾×厚: PF22; 位: ｍ; 数 量: 40 | 業者見積
樹脂管付属品 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
アウトレットボックス | 長×巾×厚: 102□×44; 位: 個; 数 量: 30 | 業者見積
吊材料費及び支持金具 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
雑材料･消耗品 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
機器･材料楊重費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
試運転立会費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
機器取付費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
結線費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
労務費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
雑工費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
交通費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
| 元 単 価: 25 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 ９ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
材料運搬費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
廃材処理費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
諸経費 | [8 empty] | 業者見積 | bar: 位 to 数 量
８ 計
| 元 単 価: 26 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 １０ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
９，消雪配管設備工事
送水管 | 長×巾×厚: HIVP100A 地中配管; 位: ｍ; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
送水管 | 長×巾×厚: HIVP75A 地中配管; 位: ｍ; 数 量: 44 | 県建築設計単価表
送水管 | 長×巾×厚: HIVP65A 地中配管; 位: ｍ; 数 量: 20 | 県建築設計単価表
送水管 | 長×巾×厚: HIVP50A 地中配管; 位: ｍ; 数 量: 64 | 県建築設計単価表
送水管 | 長×巾×厚: HIVP50A 屋外架空; 位: ｍ; 数 量: 12 | 県建築設計単価表
散水管 | 長×巾×厚: HIVP50A; 位: ｍ; 数 量: 178 | 県土木基礎単価表
散水管 | 長×巾×厚: HIVP50A(φ3穴あけ＠300)屋外架空; 位: ｍ; 数 量: 4.8 | 県土木基礎単価表
ノズル（散水穴開閉式） | 長×巾×厚: オールステンレス; 位: 個; 数 量: 280 | 県土木基礎単価表
ドレーン | 長×巾×厚: 50mm接続管エルボ一式ステンレス製; 位: 個; 数 量: 18 | 県土木基礎単価表
仕切弁 | 長×巾×厚: GV.65A; 位: 個; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
仕切弁 | 長×巾×厚: GV.50A; 位: 個; 数 量: 11 | 県建築設計単価表
止水栓筺 | 長×巾×厚: φ150 ステンレス製; 位: 個; 数 量: 6 | 業者見積
根切り | 長×巾×厚: B.H. 0.13m3; 位: ｍ3; 数 量: 53 | 県建築設計単価表
埋戻し | 長×巾×厚: B.H. 0.13m3; 位: ｍ3; 数 量: 30 | 県建築設計単価表
建設発生土処理 | 長×巾×厚: 人力（場内敷き均し）; 位: ｍ3; 数 量: 40 | 県建築設計単価表
山砂 | 位: ｍ3; 数 量: 17 | 県建築設計単価表
コンクリート工事 | 長×巾×厚: 27−8−25; 位: ｍ3; 数 量: 23 | 業者見積
| 元 単 価: 27 | 湯 沢 町
実 （ ） | 元 単 価: 明 細 書
施 | bar: 位
変 （ ）
一金 更 | [8 empty] | 第 １０ 号表 | bar: 位
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
鉄筋工事 | 長×巾×厚: 消雪用6φメッシュ; 位: Kg; 数 量: 256 | 業者見積
土工機械運搬 | 長×巾×厚: B.H. 013m3; 位: 往復; 数 量: 2 | 業者見積
舗装取り壊し（機械） | 長×巾×厚: 厚5cm程度; 位: ｍ2; 数 量: 77 | 県建築設計単価表
同集積、積込み | 長×巾×厚: 機械; 位: ｍ3; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
舗装切断 | 長×巾×厚: アスファルト厚200以下; 位: ｍ; 数 量: 328 | 県建築設計単価表
撤去材運搬 | 長×巾×厚: DT.2t級 12km以下; 位: m3; 数 量: 4 | 業者見積
アスファルト処分 | 位: ｔ; 数 量: 9 | 業者見積
水量調整費 | 位: ｍ; 数 量: 228 | 業者見積
９ 計
| 元 単 価: 28 | 湯 沢 町

## 4、別紙内訳明細
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ２ 号表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 1
洋風便器（ﾛｰﾀﾝｸ、温水洗浄便座） | 位: 組; 数 量: 9 | 県建築設計単価表
幼児用便器（平付ﾛｰﾀﾝｸ､暖房便座) | [8 empty] | 県建築設計単価表 | bar: 位 to 数 量
低リップ壁掛小便器 | 位: 組; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
幼児用壁掛小便器 | [8 empty] | 県建築設計単価表 | bar: 位 to 数 量
乳児用バス | [8 empty] | 代価表-01 | bar: 位 to 数 量
掃除用流し | 位: 組; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
手洗器セット | 長×巾×厚: 自動水栓; 位: 組; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
手洗器 | 長×巾×厚: 自動水栓; 位: 組; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
洗濯機パン | 位: 組; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
ベビーシート | [8 empty] | 掃除用流し引用 県建築設計単価表 | bar: 位 to 数 量
ベビーチェア | 位: 組; 数 量: 2 | 掃除用流し引用 県建築設計単価表
Ｌ型手摺 | 位: 本; 数 量: 2 | 洗浄弁取付引用 県建築設計単価表
可動式（ﾊﾈ上げ)手摺 | 位: 本; 数 量: 2 | 洗浄弁取付引用 県建築設計単価表
化粧鏡 | 位: 枚; 数 量: 11 | 県建築設計単価表
器具取付費 計
| 元 単 価: 別-1 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ２ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 2
給水本管分岐取出し工事 | 長×巾×厚: （指定工事店見積書による）
水道用ポリエチレン管 | 長×巾×厚: 25A 地中埋設; 位: ｍ; 数 量: 20 | 県建築設計単価表
サドル分水栓 | 長×巾×厚: φ75×25A; 位: 個; 数 量: 2 | 業者見積
埋設表示テープ | 長×巾×厚: 150幅; 位: ｍ; 数 量: 20 | 県建築設計単価表
根切り | 長×巾×厚: B.H. 0.13ｍ3; 位: ｍ3; 数 量: 10.2 | 県建築設計単価表
埋戻し | 長×巾×厚: B.H. 0.13ｍ3; 位: ｍ3; 数 量: 10.2 | 県建築設計単価表
建設発生土処理 | 長×巾×厚: 人力（場内敷き均し）; 位: ｍ3; 数 量: 10.2 | 県建築設計単価表
山砂 | 位: ｍ3; 数 量: 2.6 | 県建築設計単価表
再生砕石 | 長×巾×厚: RC40; 位: ｍ3; 数 量: 7.6 | 業者見積
舗装取り壊し（機械） | 長×巾×厚: 厚5ｃｍ程度; 位: ㎡; 数 量: 15.2 | 県建築設計単価表
同集積、積込み | 長×巾×厚: 機械; 位: ｍ3; 数 量: 1.4 | 県建築設計単価表
アスファルト処分 | 位: ｔ; 数 量: 3.4 | 業者見積
撤去材運搬 | 長×巾×厚: DT.2ｔ級 12ｋｍ以下; 位: ｍ3; 数 量: 1.4 | 業者見積
舗装切断 | 長×巾×厚: アスファルト厚200以下; 位: ｍ; 数 量: 39 | 県建築設計単価表
構内舗装復旧 | 長×巾×厚: 仮復旧; 位: ㎡; 数 量: 8.5 | 県建築設計単価表
構内舗装復旧 | 長×巾×厚: 本復旧; 位: ㎡; 数 量: 15.2 | 県建築設計単価表
| 元 単 価: 別-2 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
土工機械運搬 | 長×巾×厚: B.H. 0.13ｍ3; 位: 往復; 数 量: 2
区画線設置工 | bar: 位 to 数 量
小計
| 元 単 価: 別-3 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 3
給水設備 保温工事
屋内ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 20A ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ筒; 位: ｍ; 数 量: 22.8 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 25A ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ筒; 位: ｍ; 数 量: 13.8 | 県建築設計単価表
便所･機械室 | 長×巾×厚: 20A ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ; 位: ｍ; 数 量: 41 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 25A ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ; 位: ｍ; 数 量: 3.1 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 4
スリーブ工事 | 長×巾×厚: 配管工事× ％ | 積算基準
配管工事費 | bar: 位
小計
| 元 単 価: 別-4 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 5
根切埋戻し
根切り | 長×巾×厚: 人力; 位: ｍ3; 数 量: 1.9 | 県建築設計単価表
| 長×巾×厚: 機械; 位: ｍ3; 数 量: 11.4 | 県建築設計単価表
埋戻し | 長×巾×厚: 機械; 位: ｍ3; 数 量: 7.7 | 県建築設計単価表
| 長×巾×厚: 山砂; 位: ｍ3; 数 量: 5.5 | 県建築設計単価表
残土処分 | 長×巾×厚: 機械（構内敷き均し); 位: ｍ3; 数 量: 5.5 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 6
屋内ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 40A; 位: ｍ; 数 量: 1.4 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 50A; 位: ｍ; 数 量: 13.5 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 65A; 位: ｍ; 数 量: 4.5 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 100A; 位: ｍ; 数 量: 17.8 | 県建築設計単価表
便所･機械室ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 40A; 位: ｍ; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
| 元 単 価: 別-5 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
便所･機械室ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 50A; 位: ｍ; 数 量: 11.2 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 65A; 位: ｍ; 数 量: 4.4 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 75A; 位: ｍ; 数 量: 12.2 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 100A; 位: ｍ; 数 量: 10.7 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 7
スリーブ工事 | 長×巾×厚: 配管工事× ％ | 積算基準
配管工事費 | bar: 位
小計
| 元 単 価: 別-6 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 8
給湯設備 機器取付費
WHE-1 電気温水器 | 長×巾×厚: 瞬間式1.8号3.2kw壁掛; 位: 台; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
WHE-2 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式3.0L 壁掛; 位: 台; 数 量: 14 | 県建築設計単価表
WHE-3 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式6.0L 床置; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
WHE-4 電気温水器 | 長×巾×厚: 貯湯式25.0L 床置; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
WHE-5 電気温水器 | 長×巾×厚: 瞬間式8.6号15kw壁掛; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 9
保温工事
屋内ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 20A; 位: ｍ; 数 量: 5.9 | 県建築設計単価表
小計
| 元 単 価: 別-7 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 10
機器搬入費
ACP-1 | 長×巾×厚: 重量：263kg; 位: ｔ; 数 量: 0.263 | 県建築設計単価表
W-1.24×D-0.77×1.65H
容積比：167.02kg/m3
| 長×巾×厚: 補正係数 | 公共建築工事積算基準
ACP-2 | 長×巾×厚: 重量：316kg; 位: ｔ; 数 量: 0.316 | 県建築設計単価表
W-1.76×D-0.77×1.65H
容積比：142.19kg/m3
| 長×巾×厚: 補正係数 | 公共建築工事積算基準
小計
| 元 単 価: 別-8 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 11
機器据付費
ACP-1 | 長×巾×厚: 屋外機グリーン購入法適合品; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：４０．０ｋｗ、暖房能力：４６．０ｋｗ
ACP1-1 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw パネル自動昇降装置付
ACP1-2 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 2 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
ACP1-3 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
ACP1-4 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw
ACP1-5 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 3 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw
ACP-2 | 長×巾×厚: 屋外機グリーン購入法適合品; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：5０．０ｋｗ、暖房能力：56．０ｋｗ
| 元 単 価: 別-9 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
ACP2-1 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw パネル自動昇降装置付
ACP2-2 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
ACP2-3 | 長×巾×厚: カセット形（１方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw
ACP2-4 | 長×巾×厚: カセット形（2方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw
ACP2-5 | 長×巾×厚: カセット形（４方向化粧パネル）; 位: 台; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
空冷式マルチエアコン | 長×巾×厚: 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付
小計
| 元 単 価: 別-10 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 12
保温工事
ドレン管
屋内ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: 25A; 位: ｍ; 数 量: 71.4 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 30A; 位: ｍ; 数 量: 54.5 | 県建築設計単価表
〃 | 長×巾×厚: 40A; 位: ｍ; 数 量: 9 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 13
スリーブ工事 | 長×巾×厚: 配管工事× ％ | 公共建築工事積算基準
配管工事費 | bar: 位
小計
| 元 単 価: 別-11 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 14
換気設備機器取付費
HEU-1 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
処理風量：150m3/h,SP:30Pa
HEU-2 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 5 | 県建築設計単価表
処理風量：250m3/h,SP:40Pa
HEU-3 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
処理風量：360m3/h,SP:50Pa
HEU-4 全熱交換換気装置 | 長×巾×厚: 天埋ｶｾｯﾄ形（ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ付); 位: 台; 数 量: 4 | 県建築設計単価表
処理風量：420m3/h,SP:50Pa
天井埋込形換気扇 | 位: 台; 数 量: 18 | 県建築設計単価表
小計
| 元 単 価: 別-12 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
別紙内訳 15
ベンドキャップ取付費
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)100φ; 位: 個; 数 量: 16 | 県建築設計単価表
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)150φ; 位: 個; 数 量: 22 | 県建築設計単価表
SUS製ベンドキャップ | 長×巾×厚: 平型ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ （防虫網付)200φ; 位: 個; 数 量: 8 | 県建築設計単価表
小計
別紙内訳 16
ダクト保温工事
ダクト径 100φ ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: GW-25; 位: ｍ; 数 量: 22.1 | 県建築設計単価表
ダクト径 150φ ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: GW-25; 位: ｍ; 数 量: 82.6 | 県建築設計単価表
ダクト径 200φ ｲﾝﾍﾟｲ | 長×巾×厚: GW-25; 位: ｍ; 数 量: 21.2 | 県建築設計単価表
小計
| 元 単 価: 別-13 | 湯 沢 町
[5 empty] | 別 紙 |  | 明 細 書
第 ３ 号表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 元 単 価: 別-14 | 湯 沢 町

## 5、代価表
代 価 表
| 形状寸法 | 単 |  | 実 施 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
名 称 |  |  |  | 元
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
代価-01
乳児用バス取付費 | 長×巾×厚: 配管工; 位: 人 | 積算基準、県建築設計単価表 掃除流引用
| 長×巾×厚: その他; 位: % | 積算基準
計
代価-02
水抜き栓 | 長×巾×厚: 25A; 位: 個; 数 量: 1 | ｶﾀﾛｸﾞ（竹村MT-2-25050） 13,740×70％
配管工 | [8 empty] | 積算基準 弁類引用 県建築設計単価表 | bar: 位
その他 | [8 empty] | 積算基準（範囲平均値) | bar: 位
計
代価-03
横水栓 | 長×巾×厚: T28AUNH13; 位: 個; 数 量: 1 | 業者見積
器具取付費 | 長×巾×厚: 13A; 位: 個; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
計
| 元 単 価: 代-1 | 湯 沢 町
代 価 表
| 長×巾×厚: 形状寸法; 位: 単; 元 単 価: 実 施 設 計; 元 数 量: 変 更 設 計 | 摘 要
名 称 | bar: 元 単 価
| 長×巾×厚 | 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
代価-04
洗濯機用水栓 | 長×巾×厚: TW11GR; 位: 個; 数 量: 1 | 業者見積
器具取付費 | 長×巾×厚: 13A; 位: 個; 数 量: 1 | 県建築設計単価表
計
| 元 単 価: 代-2 | 湯 沢 町