## 衛生設備機器集計
集 計 表 |  |  | 新設工事 | 工事種目
名 称 |  |  | 摘 要 |  | 数 量 |  | 小計 | 計 | 計上 | 単位
数量
衛生器具設備 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 洋風便器 | (TOTO) | CS597BMS | 密結ﾛｰﾀﾝｸSH596BAYR温水洗浄便座TCF5534AU(ﾘﾓｺﾝ) | 1 | 6 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 二連紙巻器共(床排水ｱｼﾞｬｽﾀｰ管共) |  |  | 0 | 0 | 0
| 洋風便器 | (TOTO) | CS597BMS | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸSH597BAR温水洗浄便座TCF5534AU(ﾘﾓｺﾝ) | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 二連紙巻器共(床排水ｱｼﾞｬｽﾀｰ管共) |  |  | 0 | 0 | 0
| 幼児用便器 | (TOTO) | CS3130B | 平付ﾛｰﾀﾝｸS300BK幼児用暖房便座TCF41R | 1 |  | 1 | 1 | 1
手摺付紙巻器YYB10P1共
| 低リップ壁掛小便器 | (TOTO) | UFS900WR(自己発電ﾀｲﾌﾟ) |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 幼児用壁掛小便器 | (TOTO) | U310GY(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 乳児用バス | (TOTO) | BH27 | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓TBV03425P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ他付属品共 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 掃除用流し | (TOTO) | SK322 | 混合水栓TMH20-1A S排水ﾄﾗｯﾌﾟ ﾘﾑｶﾊﾞｰ共 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| 手洗器セット | (TOTO) | LSE870RNBFR | 自動水栓､電気温水器組込､､Sﾄﾗｯﾌﾟ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
| 手洗器 | (TOTO) | L30DM | P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ台付自動混合水栓TENA51A | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 洗濯機パン | (TOTO) | PW640N2W | 縦引き排水ﾄﾗｯﾌﾟ共 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| ベビーシート | (TOTO) | YKA25S |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| ベビーチェア | (TOTO) | YKA16S(ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ) |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| Ｌ型手摺 | (TOTO) | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | T112CL10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| 可動式（ﾊﾈ上げ)手摺 | (TOTO) | 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | T112HK7R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| 化粧鏡 | (TOTO) | YM3580FC |  | 6 | 5 | 11 | 11 | 11
| 幼児用流し | (ｱｲｶ) | KMV112AGW1(H=400) | 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 児童用流し | (ｱｲｶ) | KMV112AGW1(H=450) | 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 学童用流し | (ｱｲｶ) | KMV112AGW1(H=650) | 自動水栓E1700L×2､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 学童用流し | (ｱｲｶ) | KMV114AGW1(H=650) | 自動水栓E1700L×4､排水金具､ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| ミニキッチン | (LIXIL) | DNK15LFWF200L | IHﾋｰﾀｰ1口､ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| ステンレス流し | (LIXIL) | GKF-S100SYRR | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| ステンレス流しセット | (LIXIL) | GXI-U-180RAHT-M8STFSL | IHﾋｰﾀｰ3口､ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓､排水金具付 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| ステンレスキャビネット | (LIXIL) | GXI-TT-45-L |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 吊戸棚 | (LIXIL) | GXI-A-120F |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 吊戸棚 | (LIXIL) | GXI-A-45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
給湯設備 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 電気温水器 | WHE-1 | 瞬間式(1.8号相当) |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | ﾄﾞﾚﾝﾎﾙﾀﾞｰ､安全弁､逆止弁､他付属品共 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| 電気温水器 | WHE-2 | 貯湯式(3.0L) |  | 14 |  | 14 | 14 | 14
|  |  | 安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| 電気温水器 | WHE-3 | 貯湯式(6.0L) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| 電気温水器 | WHE-4 | 貯湯式(25.0L) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| 電気温水器 | WHE-5 | 瞬間式(8.6号相当) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 安全弁､逆止弁､圧力逃し管ｾｯﾄ､他付属品共 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
換気設備 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| レンジフード | (LIXIL) | ASR-63 | 前板､側板共 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## 衛生設備集計表
|  | 集 計 表 |  | 新設工事
|  | 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 小計 | 計上 | 単位 | 土工事 |  | 保温工事 |  | 塗装工事 |  | 歩掛
|  |  | 場 所 | 口径 | 施工区分 |  |  |  |  | 小々計 |  | 数 |  | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 人 | 計
給水設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 屋外給水設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 本管分水工事 | 不断水工法 | 25 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | 25 | ｿﾏ | 道 | 14.6 |  |  | 14.6 | 14.6 | 15 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | As道路掘削 | 0 | 0 | 0 | ㎡ | 5.04 |  |  | 5.04 | 5.04 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | As歩道掘削 | 0 | 0 | 0 | ㎡ | 2.51 |  |  | 2.51 | 2.51 | 3 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 20 | ｿﾏ | 0 | 50.1 |  |  | 50.1 | 51.3 | 51 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[6 empty] | 立 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 25 | ｿﾏ | 0 | 4.1 | 58 |  | 62.1 | 62.1 | 62 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 量水器 | (貸与品) | 25 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 丙止水栓 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 量水器ﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 25 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 止水栓 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 仕切弁 | (0.98MPa) | 20 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 水抜栓 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 弁桝 | VC-P | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 標示杭 | 樹脂製 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | 鉄製 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 横水栓 | (TOTO) | T28AUNH13 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 不凍水抜き栓 | 竹村製作所 D-A-2013100共 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
給水設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 屋内給水設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 3 | 10.7 | 9.1 | 22.8 | 45.5 | 46 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 19 | 3.7 |  | 22.7 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 25 | ｲ | 0 | 3.3 | 5.9 | 4.6 | 13.8 | 15.6 | 16 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 0.8 | 1 |  | 1.8 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 便所・機械室 | 20 | ｲ | 0 | 41 |  |  | 41 | 62.6 | 63 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 21.6 |  |  | 21.6 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 25 | ｲ | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.5 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 止水栓 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 | 18 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 20 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 洗濯機用水栓 | (TOTO) | TW11GR |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
排水設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 屋外排水設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | <汚水系統> | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 100 | ｿﾏ | 0 | 0.5 | 24.9 |  | 25.4 | 25.4 | 25 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | <雨水系統> | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 50 | ｿﾏ | 0 | 5.6 | 6.5 |  | 12.1 | 12.7 | 13 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[6 empty] | 立 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 100 | ｿﾏ | 0 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 公設桝 | 新設 | 0 | 0 | 1000 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 汚水桝 | 90°L | 150φ×100A |  | 450 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[6 empty] | 500 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | 90°TY | 150φ×100A |  | 520 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[6 empty] | 580 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[6 empty] | 680 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | ST | 150φ×100A |  | 900 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 塩ビ製蓋 | (ﾐｶｹﾞ)鎖付 | 150φ |  | 0 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 雨水桝 | ST | 150φ×100A |  | 450 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  | 塩ビ製蓋 | (ﾐｶｹﾞ)鎖付 | 150φ |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 排水共栓 | SNA | 50 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
排水設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 屋内排水設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | <汚水系統> | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 | 40 | ｲ | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 50 | ｲ | 0 | 8.7 | 4.8 |  | 13.5 | 32.7 | 33 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 12.6 | 6.6 |  | 19.2 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 65 | ｲ | 0 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 100 | ｲ | 0 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 17.8 | 34.1 | 34 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 10.6 | 5.7 |  | 16.3 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 便所・機械室 | 40 | ｲ | 0 | 3 |  |  | 3 | 8.4 | 8 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 50 | ｲ | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 | 17.3 | 17 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 65 | ｲ | 0 | 4.4 |  |  | 4.4 | 6.2 | 6 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 80 | ｲ | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 | 19.1 | 19 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  |  | 100 | ｲ | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 | 23.4 | 23 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)<通気> | 屋内一般 | 40 | ｲ | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 50 | ｲ | 0 | 4 | 3.4 | 10.2 | 17.6 | 34.1 | 34 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[5 empty] | ﾛ | 0 | 2.5 | 7.5 |  | 10 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 便所・機械室 | 40 | ｲ | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 50 | ｲ | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 12.4 | 12 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
排水設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 屋内排水設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | <雨水系統> | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 配管用炭素鋼々管(白) | 屋内一般 | 100 | ｲ | 0 | 10.2 | 10.2 |  | 20.4 | 30.4 | 30 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾛ | 0 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 屋内一般 | 100 | ﾏ | 0 | 21.1 |  |  | 21.1 | 21.1 | 21 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 床上掃除口 | COA | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 65 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 100 | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 通気金物 | VC | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
給湯設備 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 給湯設備 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 電気温水器 | WHE-1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | WHE-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | WHE-3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | WHE-4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  | WHE-5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 0.6 | 5.3 |  | 5.9 | 5.9 | 6 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[凡例］ ｲ:隠蔽 ﾛ:屋内露出 ｿﾛ:屋外露出 ﾏ:屋内埋設 ｿﾏ:屋外埋設
ﾋﾟ:ピット内 ﾊﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内 ｺ:ｺﾝｸﾘｰﾄ内

## 衛生設備調書
|  |  | 材 料 調 書（配 管） |  | 新設工事
図面番号 |  |  | 名 称 | 場 所 | サイズ | 保温施工区分 |  | 数 量 | [14 empty] | 計
給水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外給水設備 | [21 empty] | 0
|  | m03 | [20 empty] | 0
0
|  |  | 本管分水工事 | 不断水工法 | 25 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 25 | ｿﾏ | 道 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | [11 empty] | 14.6
|  |  | As道路掘削 | 0 | 0 | 0 | ㎡ | 5.04 | [14 empty] | 5.04
|  |  | As歩道掘削 | 0 | 0 | 0 | ㎡ | 2.51 | [14 empty] | 2.51
0
0
0
|  |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 25 | ｿﾏ | 0 | 2 | 2.1 | [13 empty] | 4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
給水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外給水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 | 20 | ｿﾏ | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 16.7 | 1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 11.1 | 50.1
[7 empty] | 立 | 0.6 | 0.6 | [13 empty] | 1.2
[5 empty] | 25 | ｿﾏ | 0 | 3.4 | 0.6 | 13.2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 2 | 2.7 | 15.5 | 10.1 |  | 58
0
0
|  |  | 量水器 | (貸与品) | 25 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | 量水器ﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 25 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | 丙止水栓 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | 止水栓 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
0
0
|  |  | 仕切弁 | (0.98MPa) | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 3
[5 empty] | 25 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 水抜栓 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 25 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 弁桝 | VC-P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 7
0
0
|  |  | 標示杭 | 樹脂製 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10
|  |  |  | 鉄製 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
給水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内給水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 3
[6 empty] | ﾏ | 0 | 4.6 | 0.3 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | 19
[5 empty] | 25 | ｲ | 0 | 3.3 | [14 empty] | 3.3
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.4 | 0.4 | [13 empty] | 0.8
0
0
|  |  | 止水栓 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | [13 empty] | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
給水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内給水設備 | [21 empty] | 0
|  | m06 | [20 empty] | 0
|  |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | [9 empty] | 10.7
[5 empty] | 25 | ｲ | 0 | 5.9 | [14 empty] | 5.9
0
0
|  |  | 止水栓 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | [13 empty] | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
給水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内給水設備 | [21 empty] | 0
|  | m08 | [20 empty] | 0
|  |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |  |  | 9.1
[6 empty] | ﾏ | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 3.7
[5 empty] | 25 | ｲ | 0 | 2 | 2.6 | [13 empty] | 4.6
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.5 | 0.5 | [13 empty] | 1
|  |  |  | 便所・機械室 | 20 | ｲ | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | 41
[8 empty] | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
[8 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7
[8 empty] | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 21.6
[8 empty] | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.5
[5 empty] | 25 | ｲ | 0 | 1.6 | 1.5 | [13 empty] | 3.1
[6 empty] | ﾏ | 0 | 1.4 | [14 empty] | 1.4
0
0
|  |  | 止水栓 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 9
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m03 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 100 | ｿﾏ | 0 | 0.5 | [14 empty] | 0.5
0
0
|  |  | 公設桝 | 新設 | 0 |  | 1000 | 1 | [14 empty] | 1
0
|  |  | 汚水桝 | 90°L | 150φ×100A |  | 450 | 1 | [14 empty] | 1
[7 empty] | 500 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  |  | 90°TY | 150φ×100A |  | 520 | 1 | [14 empty] | 1
[7 empty] | 580 | 1 | [14 empty] | 1
[7 empty] | 680 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  |  | ST | 150φ×100A |  | 900 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 塩ビ製蓋 | (ﾐｶｹﾞ)鎖付 | 150φ |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 6
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 100 | ｿﾏ | 0 | 3.8 | 5.2 | 11 | 2.2 | 2.7 | [10 empty] | 24.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外雨水設備 | [21 empty] | 0
|  | m03 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 50 | ｿﾏ | 0 | 5.6 | [14 empty] | 5.6
[5 empty] | 100 | ｿﾏ | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | [11 empty] | 11
0
0
|  |  | 雨水桝 | ST | 150φ×100A |  | 450 | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | 塩ビ製蓋 | (ﾐｶｹﾞ)鎖付 | 150φ |  | 0 | 1 | [14 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋外雨水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 | 50 | ｿﾏ | 0 | 4.9 | 1.6 | [13 empty] | 6.5
[7 empty] | 立 | 0.3 | 0.3 | [13 empty] | 0.6
0
0
|  |  | 排水共栓 | SNA | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 | 50 | ﾏ | 0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 5.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | [7 empty] | 12.6
[5 empty] | 100 | ｲ | 0 | 2.8 | 2.8 | [13 empty] | 5.6
[6 empty] | ﾏ | 0 | 10.6 | [14 empty] | 10.6
0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)<通気> | 屋内一般 | 50 | ｲ | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 | [12 empty] | 4
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 6.5
[6 empty] | ﾛ | 0 | 2.5 | [14 empty] | 2.5
0
0
0
|  |  | 床上掃除口 | COA | 50 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 通気金物 | VC | 50 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m06 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 | 50 | ｲ | 0 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | [11 empty] | 8.7
[5 empty] | 100 | ｲ | 0 | 0.9 | 4.9 | [13 empty] | 5.8
0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)<通気> | 屋内一般 | 50 | ｲ | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | [12 empty] | 3.4
0
0
0
|  |  | 通気金物 | VC | 50 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m08 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 | 40 | ｲ | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | [12 empty] | 1.4
[5 empty] | 50 | ｲ | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | [10 empty] | 4.8
[6 empty] | ﾏ | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.3 | [9 empty] | 6.6
[5 empty] | 65 | ｲ | 0 | 3.5 | 1 | [13 empty] | 4.5
[5 empty] | 100 | ｲ | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1 | [9 empty] | 6.4
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | [8 empty] | 5.7
0
|  |  |  | 便所・機械室 | 40 | ｲ | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | 3
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 5.4
[5 empty] | 50 | ｲ | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 11.2
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | [9 empty] | 6.1
[5 empty] | 65 | ｲ | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | [11 empty] | 4.4
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.8 | 1 | [13 empty] | 1.8
[5 empty] | 80 | ｲ | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12.2
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 6.9
[5 empty] | 100 | ｲ | 0 | 1.8 | 1.2 | 6.7 | 1 | [11 empty] | 10.7
[6 empty] | ﾏ | 0 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 12.7
0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)<通気> | 屋内一般 | 40 | ｲ | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | [12 empty] | 4.8
[5 empty] | 50 | ｲ | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10.2
[6 empty] | ﾛ | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 7.5
|  |  |  | 便所・機械室 | 40 | ｲ | 0 | 0.8 | [14 empty] | 0.8
[5 empty] | 50 | ｲ | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 6.4
[6 empty] | ﾏ | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 6
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内排水設備 | [21 empty] | 0
|  | m08 | [20 empty] | 0
|  |  | 床上掃除口 | COA | 50 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
[5 empty] | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 2
[5 empty] | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5
|  |  | 通気金物 | VC | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内雨水設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 屋内一般 | 100 | ﾏ | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 21.1
1
|  |  | 配管用炭素鋼々管(白) | 屋内一般 | 100 | ｲ | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 10.2
[6 empty] | ﾛ | 0 | 2.5 | 2.5 | [13 empty] | 5
0
0
0
0
0
0
0
排水設備 | [22 empty] | 0
| 屋内雨水設備 | [21 empty] | 0
|  | m06 | [20 empty] | 0
|  |  | 配管用炭素鋼々管(白) | 屋内一般 | 100 | ｲ | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | 10.2
[6 empty] | ﾛ | 0 | 2.5 | 2.5 | [13 empty] | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
給湯設備 | [22 empty] | 0
| 給湯設備 | [21 empty] | 0
|  | m05 | [20 empty] | 0
|  |  | 電気温水器 | WHE-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [14 empty] | 2
|  |  |  | WHE-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
0
0
|  |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [12 empty] | 0.6
0
0
0
給湯設備 | [22 empty] | 0
| 給湯設備 | [21 empty] | 0
|  | m06 | [20 empty] | 0
|  |  | 電気温水器 | WHE-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [13 empty] | 6
0
0
0
給湯設備 | [22 empty] | 0
| 給湯設備 | [21 empty] | 0
|  | m08 | [20 empty] | 0
|  |  | 電気温水器 | WHE-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 8
|  |  |  | WHE-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  |  | WHE-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  |  | WHE-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [14 empty] | 1
0
0
|  |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般 | 20 | ｲ | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | 5.3
0
0
0
0
0
[凡例］ ｲ:隠蔽 ﾛ:屋内露出 ｿﾛ:屋外露出 ﾏ:屋内埋設 ｿﾏ:屋外埋設
ﾋﾟ:ピット内 ﾊﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内 ｺ:ｺﾝｸﾘｰﾄ内

## 排水土工事
根 切 埋 戻 工 事 集 計 表 (その１）
工事名： |  |  | 児童クラブ・子育て支援センター新築 | [6 empty] | 工事 |  | 工種： | 排水 |  | 設 備
名称 |  |  |  |  | 摘要 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金額 |  | 備考 |  | 単価コード |  | Ｑ：根切り数量 |  |  | (ｍ3)
根 切 り |  |  |  |  | 人 力 |  |  |  | 1.9 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 1 |  |  |  | Ｈ：根切り深さ |  |  | (ｍ)
[5 empty] | 機 械 |  |  |  | 11.4 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 2 |  |  |  | Ｈ＝ｈ1 + ｈ2
埋 戻 し |  |  | 良質土 |  | 人 力 |  |  |  | 0 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 1 |  |  |  | Ｌ：根切り長さ |  |  | (ｍ)
[5 empty] | 機 械 |  |  |  | 7.7 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 2 |  |  |  | Ａ：根切り幅 |  |  | (ｍ)
（締固め共） |  |  | 山 砂 |  | 人 力 | [5 empty] | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 1 |  |  |  | Ａ＝ｄ + 2a
[5 empty] | 機 械 |  |  |  | 5.5 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 2 |  |  |  | A'：根切り幅(のり付の場合） |  |  | (ｍ)
残 土 処 分 |  |  |  |  | 人力(構内敷き均し) | [5 empty] | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 1 |  |  |  | A'＝ｄ + 2a + b
[5 empty] | 機械(構内敷き均し) |  |  |  | 5.5 |  | [ｍ3] |  | 0 |  | 注 2 |  |  |  | h1 :管底深さ |  |  | (ｍ)
[5 empty] | 構 外 部 分 | [5 empty] | [ｍ3] |  | 0 | [5 empty] | h2 :砂利地業等の厚さ(山砂) |  |  | (ｍ)
機 械 運 搬 費 |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  |  | 0.2m3 |  |  | 台 |  | 0 | [5 empty] | ｄ ：呼び径 |  |  | (ｍ)
[5 empty] | ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ |  |  | 3 t |  |  | 台 |  | 0 | [5 empty] | ａ ：作業ゆとり幅 |  |  | (ｍ)
合 計 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | （直堀の場合は余幅）
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単価 | 金 額 |  | 単価コード |  |  |  | ｂ ：のり幅 |  |  | (ｍ)
※2 |  |  |  |  | 矢板長 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0
矢板工(両側) |  |  |  |  | 矢板長 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0 |  |  |  | イ．直堀リの場合（根切り深さ2.0ｍ未満に適用する。）
・木矢板 |  |  |  |  | 矢板長 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0 |  |  |  | Ｑ＝Ａ×Ｈ×Ｌ、根切り幅Ａ(ｍ)は
・軽量鋼矢板 |  |  |  |  | 矢板長 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0 |  |  |  | Ｈ | ＜1.0ｍの場合 |  | Ａ＝ｄ＋0.4
[5 empty] | 矢板長 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0 |  |  |  | 1.0≦Ｈ | ＜2.0ｍの場合 |  | Ａ＝ｄ＋0.8
支保工 |  |  |  |  | 掘削深さ 2.0m未満 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0
(両側） |  |  |  |  | 掘削深さ 2.0m以上 | [5 empty] | [ｍ] |  | 0 |  |  |  | ロ．のり付の場合 (根切り深さ2.0ｍ以上に適用する。）
合 計 | [12 empty] | 0 |  |  |  | Ｑ＝Ａ'×Ｈ×Ｌ、根切り幅Ａ'(ｍ)は
決 定 金 額 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2.0≦Ｈ | ＜5.0ｍの場合 |  | Ａ'＝ｄ+0.6+0.3Ｈ
|  | 注１ | 人力は下記により適用する。
|  |  | 1) | 機械施工が不可能な場合。 | [12 empty] | ハ．山止工法の場合
|  |  | 2) | 排水配管堀削底部の床付処理 | [12 empty] | (根切り深さ1.5ｍ以上で地盤状況により適用する。
|  | 注２ | 一般排水配管工事に適用する。 | [13 empty] | 矢板工事を別途計上する。）
|  | ※１ | 山砂単価 | [13 empty] | Ｑ＝Ａ×Ｈ×Ｌ、根切り幅Ａ(ｍ)は
|  | ※２ | 木矢板長さ |  |  |  | 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 から選択｡ | [9 empty] | Ｈ | ＜1.0ｍの場合 |  | Ａ＝ｄ＋0.6
|  |  | 軽量鋼矢板長さ |  |  |  | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 から選択｡ | [9 empty] | 1.0≦Ｈ | ＜2.0ｍの場合 |  | Ａ＝ｄ＋0.8
[17 empty] | 2.0≦Ｈ | ＜5.0ｍの場合 |  | Ａ＝ｄ＋1.2
根 切 埋 戻 工 事 集 計 表 (その２）
工事名： |  |  | 児童クラブ・子育て支援センター新築 | [6 empty] | 工事 |  | 工種： | 排水 |  |  | 設 備
区 間 | [7 empty] | ｈ1 | ｄ | Ａ | Ｈ | Ｌ | 根切り(m3) |  | 埋戻し(m3) |  |  | 残土処分(m3) |  | 矢板 |  | 備考
[8 empty] | 管底深 | 口径 | 底幅 | 深さ | 長さ | Ｑ1 | Ｑ2 | Ｑ3 | Ｑ4 | Ｑ4 | Ｑ5 | Ｑ5 | 板長 | 延長さ
(深さＨ)～(深さＨ)(mm) | [7 empty] | (mm) | (Ａ) | (ｍ) | (ｍ) | (ｍ) | 人(床付) | 機(0.2m3) | 山砂 | 人力 | 機械 | 人力 | 機械 | (ｍ) | (ｍ)
A | ( | 450 | H)～ | B | ( | 600 | H) | 525 | 100 | 0.5 | 0.625 | 2.7 | 0.14 | 0.71 | 0.41 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.021206
B | ( | 520 | H)～ | D | ( | 580 | H) | 550 | 100 | 0.5 | 0.65 | 2.2 | 0.11 | 0.61 | 0.33 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.017279
C | ( | 500 | H)～ | D | ( | 580 | H) | 540 | 100 | 0.5 | 0.64 | 3.8 | 0.19 | 1.03 | 0.57 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.029845
D | ( | 580 | H)～ | E | ( | 680 | H) | 630 | 100 | 0.5 | 0.73 | 5.2 | 0.26 | 1.64 | 0.78 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.040841
E | ( | 680 | H)～ | F | ( | 900 | H) | 790 | 100 | 0.5 | 0.89 | 11 | 0.55 | 4.35 | 1.65 |  | 3.25 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.086394
F | ( | 900 | H)～ | 公 | ( | 1000 | H) | 950 | 100 | 0.9 | 1.05 | 0.5 | 0.05 | 0.43 | 0.14 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.003927
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | ( | 450 | H)～ | 側 | ( | 500 | H) | 475 | 100 | 0.5 | 0.575 | 2.8 | 0.14 | 0.67 | 0.42 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.021991
1 | ( | 450 | H)～ | 側 | ( | 500 | H) | 475 | 100 | 0.5 | 0.575 | 2.7 | 0.14 | 0.64 | 0.41 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.021206
1 | ( | 450 | H)～ | 側 | ( | 500 | H) | 475 | 100 | 0.5 | 0.575 | 2.7 | 0.14 | 0.64 | 0.41 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.021206
1 | ( | 450 | H)～ | 側 | ( | 500 | H) | 475 | 100 | 0.5 | 0.575 | 2.8 | 0.14 | 0.67 | 0.42 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 0.007854 | 0.021991
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| ( |  | H)～ |  | ( |  | H) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
計 | [12 empty] | 1.86 | 11.39 | 5.54 | 0 | 7.71 | 0 | 0 |  |  |  | 13.25 | 13.25
|  | 注） | ① | Aは直堀りの場合を示し、のり付工法の場合AはA'と読替える。
|  |  | ② | 根切り、埋戻しの「機械施工」の適用機械はﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3及びﾀﾝﾊﾟとし､残土処分の｢機械施工｣の適用機械はﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ3tとする。
|  |  | ③ | 管径の呼び径が200A以下については､根切り土量すべて埋戻すものとし、残土は計上しない。
|  |  | ④ | Ｑ1=Ａ×Ｌ×0.1､Ｑ2=Ａ×Ｌ×ｈ1(m)､Ｑ3=Ａ×Ｌ×(d + 0.2)、Ｑ4=Ｑ1 + Ｑ2 - Ｑ3、Ｑ5=Ｑ3

## 空調機器集計
集 計 表 |  |  | 新設工事 | 空調機器設備
名 称 |  |  | 摘 要 |  | 数 量 |  |  |  |  | 小計 | 計 | 計上 | 単位
数量
空調機器設備 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP-1 |  | 屋外機グリーン購入法適合品 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：４０．０ｋｗ、暖房能力：４６．０ｋｗ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | アクティブフィルター組込、分岐管、屋外機平架台、防雪フード（SUS製） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 集中コントローラー | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP1-1 |  | カセット形（４方向化粧パネル） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw パネル自動昇降装置付
|  |  | ワイヤードリモコン×2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP1-2 |  | カセット形（４方向化粧パネル） |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン×2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP1-3 |  | カセット形（４方向化粧パネル） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン×1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP1-4 |  | カセット形（1方向化粧パネル） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン×1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP1-5 |  | カセット形（1方向化粧パネル） |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン×1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP-2 |  | 屋外機グリーン購入法適合品 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：5０．０ｋｗ、暖房能力：5６．０ｋｗ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | アクティブフィルター組込、分岐管、屋外機平架台、防雪フード（SUS製） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 集中コントローラー | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP2-1 |  | カセット形（４方向化粧パネル） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw パネル自動昇降装置付 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
|  |  | ワイヤードリモコン×2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP2-2 |  | カセット形（４方向化粧パネル） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP2-3 |  | カセット形（1方向化粧パネル） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP2-4 |  | カセット形（2方向化粧パネル） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ACP2-5 |  | カセット形（４方向化粧パネル） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 空冷式マルチエアコン |  | 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw パネル自動昇降装置付 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ワイヤードリモコン×2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| 天井切抜工事 | ４方向 | (９００+９００)×2=3.6m |  | 16 | × | 3.6 | = | 57.6 |  | 57.6 | 57.6
|  | ２方向 | (1030+640)×2=3.34m |  | 1 | × | 3.34 | = | 3.3 |  | 3.3 | 3.3
|  | １方向 | (840+620)×2=2.92m |  | 5 | × | 2.92 | = | 14.6 |  | 14.6 | 14.6
[10 empty] | 0 | 0 | 75.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
換気設備 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| HEU-1 |  | 天井カセット形（化粧パネル付） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 全熱交換換気装置 |  | 処理風量：150m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | コントロールスイッチ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| HEU-2 |  | 天井カセット形（化粧パネル付） |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
| 全熱交換換気装置 |  | 処理風量：250m3/h 機外SP：40Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | コントロールスイッチ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| HEU-3 |  | 天井カセット形（化粧パネル付） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 全熱交換換気装置 |  | 処理風量：360m3/h 機外SP：50Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | コントロールスイッチ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| HEU-4 |  | 天井カセット形（化粧パネル付） |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 全熱交換換気装置 |  | 処理風量：420m3/h 機外SP：50Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | コントロールスイッチ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-1 |  | 羽根径 80φ（ダクト径100φ） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 天井換気扇 |  | 処理風量：30m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-2 |  | 羽根径 100φ（ダクト径100φ） |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
| 天井換気扇 |  | 処理風量：60m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-3 |  | 羽根径 130φ（ダクト径100φ） |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 天井換気扇 |  | 処理風量：100m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-4 |  | 羽根径 150φ（ダクト径100φ） |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 天井換気扇 |  | 処理風量：120m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-5 |  | 羽根径 180φ（ダクト径150φ） 金属グリル |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 天井換気扇 |  | 処理風量：200m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-6 |  | 羽根径 180φ（ダクト径150φ） |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
| 天井換気扇 |  | 処理風量：250m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| FV-7 |  | 羽根径 200φ（ダクト径150φ） |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 天井換気扇 |  | 処理風量：270m3/h 機外SP：30Pa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| ベンドキャツプフード |  | SUS製 １００φ |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16
|  |  | SUS製 １５０φ |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 | 22
|  |  | SUS製 ２００φ |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| 天井切抜工事 | HEU-1 | (400+400)×2=1.6 |  | 1 | × | 1.6 | = | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
|  | HEU-2 | (610+560)×2=2.34 |  | 5 | × | 2.34 | = | 11.7 |  | 11.7 | 11.7
|  | HEU-3 | (700+630)×2=2.66 |  | 4 | × | 2.66 | = | 10.6 |  | 10.6 | 10.6
|  | HEU-4 | (700+630)×2=2.66 |  | 4 | × | 2.66 | = | 10.6 |  | 10.6 | 10.6
|  | FV-1 | (150+150)×2=0.6 |  | 1 | × | 0.6 | = | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
|  | FV-2 | (150+150)×2=0.6 |  | 8 | × | 0.6 | = | 4.8 |  | 4.8 | 4.8
|  | FV-3 | (210+210)×2=0.84 |  | 2 | × | 0.84 | = | 1.7 |  | 1.7 | 1.7
|  | FV-4 | (260+260)×2=1.04 |  | 2 | × | 1.04 | = | 2.1 |  | 2.1 | 2.1
|  | FV-5 | (300+300)×2=1.20 |  | 1 | × | 1.2 | = | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
|  | FV-6 | (320+320)×2=1.28 |  | 3 | × | 1.28 | = | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
|  | FV-7 | (320+320)×2=1.28 |  | 1 | × | 1.28 | = | 1.3 |  | 1.3 | 1.3
50
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0

## 空調設備集計表
|  | 集 計 表 |  | 新設工事
|  | 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 |  |  | 数 量 |  |  | 小計 | 計上 | 単位 | 土工事 |  | 保温工事 |  | 塗装工事 |  | 歩掛
|  |  | 場 所 | 口径 | 施工区分 |  |  | 小々計 |  | 数 |  | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 人 | 計
冷媒配管 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 冷媒被服銅管 | （液管） | 6.4φ | ① | 22 | 35.1 | 57.1 | 57.1 | 57 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 9.5φ | ② | 24.5 | 11.7 | 36.2 | 36.2 | 36 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 9.5φ | ③ | 8.2 | 4 | 12.2 | 12.2 | 12 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 9.5φ | ④ | 1.5 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 8 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 12.7φ | ⑤ |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 12.7φ | ⑥ | 13.5 |  | 13.5 | 13.5 | 14 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | （液管） | 15.9φ | ⑦ |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 冷媒被服銅管 | (ガス管) | 12.7φ | ① | 22 | 35.1 | 57.1 | 57.1 | 57 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 15.9φ | ② | 24.5 | 11.7 | 36.2 | 36.2 | 36 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 19.1φ | ③ | 8.2 | 4 | 12.2 | 12.2 | 12 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 22.2φ | ④ | 1.5 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 8 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 25.4φ | ⑤ |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 28.6φ | ⑥ | 13.5 |  | 13.5 | 13.5 | 14 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | (ガス管) | 28.6φ | ⑦ |  | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 屋外化粧樹脂ｶﾊﾞｰ | 140×80 |  |  | 3 | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 6 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 防火区画処理 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
ドレン管 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 硬質塩ビ管（VP) | 屋内一般 | 25 | ｲ | 35.8 | 35.6 | 71.4 | 71.4 | 71 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 屋内一般 | 30 | ｲ | 24.1 | 30.4 | 54.5 | 54.5 | 55 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 屋内一般 | 40 | ｲ | 9 |  | 9 | 23.8 | 24 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[5 empty] | ﾏ | 14.8 |  | 14.8 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 保温工事 | 屋内一般 | 25 | ｲ | 71.4 |  | 71.4 | 71.4 | 71 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 30 | ｲ | 54.5 |  | 54.5 | 54.5 | 55 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
|  |  |  | 40 | i | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[9 empty] | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[9 empty] | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[9 empty] | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[9 empty] | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[9 empty] | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
換気設備 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
| 換気ダクト | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | スパイラルダクト | 屋内 | 100φ | ｲ | 30.7 | 9.8 | 40.5 | 40.5 | 41 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 屋内 | 150φ | ｲ | 40.7 | 42.1 | 82.8 | 82.8 | 83 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | 屋内 | 200φ | ｲ |  | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  | 保温工事 | GW-20 | 100φ |  | 12.3 | 9.8 | 22.1 | 22.1 | 22 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | GW-20 | 150φ |  | 40.5 | 42.1 | 82.6 | 82.6 | 83 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
|  |  | GW-20 | 200φ |  |  | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0; 計: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 金額: 0; 金額: 0; 金額: 0
[凡例］ ｲ:隠蔽 ﾛ:屋内露出 ｿﾛ:屋外露出 ﾏ:屋内埋設 ｿﾏ:屋外埋設
ﾋﾟ:ピット内 ﾊﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内 ｺ:ｺﾝｸﾘｰﾄ内

## 空調設備調書
|  | 材 料 調 書（配 管） |  | 新設工事
図面番号 |  | 名 称 | 場 所 | サイズ | 保温施工区分 | 数 量 | [13 empty] | 計
冷媒配管 | [19 empty] | 0
| M-1１ | 冷媒被服銅管 | ① 液管 | 6.4φ |  | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 3.8 |  |  |  | 22
0
|  |  | ② 液管 | 9.5φ |  | 5.5 | 0.6 | 3.9 | 2.6 | 9.2 | 2.7 | [8 empty] | 24.5
0
|  |  | ③ 液管 | 9.5φ |  | 3.8 | 4.4 | [12 empty] | 8.2
0
|  |  | ④ 液管 | 9.5φ |  | 1.5 | [13 empty] | 1.5
0
|  |  | ⑥ 液管 | 12.7φ |  | 7.5 | 3 | 3 | [11 empty] | 13.5
0
|  | 冷媒被服銅管 | ① ガス管 | 12.7φ |  | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 3.8 |  |  |  | 22
0
|  |  | ② ガス管 | 15.9φ |  | 5.5 | 0.6 | 3.9 | 2.6 | 9.2 | 2.7 | [8 empty] | 24.5
0
|  |  | ③ ガス管 | 19.1φ |  | 3.8 | 4.4 | [12 empty] | 8.2
0
|  |  | ④ ガス管 | 22.2φ |  | 1.5 | [13 empty] | 1.5
0
|  |  | ⑥ ガス管 | 28.6φ |  | 7.5 | 3 | 3 | [11 empty] | 13.5
0
0
|  | 屋外樹脂製カバー | 140×80 |  |  | 3 | [13 empty] | 3
0
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
0
0
0
0
0
0
0
冷媒配管 | [19 empty] | 0
| M-12 | 冷媒被服銅管 | ① 液管 | 6.4φ |  | 6.6 | 0.7 | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.7 | 0.8 | 6.8 | 0.5 | 6.5 |  |  |  | 35.1
0
|  |  | ② 液管 | 9.5φ |  | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 4.4 | [10 empty] | 11.7
0
|  |  | ③ 液管 | 9.5φ |  | 4 | [13 empty] | 4
0
|  |  | ④ 液管 | 9.5φ |  | 4.2 | 1.5 | 0.9 | [11 empty] | 6.6
0
|  |  | ⑤ 液管 | 12.7φ |  | 1.5 | [13 empty] | 1.5
0
|  |  | ⑦ 液管 | 15.9φ |  | 3.5 | 3 | 3 | 2.7 | [10 empty] | 12.2
0
|  | 冷媒被服銅管 | ① ガス管 | 12.7φ |  | 6.6 | 0.7 | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.7 | 0.8 | 6.8 | 0.5 | 6.5 |  |  |  | 35.1
0
|  |  | ② ガス管 | 15.9φ |  | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 4.4 | [10 empty] | 11.7
0
|  |  | ③ ガス管 | 19.1φ |  | 4 | [13 empty] | 4
0
|  |  | ④ ガス管 | 22.2φ |  | 4.2 | 1.5 | 0.9 | [11 empty] | 6.6
0
|  |  | ⑤ ガス管 | 25.4φ |  | 1.5 | [13 empty] | 1.5
0
|  |  | ⑦ ガス管 | 28.6φ |  | 3.5 | 3 | 3 | 2.7 | [10 empty] | 12.2
0
0
|  | 屋外樹脂製カバー | 140×80 |  |  | 2.7 | [13 empty] | 2.7
0
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2
0
0
0
0
ドレン配管 | [19 empty] | 0
| M-11 | 硬質塩化ビニル管（VP) | 屋内一般 | 25A | イ | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 1.4 | 6 | 1.1 | 3.5 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | 2 |  |  |  | 35.8
0
|  |  | 屋内一般 | 30A | イ | 6.6 | 5.6 | 0.7 | 4.2 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | [7 empty] | 24.1
0
|  |  | 屋内一般 | 40A | イ | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 9
[5 empty] | マ | 4.7 | 5.3 | 4.8 | [11 empty] | 14.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ドレン配管 | [19 empty] | 0
| M-12 | 硬質塩化ビニル管（VP) | 屋内一般 | 25A | イ | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 4 | 3.4 | 4.7 |  |  |  | 35.6
0
|  |  | 屋内一般 | 30A | イ | 8.2 | 3 | 5.8 | 3 | 7.4 | 3 | [8 empty] | 30.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
換気ダクト | [19 empty] | 0
| M-16 | スパイラルダクト | インペイ | 100φ |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 9.5 | 6 | 3.9 | 0.9 |  |  | 30.7
0
0
|  |  | インペイ | 150φ |  | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 40.7
0
0
|  | 保温工事 | GW-20 | 100φ |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  |  | 12.3
|  |  | GW-20 | 150φ |  | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.6 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 40.5
0
0
| M-17 | スパイラルダクト | インペイ | 100φ |  | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 3.4 | [9 empty] | 9.8
0
|  |  | インペイ | 150φ |  | 4 | 1.5 | 7.9 | 6.8 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | [5 empty] | 42.1
0
|  |  | インペイ | 200φ |  | 6 | 5.8 | 5.6 | 3.8 | [10 empty] | 21.2
0
|  | 保温工事 | GW-20 | 100φ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 5
|  |  |  | 150φ |  | 1 | 1.5 | 7.9 | 6.8 | 1 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | [5 empty] | 38.4
|  |  |  | 200φ |  | 6 | 5.8 | 5.6 | 3.8 | [10 empty] | 21.2
0
0
0
0
0
0
0
[凡例］ ｲ:隠蔽 ﾛ:屋内露出 ｿﾛ:屋外露出 ﾏ:屋内埋設 ｿﾏ:屋外埋設
ﾋﾟ:ピット内 ﾊﾟ:ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内 ｺ:ｺﾝｸﾘｰﾄ内

## 表紙
児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事
児童クラブ・子育て支援センター施設新築工事
|  | （機械設備） |  |  | （機械設備）
|  |  |  | １、設計書 |  | １、設計書 | ２、見積比較表 | ３、業者見積書 | ４、材料調書 | ５、計算書
２、見積比較表
３、業者見積書
４、材料調書
５、計算書
関越総合企画設計(株)