## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和４年度 |  | 駒子の湯ロビー・休憩所冷暖房機入替工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 観商第１号 |  |  | 工 事 日 数 | 30 |  | 日
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
機械設備工事 一式
実 施 |  | 配管設備工事 一式 |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町

## 本工事費内訳書
本工事費（実施）内訳書
工 種 | 種別 | 細別 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
機械設備工事 | [10 empty] | 明細書第1号表 | bar: 実 施 元 設 計 数 量 to 実 施 元 設 計 単位
配管設備工事 | [10 empty] | 明細書第2号表 | bar: 実 施 元 設 計 数 量 to 実 施 元 設 計 単位
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
工事価格
改め
消費税相当額
設計額
湯 沢 町

## 明細書第1号表
明 細 書 |  |  |  | 駒子の湯ロビー・休憩所冷暖房機入替工事
第1号表
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
機械設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0
マルチエアコン室外機 | RXTP140F | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 台; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE342
室外機架台 | K-KHZ105G | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 台; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
転倒防止金具 | K-PKA15G1 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
ドレンパンヒーター | KEHJ22A160 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 実 施 元 設 計 金 額: 0
室内機（天カセ） | FXYKP71CB ワイヤードリモコン共 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
化粧パネル | BYKP80MAF | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
分岐管 | KHR26C22T | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
雑材消耗品費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
機器搬入据付費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
冷媒回収破壊処理費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
既存撤去費 | 既存室外機共 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0 |  | SE24
廃棄処分費 | 運搬費共 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
電源工事費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0 |  | SE139
計装工事費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
養生費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
試運転調整費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0
小計 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0
湯 沢 町

## 明細書第2号表
明 細 書 |  |  |  | 駒子の湯ロビー・休憩所冷暖房機入替工事
第2号表
( ４ )
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
配管設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0
被覆冷媒管 | Φ9.5×Φ15.9 | 実 施 元 設 計 員 数: 34; 実 施 元 設 計 単位: ｍ; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE342
ドレーン管 | VP25A | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
同上継手接合材 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
同上支持金物 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
雑材消耗品費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
配管施工費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
耐圧試験費 | 真空引き共 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
天井開口補強費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
冷媒ガス充填費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0 |  | SE26
配管化粧カバー | 屋外露出部分・室内保温材共 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0 |  | SE24
コア抜き工事費 | Φ100×200L | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 箇所; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0 |  | SE139
既存撤去費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0
廃棄処分費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 実 施 元 設 計 金 額: 0; 変 更 設 計 金 額: 0
小計 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
0
湯 沢 町