## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（総括）
令和 | 元 | 年度 | [13 empty] | 調 査
|  |  | 湯沢公民館駐車場造成工事(実施) | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [9 empty] | 施 工 地
湯沢町大字湯沢地内
|  |  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [10 empty] | 円 | [7 empty] | 円
契 約 額 | [10 empty] | 円 | [7 empty] | 円
(内消費税額) | [5 empty] | ( |  |  |  |  | 円 ) |  |  | ( |  |  |  |  | 円 )
[5 empty] | 工事日数 |  |  | 145 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間( 付与日数 |  |  |  | 日間 )
工事・履行日数
[5 empty] | 又は 完成期限 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完成期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
駐車場造成工
実 施 |  | 擁壁工 L= 39m | [7 empty] | 変 更
水路嵩上工 L= 8m
（元） |  | 路盤工 A=278㎡
舗装工 A=278㎡
設計概要 |  | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 40基 | [7 empty] | 設計概要
消雪工 L= 43m
湯沢町

## 利用コード一覧表２
設計図書における利用コード一覧表
設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。
１ 単価コード
・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）
労務単価 |  | Rxxxxxxxxxx | RRxxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx
資材単価 |  | TZxxxxxxxxx | Txxxxxxxxxx | TTxxxxxxxxx | TVJxxxxxxxx | TRxxxxxxxxx | TMNxxxxxxxx | TNxxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料 |  | TLxxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx | KExxxxxxxxx | TMxxxxxxxxx | TZUxxxxxxxx | Mxxxxxxxxxx | MMxxxxxxxxx
市場単価 |  | TAxxxxxxxxx | TBxxxxxxxxx | TCxxxxxxxxx | TDxxxxxxxxx | TGxxxxxxxxx | TQxxxxxxxxx
その他 |  | T9999001～T9999099※ |  | Fxxxxxxxxxx | Wxxxxxxxxxx※ | TFJAxxxxxxx※ | TYxxxxxxxxx※
東京単価 |  | RR9xxxxxxxx | TZ09xxxxxxx | TZP9xxxxxxx | TLO9xxxxxxx | MM09xxxxxxx | TQ09xxxxxxx
その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。
２ 施工コード
①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※ |  |  |  |  | ②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※
積算基準〔1 県版〕 |  | Sxxxxxxxxxx | SCBSxxxxxxx |  | 積算基準名 |  | 設計図書コード | 積算基準の表記
積算基準〔2 調査関係〕 |  | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx |  | 積算基準〔1 一般土木〕全国版 |  | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxxx
|  | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx |  |  |  | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕 |  | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx |  | 積算基準〔4 公園緑地〕 |  | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxxx
|  | SSHxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔6 機械・電気通信〕 |  | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxxx
積算基準〔4 下水道〕 |  | SWGxxxxxxxx |  |  | 積算基準〔5 建設機械損料表〕 |  | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxxx
※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６ パッケージコードの修正についてを参照してください。
③下表のコードは個別の案件で設定
名称、単価、単位等を設定 |  | S0900※ | S0901※ | SE918※
名称、労務数量等を設定 |  | SA901※ | SA902※ | SA910※ | SC900※
全ての歩掛を独自設定 |  | Vxxxxxxxxxx
※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。
３ 機械運転単価コード
各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。
SWKxxxxxxxx | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx | 積算基準 〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
(SZxxxx)
４ その他コード
#0n | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80 | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00 | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000 | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分 | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照
してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください｡
５ 単価入力データ一覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１ 単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。
６ パッケージコードの修正について
単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。
７ 業務委託の管理費区分
「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。
８ 業務委託における電子成果品作成費の計上について
「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。
↓選択項目 ＼ 業務区分→ |  | 測量業務委託 |  | 一般調査業務 |  | 設計業務委託
00設計業務に率計上しない |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | －
01詳細設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | 概略設計,予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上 |  | 測量業務積算基準 |  | その他機械ボーリング関連 |  | その他の設計業務
05率計上しない |  | － |  | － |  | －
９ パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について
パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木
工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

## 工事数量総括
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費目・工種明細など | [5 empty] | 規格１・規格２ | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊
道路改良
式
道路土工
式
掘削工
m3
掘削
一式
掘削
[7 empty] | m3 |  | 90
土砂等運搬
一式
土砂等運搬
[7 empty] | m3 |  | 90
整地
一式
整地
[7 empty] | m3 |  | 90
路床盛土工
m3
路床盛土
一式
路床盛土
[7 empty] | m3 |  | 240
土砂等運搬
一式
土砂等運搬
[7 empty] | m3 |  | 240
積込(ﾙｰｽﾞ)
一式
積込(ﾙｰｽﾞ)
[7 empty] | m3 |  | 240
擁壁工
式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工
式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
一式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
[7 empty] | m |  | 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
[7 empty] | m |  | 10
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
[7 empty] | m |  | 3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置
[7 empty] | m |  | 23
排水構造物工
式
場所打水路工
式
現場打水路
一式
ｺﾝｸﾘｰﾄ
[7 empty] | m3 |  | 6
型枠
[7 empty] | m2 |  | 33
鉄筋工[市場単価]
[7 empty] | t |  | 0.1
鉄筋工[市場単価]
[7 empty] | t |  | 0.08
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
一式
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置
[7 empty] | 枚 |  | 7
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置
[7 empty] | 枚 |  | 1
冬期対策施設工
式
冬期安全施設工
式
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料
一式
ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ50
[7 empty] | ｍ |  | 43
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
[7 empty] | 個 |  | 3
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
[7 empty] | 個 |  | 5
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
[7 empty] | 個 |  | 5
ﾄﾞﾚﾝﾉｽﾞﾙ65㎜
[7 empty] | 個 |  | 5
ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式）
[7 empty] | 個 |  | 31
ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)
[7 empty] | 個 |  | 8
消雪パイプ設置
一式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
[7 empty] | ｍ |  | 43
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
[7 empty] | 口 |  | 40
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
[7 empty] | 口 |  | 7
ﾒｶﾆｶﾙ継手工
[7 empty] | 口 |  | 8
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
[7 empty] | ｍ |  | 43
構造物撤去工
式
構造物取壊し工
式
Co取壊し運搬処理
一式
構造物とりこわし･運搬･処分
[7 empty] | m3 |  | 3
舗装
式
舗装工
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式
下層路盤(車･路)
一式
下層路盤(車道･路肩部)
[7 empty] | m2 |  | 278
表層(車･路)
一式
表層(車道･路肩部)
[7 empty] | m2 |  | 278
防護柵工
式
路側防護柵工
式
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
一式
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置
[7 empty] | 基 |  | 40
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎
[7 empty] | 基 |  | 80
区画線工
式
区画線工
式
溶融式区画線
一式
区画線設置
[7 empty] | m |  | 70
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 総括情報表2
総 括 情 報 表
設計書名 | 実施設計書
事業名
適用単価区分 | 1 実施単価
適用単価地区 | 69 南魚沼②
単価適用日 | 0-01.06.20(0)
諸経費体系 | 1 一般土木
| 当 世 代 |  | 前 世 代
工種区分 | 04 道路改良工事
施工地域区分 | 08 補正なし
現場環境改善費 | 00 なし
前払率 | 40 ４０％
契約保証に係る保証 | 01 金銭的保証
消費税率 | 02 8％
労務単価の補正率 | 21 0%:補正なし
週休２日補正の有無 | 00 なし(当初・対象外等)
小型車補正 | 00 小型車補正なし
01-実施-一般-5002-当初

## 工事内訳
工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名
その者の電話番号 | [5 empty] | ※本ファイルを工事費内訳書として 提出する場合、左の欄も忘れずに入力 してください。
＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表
費目・工種・施工名称・管理費区分 | [5 empty] | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊ | [9 empty] | X1000
| 道路改良 | [8 empty] | Y1000000017
式
|  | 道路土工 | [7 empty] | Y2000000161
式
|  |  | 掘削工 | [6 empty] | Y3000001032
式
|  |  |  | 掘削 | [5 empty] | Y4000020633
土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施
工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
一式
[5 empty] | 掘削 |  |  |  |  | SCB210100
[5 empty] | 0 省略 | 90 | m3 |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
|  |  |  | 土砂等運搬 | [5 empty] | Y4000020634
土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
一式
[5 empty] | 土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110
[5 empty] | 0 省略 | 90 | m3 |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
|  |  |  | 整地 | [5 empty] | Y4000020636
作業区分:残土受入れ地での処理
一式
[5 empty] | 整地 |  |  |  |  | SCB210610
[5 empty] | 0 省略 | 90 | m3 |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
|  |  | 路床盛土工 | [6 empty] | Y3000001034
式
|  |  |  | 路床盛土 | [5 empty] | Y4000020648
施工幅員:4.0m以上
一式
[5 empty] | 路床盛土 |  |  |  |  | SCB210520
[5 empty] | 0 省略 | 240 | m3 |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
|  |  |  | 土砂等運搬 | [5 empty] | Y4000020649
土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
一式
[5 empty] | 土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110
[5 empty] | 0 省略 | 240 | m3 |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
|  |  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | [5 empty] | Y4000020652
土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満
一式
[5 empty] | 積込(ﾙｰｽﾞ) |  |  |  |  | SCB210020
[5 empty] | 0 省略 | 240 | m3 |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
|  | 擁壁工 | [7 empty] | Y2000000165
式
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | [6 empty] | Y3000001055
式
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | [5 empty] | Y4000020751
擁壁規格:
一式
[5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 |  |  |  |  | SCB222110
[5 empty] | 0 省略 | 3 | m |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
[5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 |  |  |  |  | SCB222110
[5 empty] | 0 省略 | 10 | m |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
[5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 |  |  |  |  | SCB222110
[5 empty] | 0 省略 | 3 | m |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
[5 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 |  |  |  |  | SCB222110
[5 empty] | 0 省略 | 23 | m |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
|  | 排水構造物工 | [7 empty] | Y2000000168
式
|  |  | 場所打水路工 | [6 empty] | Y3000001073
式
|  |  |  | 現場打水路 | [5 empty] | Y4000020876
一式
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010
小型構造物,人力打設
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%,一般養生
[5 empty] | 0 省略 | 6 | m3 |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
[5 empty] | 型枠 |  |  |  |  | SCB240210
[5 empty] | 0 省略 | 33 | m2 |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
[5 empty] | 鉄筋工[市場単価] |  |  |  |  | SWB810010
SD295A D13,一般構造物
10t未満
[5 empty] | 0 省略 | 0.1 | t |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
[5 empty] | 鉄筋工[市場単価] |  |  |  |  | SWB810010
SD295A D13,一般構造物
10t以上(標準)
[5 empty] | 0 省略 | 0.08 | t |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
|  |  |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | [5 empty] | Y4000016442
蓋種類:
一式
[5 empty] | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 7 | 枚 |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
[5 empty] | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置 |  |  |  |  | SWB821430
[5 empty] | 0 省略 | 1 | 枚 |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
|  | 冬期対策施設工 | [7 empty] | Y2000000289
式
|  |  | 冬期安全施設工 | [6 empty] | Y3000001819
式
|  |  |  | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 | [5 empty] | Y4161000011
一式
[5 empty] | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ50 |  |  |  |  | W01001
L=5.5m (ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立)
[5 empty] | 見積 0 省略 | 43 | ｍ |  |  | 572
[5 empty] | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 |  |  |  |  | W01002
HIﾁｰｽﾞ 50mm
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 3 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 |  |  |  |  | W01003
HIｴﾙﾎﾞ 65mm
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 5 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 |  |  |  |  | W01004
HIｿｹｯﾄ 65×50mm
[5 empty] | 物価資料 0 省略 | 5 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | ﾄﾞﾚﾝﾉｽﾞﾙ65㎜ |  |  |  |  | W01005
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工具付
[5 empty] | 見積 0 省略 | 5 | 個 |  |  | 572
[5 empty] | ﾉｽﾞﾙ（散水穴開閉式） |  |  |  |  | T6084
ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ
[5 empty] | 0 省略 | 31 | 個
[5 empty] | ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型) |  |  |  |  | T0113
一般配管用(標準品)50A
[5 empty] | 0 省略 | 8 | 個
|  |  |  | 消雪パイプ設置 | [5 empty] | Y4161000002
[5 empty] | 0 省略 |  | 一式
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | V00004
50～75㎜
[5 empty] | 0 省略 | 43 | ｍ |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 |  |  |  |  | V00005
50～75㎜
[5 empty] | 0 省略 | 40 | 口 |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
[5 empty] | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 |  |  |  |  | V00006
50～75㎜
[5 empty] | 0 省略 | 7 | 口 |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
[5 empty] | ﾒｶﾆｶﾙ継手工 |  |  |  |  | V00007
125㎜以下
[5 empty] | 0 省略 | 8 | 口 |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
[5 empty] | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 |  |  |  |  | V00008
50A
[5 empty] | 0 省略 | 43 | ｍ |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
|  | 構造物撤去工 | [7 empty] | Y2000000171
式
|  |  | 構造物取壊し工 | [6 empty] | Y3000001087
式
|  |  |  | Co取壊し運搬処理 | [5 empty] | Y4000004565
構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工
一式
[5 empty] | 構造物とりこわし･運搬･処分 |  |  |  |  | SWB824020
[5 empty] | (複合) 0 省略 | 3 | m3 |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
| 舗装 | [8 empty] | Y1000000018
式
|  | 舗装工 | [7 empty] | Y2000000175
式
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | [6 empty] | Y3000001128
式
|  |  |  | 下層路盤(車･路) | [5 empty] | Y4000021064
路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,仕上り厚:2
00mm
一式
[5 empty] | 下層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | SCB410030
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)
[5 empty] | 0 省略 | 278 | m2 |  |  | 施工 第0-0036号内訳表
|  |  |  | 表層(車･路) | [5 empty] | Y4000021072
材料種類:,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上
一式
[5 empty] | 表層(車道･路肩部) |  |  |  |  | SCB410260
平均幅員1.4m以上
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型
[5 empty] | 0 省略 | 278 | m2 |  |  | 施工 第0-0037号内訳表
|  | 防護柵工 | [7 empty] | Y2000000179
式
|  |  | 路側防護柵工 | [6 empty] | Y3000001148
式
|  |  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | [5 empty] | Y4000004812
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格:,施工規模:20m以上100m未満
,曲線部補正:無し
一式
[5 empty] | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 |  |  |  |  | V00001
PC－1 L=1,000
[5 empty] | 0 省略 | 40 | 基 |  |  | 施工 第0-0038号内訳表
[5 empty] | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎 |  |  |  |  | V00003
B300×L300×H400
[5 empty] | 0 省略 | 80 | 基 |  |  | 施工 第0-0039号内訳表
|  | 区画線工 | [7 empty] | Y2000000181
式
|  |  | 区画線工 | [6 empty] | Y3000001156
式
|  |  |  | 溶融式区画線 | [5 empty] | Y4000004833
施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し
一式
[5 empty] | 区画線設置 |  |  |  |  | SWB821210
溶融式手動,実線 15cm,白
[5 empty] | 0 省略 | 70 | m |  |  | 施工 第0-0041号内訳表
直接工事費
共通仮設費（率分）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費（率分）
現場管理費計
工事原価
工事原価計
一般管理費等
契約保証費
一般管理費等計
工事価格
消費税相当額
工事費

## 施工内訳表
鉄筋工[市場単価]
SD295A D13，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0013号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102009 1
SD295A D13 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 加工･組立共 |  |  |  |  | TQJ1001008 1
差筋及び杭頭処理 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =2 SD295A D13
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =6 差筋及び杭頭処理
01-実施-一般-5002-当初
鉄筋工[市場単価]
SD295A D13，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
10t以上(標準) | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0014号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102009 1
SD295A D13 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =2 SD295A D13
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =1 10t以上(標準)
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
01-実施-一般-5002-当初
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0015号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  |  |  |  | TFJA3005042 1
B1,000×L1,000 受枠含む | 100.000 | 枚
見積 0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =1 据付け
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =5 蓋版(各種)
規格･仕様区分 =2 40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
01-実施-一般-5002-当初
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB821430 |  |  |  | 施工 第0-0016号内訳表
100 枚 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 |  |  |  |  | TQJ1367002 1
170kg以下 制約無 | 100.000 | 枚
0 省略
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 |  |  |  |  | TFJA3005042 1
B1,000×L1,000 4分割開閉式 | 100.000 | 枚
見積 0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
計 | 100 | 枚
小計 | 1 | 枚
作業区分 =1 据付け
夜間作業の有無 =1 無し
蓋版の種類 =5 蓋版(各種)
規格･仕様区分 =2 40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無 =1 無し
施工箇所における補正 =1 無し
01-実施-一般-5002-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
50～75㎜ |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00004 |  |  |  | 施工 第0-0017号内訳表
1 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
小計 | 1 | ｍ
01-実施-一般-5002-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
50～75㎜ |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00005 |  |  |  | 施工 第0-0018号内訳表
2 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 2 | 口
小計 | 1 | 口
01-実施-一般-5002-当初
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工
50～75㎜ |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00006 |  |  |  | 施工 第0-0019号内訳表
2 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102
人
0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 2 | 口
小計 | 1 | 口
01-実施-一般-5002-当初
ﾒｶﾆｶﾙ継手工
125㎜以下 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00007 |  |  |  | 施工 第0-0020号内訳表
1 口 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管工 |  |  |  |  | RR0136 1
人
0 省略
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
人
0 省略
雑材料 |  |  |  |  | #01
％
0 省略
小計 | 1 | 口
01-実施-一般-5002-当初
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎
50A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00008 |  |  |  | 施工 第0-0021号内訳表
10 ｍ 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
舗装版切断 |  |  |  |  | SCB430510 施工 第0-0022号内訳表
| 20 | m
0 省略
舗装版破砕積込(小規模土工) |  |  |  |  | SCB210720 施工 第0-0023号内訳表
| 3.5 | m2
0 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0024号内訳表
2.5㎞以内 | 0.18 | m3
0 省略
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 |  |  |  |  | T5695
(投棄料) | 0.41 | t
0 省略
掘削 |  |  |  |  | SCB210100 施工 第0-0025号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
土砂等運搬 |  |  |  |  | SCB210110 施工 第0-0026号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
整地 |  |  |  |  | SCB210610 施工 第0-0003号内訳表
| 1.05 | m3
0 省略
散水管巻立て工 |  |  |  |  | V2955 施工 第0-0027号内訳表
車道部50A | 10 | m
0 省略
計 | 10 | ｍ
小計 | 1 | ｍ
01-実施-一般-5002-当初
散水管巻立て工
車道部50A |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V2955 |  |  |  | 施工 第0-0027号内訳表
55 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0028号内訳表
小型構造物,人力打設 | 6.61 | m3
30-12-25(20)(高炉) W/C≦55%,一般養生 |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0029号内訳表
SD295A D10,一般構造物 | 0.269 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
鉄筋工[市場単価] |  |  |  |  | SWB810010 施工 第0-0030号内訳表
SD295A D13,一般構造物 | 0.215 | t
10t未満 |  |  |  |  | 0 省略
目地板 |  |  |  |  | SCB224710 施工 第0-0031号内訳表
| 1.23 | m2
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1 | 式
0 省略
計 | 55 | m
小計 | 1 | m
01-実施-一般-5002-当初
鉄筋工[市場単価]
SD295A D10，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0029号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102008 1
SD295A D10 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =1 SD295A D10
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
01-実施-一般-5002-当初
鉄筋工[市場単価]
SD295A D13，一般構造物 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
10t未満 | SWB810010 |  |  |  | 施工 第0-0030号内訳表
1 t 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 |  |  |  |  | TZJ1102009 1
SD295A D13 | 1.030 | t
0 省略
鉄筋工 |  |  |  |  | TQJ1001002 1
加工･組立共一般構造物 | 1.000 | t
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | t
鉄筋材料規格･径 =2 SD295A D13
規格･仕様区分 =1 一般構造物
施工規模 =2 10t未満
時間的制約を受ける場合の補正 =2 無
夜間作業補正 =2 無
ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正 =2 無
法面作業の補正 =2 無
太径鉄筋補正 =1 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
構造物種別による補正 =1 補正無(一般構造物)
01-実施-一般-5002-当初
構造物とりこわし･運搬･処分
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB824020 |  |  |  | 施工 第0-0032号内訳表
(複合) |  |  |  |  | 1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
構造物とりこわし |  |  |  |  | SWB824010 施工 第0-0033号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
処分費(m3) |  |  |  |  | SWB020051 施工 第0-0034号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
殻運搬 |  |  |  |  | SCB227010 施工 第0-0035号内訳表
| 1.000 | m3
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法及び運搬区分 =2 人力施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km) =37 2.5以下
01-実施-一般-5002-当初
構造物とりこわし
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB824010 |  |  |  | 施工 第0-0033号内訳表
1 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 |  |  |  |  | TQJ1611008 1
昼間 人力施工 制約無 | 1.000 | m3
0 省略
諸雑費(まるめ) |  |  |  |  | #80
| 1.00 | 式
0 省略
小計 | 1 | m3
構造物区分 =2 鉄筋構造物
工法区分 =2 人力施工
時間的制約の有無 =1 無し
夜間作業の有無 =1 無し
01-実施-一般-5002-当初
処分費(m3)
|  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB020051 |  |  |  | 施工 第0-0034号内訳表
100 m3 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 |  |  |  |  | TFJA3004371
有筋 | 100.000 | m3
T 処分費等
計 | 100 | m3
小計 | 1 | m3
01-実施-一般-5002-当初
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置
PC－1 L=1，000 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00001 |  |  |  | 施工 第0-0038号内訳表
100 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員 |  |  |  |  | RR0102 1
| 4 | 人
0 省略
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | W00001
PC-1 L=1,000 | 100 | 基
見積 0 省略
諸雑費 |  |  |  |  | #81
| 1 | 式
0 省略
計 | 100 | 基
小計 | 1 | 基
01-実施-一般-5002-当初
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎
B300×L300×H400 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| V00003 |  |  |  | 施工 第0-0039号内訳表
1 基 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | SCB240010 施工 第0-0011号内訳表
小型構造物,人力打設 | 0.03 | m3
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%,一般養生 |  |  |  |  | 0 省略
型枠 |  |  |  |  | SCB240210 施工 第0-0012号内訳表
| 0.48 | m2
0 省略
基礎砕石 |  |  |  |  | SCB221110 施工 第0-0040号内訳表
砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 | 0.25 | m2
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  |  |  | 0 省略
円形型枠 |  |  |  |  | W00003
フジボイド | 0.4 | ｍ
物価資料 0 省略
小計 | 1 | 基
01-実施-一般-5002-当初
区画線設置
溶融式手動，実線 15cm，白 |  | 施 工 内 訳 表 |  |  | 01年06月20日適用
| SWB821210 |  |  |  | 施工 第0-0041号内訳表
1000 m 当り
名称・規格など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(溶融式) 昼間 |  |  |  |  | TQJ1036013 2
豪雪有 実線15cm 制約無 | 1,000.000 | m
0 省略
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 |  |  |  |  | TZJ4350001 1
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白 | 390.000 | kg
0 省略
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ |  |  |  |  | TZJ4352001 1
0.106~0.850mm | 25.000 | kg
0 省略
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  |  |  |  | TZJ4354001 1
区画線用 | 25.000 | kg
0 省略
軽油 |  |  |  |  | TZJ6702002 1
1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 44.000 | l
0 省略
諸雑費(率+まるめ) |  |  |  |  | #71
%
0 省略
計 | 1,000 | m
小計 | 1 | m
夜間作業の有無 =1 無し
施工方法区分 =1 溶融式手動
豪雪補正の有無 =2 有り
規格･仕様区分 =1 実線 15cm
時間的制約の有無 =1 無し
塗布厚 =2 1.0mm
排水性舗装に施工する場合の補正 =1 無し
未供用区間の場合の補正 =1 無し
溶融式塗料規格 =1 含有量15~18%
塗料区分 =1 白
ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
費用の内訳 =1 全ての費用
01-実施-一般-5002-当初

## 施工Ｐ
掘削 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210100 |  |  |  | 施工 第0-0001号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 55.52% 労務構成比： 27.25% 材料構成比： 17.23% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 254.91
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  | MMJ0101028
| 20t級 | 55.52% |  | 20t級 |  | MM090101028
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 27.25% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 17.23% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =1 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
押土の有無 =1 有り
施工数量 =1 普通土30,000m3未満･湿地軟弱土
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210110 |  |  |  | 施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 48.98% 労務構成比： 37.01% 材料構成比： 14.01% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 646.25
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 48.98% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 37.01% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.01% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =1 標準
積込機種･規格 =1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =6 3.0km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
整地 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210610 |  |  |  | 施工 第0-0003号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 53.61% 労務構成比： 34.59% 材料構成比： 11.80% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 100.11
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  | MMJ0101012
| 15t級 | 53.61% |  | 15t級 |  | MM090101012
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 34.59% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 11.80% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
作業区分 =1 残土受入れ地での処理
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
路床盛土 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210520 |  |  |  | 施工 第0-0004号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 28.58% 労務構成比： 61.23% 材料構成比： 10.19% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 245.97
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] |  | MMJ0101012
| 15t級 | 22.96% |  | 15t級 |  | MM090101012
円／供用日
K2t' | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  |  | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] |  | TLC1060003
| 運転質量8~20t | 5.62% |  | 運転質量8~20t |  | TL091060003
円／日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 37.21% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 24.02% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 10.19% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
平均幅員 =3 4.0m以上
施工数量 =1 10,000m3未満
障害の有無 =1 無し
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 K1t 100 K2t K1r ＋ K2r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210110 |  |  |  | 施工 第0-0005号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 48.98% 労務構成比： 37.01% 材料構成比： 14.01% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 745.67
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010050
| 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 48.98% |  | 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010050
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 37.01% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 14.01% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =1 標準
積込機種･規格 =1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =7 4.0km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
積込(ﾙｰｽﾞ) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210020 |  |  |  | 施工 第0-0006号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 45.86% 労務構成比： 37.68% 材料構成比： 16.46% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 190.27
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202019
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 45.86% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 |  | MM090202019
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 37.68% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 16.46% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
作業内容 =1 土量50,000m3未満
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.77% 労務構成比： 26.16% 材料構成比： 71.07% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 25，494
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | TLC1010004
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1.35% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  | TL091010004
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 4.68% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 2.76% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 2.68% |  |  |  | RR9101
円／人
R4t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 2.63% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  | TY000280010
修正 | 汎用L型(Ⅰ型) H0.75m L=2m | 69.48% |  | 宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m) |  | TZP92800000
円／個
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.78% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ =1 0.5m以上1.0m以下
基礎砕石の有無 =1 有り
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 有り
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0007号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.77% 労務構成比： 26.16% 材料構成比： 71.07% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 25，494
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.77% 労務構成比： 26.16% 材料構成比： 71.07% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 25，494
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | TLC1010004
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1.35% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  | TL091010004
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 4.68% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 2.76% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 2.68% |  |  |  | RR9101
円／人
R4t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 2.63% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  | TY000280010
修正 | 汎用L型(Ⅰ型) H1.0m L=2m | 69.48% |  | 宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m) |  | TZP92800000
円／個
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.78% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ =1 0.5m以上1.0m以下
基礎砕石の有無 =1 有り
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 有り
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0008号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.77% 労務構成比： 26.16% 材料構成比： 71.07% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 25，494
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.23% 労務構成比： 20.98% 材料構成比： 76.79% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 43，919
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | TLC1010004
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1.00% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  | TL091010004
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 3.44% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 2.04% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 1.98% |  |  |  | RR9101
円／人
R4t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 1.94% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  | TY000280010
修正 | 汎用L型(Ⅰ型) H1.5m L=2m | 75.52% |  | 宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m) |  | TZP92800001
円／個
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.57% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ =2 1.0mを超え2.0m以下
基礎砕石の有無 =1 有り
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 有り
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.23% 労務構成比： 20.98% 材料構成比： 76.79% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 43，919
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.23% 労務構成比： 20.98% 材料構成比： 76.79% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 43，919
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] |  | TLC1010004
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 1.00% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |  | TL091010004
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 3.44% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 2.04% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 1.98% |  |  |  | RR9101
円／人
R4t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 1.94% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 |  | TY000280010
修正 | 汎用L型(Ⅰ型) H2.0m L=2m | 75.52% |  | 宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m) |  | TZP92800001
円／個
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.57% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ =2 1.0mを超え2.0m以下
基礎砕石の有無 =1 有り
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 有り
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
01-実施-一般-5002-当初
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB222110 |  |  |  | 施工 第0-0010号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 2.23% 労務構成比： 20.98% 材料構成比： 76.79% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 43，919
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
小型構造物，人力打設 |  | 施 工 内 訳 表
18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生 | SCB240010 |  |  |  | 施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.28% 材料構成比： 55.72% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 26，072
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 25.23% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.66% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 8.13% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | TZJ2012001
|  | 55.72% |  | 24-12-25(20) 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =41 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%
養生工の種類 =2 一般養生
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
型枠 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB240210 |  |  |  | 施工 第0-0012号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 7，287.2
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 型わく工 |  |  | 型わく工 |  | RR0133
|  | 45.77% |  |  |  | RR9133
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 30.00% |  |  |  | RR9102
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 11.19% |  |  |  | RR9125
円／人
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
型枠の種類 =1 一般型枠
構造物の種類 =2 小型構造物
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［全体調整］ 100 - Rr
＋ ───────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB430510 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.53% 労務構成比： 52.76% 材料構成比： 40.71% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 537.66
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] |  | MMJ1161010
| 切削深20cm級 | 4.41% |  | 切削深20cm級 |  | MM091161010
円／供用日
R1t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 18.31% |  |  |  | RR9101
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.40% |  |  |  | RR9125
円／人
R3t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 7.95% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) |  | TZJ6540003
| 径22ｲﾝﾁ | 38.03% |  | 径22ｲﾝﾁ |  | TZ096540003
円／枚
Z2t' | ｶﾞｿﾘﾝ |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ |  | TZJ6704001
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | 1.81% |  | ﾚｷﾞｭﾗｰ |  | TZ096704001
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 =1 15cm以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
01-実施-一般-5002-当初
舗装版切断 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB430510 |  |  |  | 施工 第0-0022号内訳表
1 m 当り
機械構成比： 6.53% 労務構成比： 52.76% 材料構成比： 40.71% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 537.66
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
舗装版破砕積込(小規模土工) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210720 |  |  |  | 施工 第0-0023号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 25.18% 労務構成比： 67.46% 材料構成比： 7.36% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，431.7
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0201034
| 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 25.18% |  | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |  | MM090201034
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 67.46% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 7.36% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
2.5㎞以内 |  | 施 工 内 訳 表
| SCB227010 |  |  |  | 施工 第0-0024号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.68% 労務構成比： 70.43% 材料構成比： 8.89% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，377.5
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20.68% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.43% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.89% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =2 舗装版破砕
積込工法区分 =5 機械積込(小規模土工)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =4 2.5km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
掘削 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210100 |  |  |  | 施工 第0-0025号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 32.28% 労務構成比： 57.30% 材料構成比： 10.42% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，046.3
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | MMJ0202015
| 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 32.28% |  | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  | MM090202015
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 57.30% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 10.42% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土質 =1 土砂
施工方法 =5 上記以外(小規模)
施工数量 =6 小規模(標準)
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
土砂等運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB210110 |  |  |  | 施工 第0-0026号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.68% 労務構成比： 70.43% 材料構成比： 8.89% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，828.8
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20.68% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.43% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.89% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
土砂等発生現場 =2 小規模
積込機種･規格 =6 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =4 2.5km以下
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
小型構造物，人力打設 |  | 施 工 内 訳 表
30-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生 | SCB240010 |  |  |  | 施工 第0-0028号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.28% 材料構成比： 55.72% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 26，072
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 25.23% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 8.66% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 8.13% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20) 高炉 W/C≦55% |  |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | T1650
|  | 55.72% |  | 24-12-25(20) 高炉 |  | TZ092012005
円／m3
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
構造物種別 =2 小型構造物
打設工法 =4 人力打設
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =50 30-12-25(20)(高炉) W/C≦55%
養生工の種類 =2 一般養生
現場内小運搬の有無 =2 無し
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t R1r ＋ R2r ＋ R3r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
目地板 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB224710 |  |  |  | 施工 第0-0031号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 36.67% 材料構成比： 63.33% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，875
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 30.46% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 6.21% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | 瀝青質目地板 |  |  | 瀝青繊維質目地板 |  | TZJ4150001
| 厚10mm | 63.33% |  | 厚10mm |  | TZ094152001
円／m2
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
目地板の種類 =1 瀝青質目地板t=10
【補正式】
P' ＝ P
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
×｛[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Rr - Zr
＋ ──────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
殻運搬 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
施 工 内 訳 表
| SCB227010 |  |  |  | 施工 第0-0035号内訳表
1 m3 当り
機械構成比： 20.76% 労務構成比： 70.71% 材料構成比： 8.53% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 2，706.6
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] |  | MPM03010010
| 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) | 20.76% |  | 2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) |  | MPM93010010
円／供用日
R1t' | 運転手(一般) |  |  | 運転手(一般) |  | RR0115
|  | 70.71% |  |  |  | RR9115
円／人
Z1t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.53% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
殻発生作業 =1 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
積込工法区分 =2 人力積込
DID区間の有無 =1 無し
運搬距離(km)(DID区間無) =5 2.5km以下
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' Rr
＋[────×──────]×─────
100 R1t R1r
［材料補正］ Z1r Z1t' Zr
＋[────×──────]×─────
100 Z1t Z1r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
下層路盤(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合) |  | 施 工 内 訳 表
| SCB410030 |  |  |  | 施工 第0-0036号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 5.84% 労務構成比： 11.91% 材料構成比： 82.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 980.39
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  | MMJ0701009
| ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 2.14% |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m |  | MM090701009
円／供用日
K2t' | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  |  | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  | MMJ0801008
| 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | 1.67% |  | 運転質量10~12t 締固め幅2.1m |  | MM090801008
円／供用日
K3t' | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  |  | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  | MMJ0802006
| 運転質量8~20t | 1.55% |  | 運転質量8~20t |  | MM090802006
円／供用日
R1t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 6.11% |  |  |  | RR9114
円／人
R2t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 4.82% |  |  |  | RR9102
円／人
Z1t' | ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合) |  |  | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | T2012
|  | 81.07% |  | C-40 全仕上り厚 150mm |  | TZP91200030
円／式
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 1.09% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
全仕上り厚(実数入力)(mm) =200 全仕上り厚(実数入力)(mm)
施工区分 =1 1層施工
材料 =8 ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' K3r K3t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 K1t 100 K2t 100 K3t K1r ＋ K2r ＋ K3r
01-実施-一般-5002-当初
下層路盤(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合) |  | 施 工 内 訳 表
| SCB410030 |  |  |  | 施工 第0-0036号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 5.84% 労務構成比： 11.91% 材料構成比： 82.25% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 980.39
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' Rr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 R1t 100 R2t R1r ＋ R2r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
表層(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
平均幅員1.4m以上 |  | 施 工 内 訳 表
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 | SCB410260 |  |  |  | 施工 第0-0037号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 3.50% 労務構成比： 8.65% 材料構成比： 87.85% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，638
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] |  |  | ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] |  | MMJ1003033
| 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m | 1.88% |  | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m |  | MM091003033
円／供用日
K2t' | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  |  | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  | MMJ0802006
| 運転質量8~20t | 0.53% |  | 運転質量8~20t |  | MM090802006
円／供用日
K3t' | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  |  | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] |  | MMJ0801008
| 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | 0.53% |  | 運転質量10~12t 締固め幅2.1m |  | MM090801008
円／供用日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 3.13% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 1.79% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 1.74% |  |  |  | RR9114
円／人
R4t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 0.61% |  |  |  | RR9125
円／人
Z1t' | ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 |  | TZJ4103002
|  | 80.65% |  | 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm |  | TZP91000030
円／式
Z2t' | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 |  | TZJ4130002
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 6.80% |  | PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 |  | TZ094130002
円／l
Z3t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.34% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
平均幅員 =3 1.4m以上
1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) =50 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)
材料 =14 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型
01-実施-一般-5002-当初
表層(車道･路肩部) | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
平均幅員1.4m以上 |  | 施 工 内 訳 表
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 | SCB410260 |  |  |  | 施工 第0-0037号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 3.50% 労務構成比： 8.65% 材料構成比： 87.85% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 1，638
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
瀝青材料種類 =2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' K2r K2t' K3r K3t' Kr
×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 K1t 100 K2t 100 K3t K1r ＋ K2r ＋ K3r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Z3r Z3t' Zr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────
100 Z1t 100 Z2t 100 Z3t Z1r ＋ Z2r ＋ Z3r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初
基礎砕石 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 |  | 施 工 内 訳 表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | SCB221110 |  |  |  | 施工 第0-0040号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 4.91% 労務構成比： 77.15% 材料構成比： 17.94% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 917.01
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
K1t' | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] |  | TLC1010007
| 山積0.8m3(平積0.6m3) | 4.88% |  | 山積0.8m3(平積0.6m3) |  | TL091010007
円／日
R1t' | 普通作業員 |  |  | 普通作業員 |  | RR0102
|  | 40.25% |  |  |  | RR9102
円／人
R2t' | 特殊作業員 |  |  | 特殊作業員 |  | RR0101
|  | 17.49% |  |  |  | RR9101
円／人
R3t' | 土木一般世話役 |  |  | 土木一般世話役 |  | RR0125
|  | 9.83% |  |  |  | RR9125
円／人
R4t' | 運転手(特殊) |  |  | 運転手(特殊) |  | RR0114
|  | 9.05% |  |  |  | RR9114
円／人
Z1t' | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 |  |  | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | TZJ2122003
|  | 15.31% |  | RC-40 |  | TZ092122003
円／m3
Z2t' | 軽油 |  |  | 軽油 |  | TZJ6702002
| 1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 2.62% |  | 1.2号 |  | TZ096702002
円／l
| 積算単価 |  |  | 積算単価 |  | EP001
砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下
砕石の種類 =8 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
費用の内訳 =1 全ての費用
【補正式】
P' ＝ P
［機械補正］ K1r K1t' Kr
×｛[────×──────]×─────
100 K1t K1r
［労務補正］ R1r R1t' R2r R2t' R3r R3t' R4r R4t' Rr
＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────
100 R1t 100 R2t 100 R3t 100 R4t R1r ＋ R2r ＋ R3r ＋ R4r
01-実施-一般-5002-当初
基礎砕石 | [5 empty] | 単価適用日/適用基準日 01年06月20日適用
砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 |  | 施 工 内 訳 表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | SCB221110 |  |  |  | 施工 第0-0040号内訳表
1 m2 当り
機械構成比： 4.91% 労務構成比： 77.15% 材料構成比： 17.94% 市場単価構成比： 0.00% | [5 empty] | 標準単価： 917.01
代 表 機 労 材 規 格 |  | 構成比 | 単価(南魚沼② ) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考
［材料補正］ Z1r Z1t' Z2r Z2t' Zr
＋[────×──────＋────×──────]×─────────
100 Z1t 100 Z2t Z1r ＋ Z2r
［全体調整］ 100 - Kr - Rr - Zr
＋ ──────────────｝
100
01-実施-一般-5002-当初

## 単価入力データ一覧表①
単価入力データ一覧表①
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
Y4161000011 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 |  | W01001 | ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ HIVP管φ50 | ｍ
L=5.5m (ﾋﾟｯﾁ1.38m 4本立)
見積
Y4161000011 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 |  | W01002 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 個
HIﾁｰｽﾞ 50mm
物価資料
Y4161000011 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 |  | W01003 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 個
HIｴﾙﾎﾞ 65mm
物価資料
Y4161000011 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 |  | W01004 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 | 個
HIｿｹｯﾄ 65×50mm
物価資料
Y4161000011 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ材料 |  | W01005 | ﾄﾞﾚﾝﾉｽﾞﾙ65㎜ | 個
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工具付
見積
V00001 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 | 第0-0038号 | W00001 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | 基
PC-1 L=1,000
見積
V00003 | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎 | 第0-0039号 | W00003 | 円形型枠 | ｍ
フジボイド
物価資料

## 単価入力データ一覧表②
単価入力データ一覧表②
上 位 コード | 上 位 名 称 | 第番号 | 単 価 コード | 単 価 名 称 規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額
SCB222110 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | 第0-0007号 | TY000280010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 個
汎用L型(Ⅰ型) H0.75m L=2m
物価資料
SCB222110 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | 第0-0008号 | TY000280010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 個
汎用L型(Ⅰ型) H1.0m L=2m
物価資料
SCB222110 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | 第0-0009号 | TY000280010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 個
汎用L型(Ⅰ型) H1.5m L=2m
見積
SCB222110 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 | 第0-0010号 | TY000280010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 個
汎用L型(Ⅰ型) H2.0m L=2m
物価資料
SWB821430 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置 | 第0-0015号 | TFJA3005042 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 枚
B1,000×L1,000 受枠含む
見積
SWB821430 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版設置 | 第0-0016号 | TFJA3005042 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 枚
B1,000×L1,000 4分割開閉式
見積
V00008 | 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ基礎 | 第0-0021号 | T5695 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費 | t
(投棄料)
SWB824020 | 構造物とりこわし･運搬･処分 | 第0-0032号 | TFJA3004371 | ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金 | m3
有筋