## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 市町村鏡（総括）
令和 | 元 | 年度 | カルチャーセンター屋内児童遊園整備 |  | 工事 | （実施） | 設計書 |  |  | 調 査
[6 empty] | （変更） |  |  |  | 設 計
企政第 | 1 | 号 | 工事日数 | 90 | 日間 | 令 和 | 元年 | 月 |  | 日 | 着手
[6 empty] | 令 和 | 元年 | 月 |  | 日 | 竣工
実 施 | 設 計 額 |  | 0 |  | 円 | 施 工 地 名
元
変 更 | 設 計 額 |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町大字 |  |  | 神 立 |  | 地内
実 施 | 請 負 額 |  |  |  | 円
元
変 更 | 請 負 額 |  |  |  | 円
カルチャーセンター１F
実 施 | 旧レストラン及び和室改修 A＝150.77㎡ |  |  |  | 変 更
元 | ・コンクリート壁撤去
・既存厨房設備撤去
設計概要 | ・天井、壁、床張り替え |  |  |  | 設計概要
・空調機器更新 等
湯 沢 町
設 計 変 更 理 由 書

## 集計表
第 1 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1 | 仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 解体工事 |  | 〃 | 1
3 | 積込 |  | 〃 | 1
4 | 発生材運搬 |  | 〃 | 1
5 | 発生材処分費 |  | 〃 | 1
6 | 金属、建具工事 |  | 〃 | 1
7 | 内装工事 |  | 〃 | 1
8 | 雑工事 |  | 〃 | 1
9 | 電気設備工事 |  | 〃 | 1
10 | 機械設備工事 |  | 〃 | 1
1～10の計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
[12 empty] | ※現場事務所を設けない場合共通仮設費率×0.9 |  | ※Ｐ及びＮｐが１千万円以下の場合は１千万円として扱う
| 直接工事費 | [9 empty] | 共通仮設費 | Ｋｒ＝18.03×Ｐ-0.2027×Ｔ0.4017 | Ｋｒ：共通仮設費率（％）、Ｐ：直接工事費（千円）、Ｔ：工期（か月） 監理事務所を設けない場合0.9を乗じる
|  | 共通仮設費 | 式 | 1
[11 empty] | 現場管理費 | Ｊｏ＝356.20×Ｎｐ-0.4085×Ｔ0.5766 | Ｊｏ：現場管理費率（％）、Ｎｐ：純工事費（千円）、Ｔ：工期（か月）
純工事費
|  | 現場管理費 | 〃 | 1 | [6 empty] | 一般管理費 | 工事原価５百万円以下：17.24％
| 工事原価 | [10 empty] | ５百万円を超え30億円以下は算定式による | Ｇｐ＝28.978－3.173×ｌｏｇ（Ｃｐ）
|  | 一般管理費 | 〃 | 1 | [8 empty] | Ｇｐ：一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円）
※ 各経費率の値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。
※ 一般管理費には、上記計算式に、役務的補償0.09%を加算する。
| 合 計 |  | 式 | 1
改め
| 消 費 税 | 8% | 式 | 1
総 合 計

## 建築明細書
明 細 書
第 2 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1 | 仮設工事
| 仮設 間仕切 | 木造間仕切 程度 H=3.0m | ｍ | 13
| 墨出し |  | 式 | 1
| 仮設足場 | 内部 脚立足場 | ㎡ | 163
| 〃 | 枠組足場 外部､ ﾊﾂﾘ､間仕切 部分 | 〃 | 61.8
| 養生費 |  | 〃 | 163
| 整理・清掃後片付け |  | 〃 | 163
| 仮設材運搬 | 脚立足場 | 〃 | 163
| 〃 | 枠組足場 | 〃 | 61.8
| 仮設電気 | 共通仮設費に含む
| 仮設水道 | 共通仮設費に含む
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
2 | 解体工事
| 床 ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ 撤去 | ｱ2.0 | ㎡ | 72.4
| 小上り床 ｶｰﾍﾟｯﾄ 撤去 |  | 〃 | 17.2
| 小上り床 板畳 撤去 |  | 式 | 1
| 床 タタミ 撤去 | ｱ55 | 畳 | 15
| ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ 撤去 | ｱ50 不陸調整材共 | ㎡ | 23.5
| 床 木組撤去 | 踏込､板畳､床の間､ 押入､小上り | 〃 | 9.8
| 壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 撤去 | 和室､踏込､床の間 | 〃 | 66
| ソフト巾木 撤去 | H=75 | ｍ | 34.2
| 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | ｱ12 LGS､GL下地 | ㎡ | 64.4
| 壁 ラワン合板 撤去 | ｱ3 押入 | 〃 | 12
| ｱﾙﾐｻｯｼｭ間仕切撤去 | 8.2W×3.0H 床ﾊﾂﾘ共 | ｹ所 | 1
| 軽量間仕切り 撤去 | W65 | ㎡ | 30.4
| ショーケース 撤去 |  | ｹ所 | 1
| カウンター 撤去 |  | 〃 | 1
| 食器棚 撤去 | ｶｳﾝﾀｰ下部､厨房内 | ㎡ | 40.7
| 和室 建具 撤去 |  | 〃 | 18.1
明 細 書
第 3 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ | ｱ150 | ｍ | 23.3
| 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 | ﾊﾂﾘ ｱ150 人力 | ㎡ | 20
| 和室､踏込 天井材 撤去 | 化粧PB9､PB9 | ㎡ | 30.8
| 喫茶､厨房､ﾎｰﾙ 天井材 撤去 | 岩綿吸音板ｱ9＋PB9 | 〃 | 108.5
| 軽量鉄骨天井下地 撤去 |  | 〃 | 143.1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ混入分析検査費 | ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ | 式 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3 | 集積、積込
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 人力 | ｍ3 | 3.39
| 金属類（LGS､軽天､AW） | 〃 | ｔ | 0.74
| ガラス類 | 〃 | ｍ3 | 0.13
| 木くず類 | 〃 | 〃 | 1.63
| 内装床 | 〃 | ｍ3 | 2.76
| 内装材（ﾎﾞｰﾄﾞ類） | 〃 | 〃 | 3.37
| その他の雑材 |  | 式 | 1
小 計
明 細 書
第 4 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
4 | 発生材運搬
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2ｔ積み 27.5km以内 | ｍ3 | 3.39
| 金属類 | 〃 | ｔ | 0.74
| ガラス類 | 〃 | ｍ3 | 0.13
| 木くず類 | 〃 | 〃 | 1.63
| 内装材 | 〃 | 〃 | 6.14
| その他の雑材 |  | 式 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
5 | 発生材処分費
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 （ 有筋 ） | 再資源化 | ｔ | 8.14
| 薄物金属 （ 鉄 ） | 再資源化 | ｋｇ | 581
| 薄物金属 （ アルミ ） | 再資源化 | 〃 | 161
| ガラス類 |  | 〃 | 313
| 木くず類 |  | ｔ | 0.49
| ビニール床タイル |  | ｋｇ | 285
| ビニールクロス類 |  | 〃 | 55
| タタミ |  | 〃 | 420
| 石膏ボード |  | 〃 | 1926
| スタイロフォーム類 |  | ｍ3 | 1.18
| その他の雑材 |  | 式 | 1
小 計
明 細 書
第 5 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
6 | 金属、建具工事
| 軽量鉄骨間仕切壁 | W=65 2ｹ所 | 式 | 1
| ｻｯｼｭ取付部 壁開口補強 |  | ｹ所 | 1
| 軽量鉄骨天井下地 |  | ㎡ | 150.8
| 同上 開口補強 |  | ｹ所 | 7
| 天井点検口 |  | 〃 | 7
| ＡＷ－１ | 6.5Ｗ×3.0Ｈ | 台 | 1
| ＡＷ－２ | パネル新設､処分共 | ｹ所 | 1
| ＷＤ－１ | 0.8Ｗ×2.0Ｈ | 〃 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
7 | 内装工事
| 床 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ打 | Fc-18 人力 | ｍ3 | 2
| 同 上 金ゴテ仕上 |  | ㎡ | 19.8
| 床 下地補修 |  | 〃 | 150.8
| 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷 | ｱ6.5 NT350程度 | 〃 | 129.8
| 床 長尺塩ビシート敷 | ｱ4.5 | 〃 | 25.5
| 床見切縁 | SUS 取付共 | ｍ | 16.7
| 壁 硬質ＰＢ 重ね張り工法 | ｱ9.5 | ㎡ | 66.9
| 壁 硬質ＰＢ ＧＬ工法 | ｱ9.5 | 〃 | 30.4
| 壁 ＰＢ張り | ｱ12.5 | 〃 | 9
| 壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 1000番品程度 | 〃 | 84.1
| 腰壁シート貼 |  | 〃 | 40.4
| 腰 ｷｯﾁﾝﾊﾞﾈﾙ張 | ｱ3 材工共 | 式 | 1
| 掲示板クロス貼 |  | ㎡ | 6
| ソフト巾木 | Ｈ＝75 | ｍ | 41.4
| 腰壁シート 見切り材 | 取付共 | 〃 | 57.2
| 壁出隅 見切り材 | L=1.8 樹脂製 取付共 | ｹ所 | 12
| 天井 石膏ボード張 | ｱ9.5 | ㎡ | 150.8
明 細 書
第 6 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 天井 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 量産品程度 |  | 150.8
| 天井廻り縁 | Ｆ見切 | ｍ | 45.7
| 授乳用カーテン | 3.2W×1.9H ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 防炎品 | ｹ所 | 1
| 窓用カーテン K1 | 4.8W×2.2H ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 防炎品 | 〃 | 1
| 窓用カーテン K2 | 5.2W×2.2H ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 防炎品 | 〃 | 1
| 窓用カーテン K3 | 1.9W×3.1H ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 防炎品 | 〃 | 1
| 窓用カーテン K4 | 3.0W×2.2H ﾄﾞﾚｰﾌﾟ 防炎品 | 〃 | 1
| 授乳用カーテンレール | 3.2W×0.7H 天吊用､取付共 | 〃 | 1
| 窓用カーテンレール K1 | L=4.8 SUS(W)､取付共 | 〃 | 1
| 窓用カーテンレール K2 | L=5.0 SUS(W)､取付共 | 〃 | 1
| 窓用カーテンレール K3 | L=1.9 SUS(W)､取付共 | 〃 | 1
| 窓用カーテンレール K4 | L=3.0 SUS(W)､取付共 | 〃 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
8 | 雑工事
| 開口部 木枠 | 三方 集成材 2.0H 材工共 | ｹ所 | 2
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 集成材 3.0W 材工共 | 〃 | 1
| 木製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | 600H 材工共 | 式 | 1
| 新設 木製踏台 | 1.5W×0.5D×0.15H 材工共 | ｹ所 | 1
| 棚 （集成材） | 2.4W×0.45D×1.20H 材工共 | 〃 | 1
| ＥＰ塗装 | 開口枠、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | ｍ | 12.5
| ＯＳＣＬ塗装 | 木製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ､階段 | 〃 | 34.4
| 〃 | 棚 | ㎡ | 12.2
| 室名札 移設 | 既設品 | ｹ所 | 2
小 計
明 細 書
第 ７ 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
明 細 書
第 ８ 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額

## 電気明細書
明 細 書
第 ７ 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
9 | 電気設備工事
| Ａ 撤去工事 |  | 式 | 1
| Ｂ 照明設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｃ コンセント設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｄ 空調・換気設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｅ 電話・テレビ設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｆ 通信情報設備工事 |  | 〃 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ | 撤去工事
| タンブラスイッチ | 1P15A×1 | 組 | 2
| 〃 | 1P15A×2 | 〃 | 2
| 〃 | 1P15A×4 | 〃 | 1
| 〃 | 1P15A×5、1PL | 〃 | 1
| ロスナイスイッチ |  | 〃 | 2 | [5 empty] | 再使用
| ファンコイルスイッチ |  | 〃 | 2 | [5 empty] | 再使用
| 埋込コンセント | 2P15A×2 | 〃 | 3
| 〃 | 2P15A×1 ET | 〃 | 3
| 〃 | 2P15A×2 ET | 〃 | 1
| 〃 | カットリレー | 個 | 1
| 露出コンセント | 2P15A×2 | 〃 | 1
| 〃 | 2P20A×1 250V | 〃 | 1 | [5 empty] | 再使用
| テレビ受信プラグ | 直列ユニット | 組 | 1
| パッシブセンサー |  | 個 | 1
| 開閉器箱 | MCB3P150A | 面 | 1
| 照明器具 | IRS2 -J150 | 台 | 15
| 照明器具 | K1-IRS4 | 台 | 5
明 細 書
第 ８ 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 照明器具 | FDS2-FRS21 -H241 | 〃 | 15
| 〃 | FSS9 -321 | 〃 | 1
| 〃 | FSS9 -322 | 〃 | 2
| 〃 | FSL1 -322 | 〃 | 4
| 〃 | コードペンダント | 〃 | 1
| 〃 | 誘導灯B級BL | 〃 | 1 | [5 empty] | 再使用
| ロスナイ |  | 〃 | 4 | [5 empty] | 再使用
| 煙感知器 | 埋込形 | 個 | 2
| スポット感知器 | 露出形 | 〃 | 3
| スピーカー AT付き | 埋込形 3W | 〃 | 2
| 電線 天井 | VVF1.6-2C | ｍ | 40
| 〃 | VVF1.6-3C | 〃 | 57
| 〃 | VVF2.0-2C | 〃 | 20
| 〃 | FP3.5-2C | 〃 | 20
| 〃 | AE1.2-2C | 〃 | 20
| 〃 | HP1.2-3C | 〃 | 8
| 電線 管内 | IV1.6×2本 | 〃 | 11
| 〃 | VVF1.6-3C | 〃 | 6
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 電線 管内 | VVF2.0-2C | 〃 | 20
小 計
明 細 書
第 ９ 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｂ | 照明設備工事
| エフモール | 1号 | ｍ | 2.5
| 露出スイッチボックス | 1個用 | 個 | 2
| タンブラスイッチ | 1P15A ×1 | 組 | 1
| 〃 | 1P15A ×2 | 〃 | 1
| 照明器具 32W×1相当 | LSS9-3200LM | 台 | 1
| 照明器具 32W×2相当 | LSS9-6800LM | 〃 | 18
| 照明器具 非常灯 | K1-LRS11 -3 | 〃 | 3
| 照明器具 誘導灯 | B級BL | 〃 | 1
| 電線 天井 | VVF1.6-2C | ｍ | 95
| 〃 | VVF1.6-3C | 〃 | 8
| 〃 | FP3.5-2C | 〃 | 20
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｃ | コンセント設備工事
| エフモール | 1号 | ｍ | 1
| 合成樹脂線ぴ | 3号 電力・通信 | 〃 | 4
| 露出スイッチボックス | 1個用 | 個 | 1
| 〃 | 3個用 | 〃 | 1
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 連用形2P15A×2 | 組 | 2
| 〃 | 連用形2P15A×1 ET | 〃 | 1
| 露出コンセント | 2P20A×1 250V | 個 | 1 | [5 empty] | 再使用
| 電線 天井 | VVF1.6-2C | ｍ | 10
| 〃 | VVF1.6-3C | 〃 | 10
| 〃 | VVF2.0-2C | 〃 | 15
| フラッシュプレート | 樹脂製 | 枚 | 9
小 計
明 細 書
第 10 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｄ | 空調・換気設備工事
| エフモール | 4号 | ｍ | 5
| 露出スイッチボックス | 1個用 | 個 | 4
| ロスナイスイッチ |  | 〃 | 2 | [5 empty] | 再使用
| ファンコイルスイッチ |  | 〃 | 2 | [5 empty] | 再使用
| ロスナイ |  | 台 | 4 | [5 empty] | 再使用
| PAC開閉器箱 | MCB 3P3E40A×2 | 面 | 1
| 電線 天井 | CV5.5-4C | ｍ | 30
| 〃 | VVF1.6-3C | 〃 | 20
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｅ | 電話・テレビ設備工事
| パッシブセンサー |  | 個 | 1 | [5 empty] | 再使用
| 電線 天井 | FCPEV-S0.65-5P | ｍ | 20
| 通信用ケーブル接続 | ねじ止め形 | 式 | 1
| 消耗品雑材 |  | 〃 | 1
小 計
明 細 書
第 11 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｆ | 通信情報設備工事
| 露出スイッチボックス | 1個用 | 個 | 1
| 光電式煙感知器 | 埋込形 | 〃 | 2
| 天井埋込スピーカー | SW1Hi-1(3) | 〃 | 2
| アッテネーター | 3W | 〃 | 1
| 電線 天井 | AE1.2-2C | ｍ | 10
|  | HP1.2-3C | 〃 | 18
| 火災報知立会検査 | P型1級 | 式 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額

## 設備明細書
明 細 書
第 12 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
10 | 機械設備工事
| Ａ 衛生器具設備工事 |  | 式 | 1
| Ｂ 衛生配管設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｃ 空調機器備工事 |  | 〃 | 1
| Ｄ 空調配管設備工事 |  | 〃 | 1
| Ｅ 撤去工事 |  | 〃 | 1
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ａ | 衛生器具設備工事
| 幼児用マルチシンク | SKL300LMRAPR | 台 | 1
| 洗濯水栓 | TW11R | 個 | 1
| ウォータークーラー | 既設品移設 | 台 | 1
| 据付費 |  | 式 | 1
小 計
明 細 書
第 13 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｂ | 衛生配管設備工事
| 塩ビライニング鋼管 | 屋内一般 SGP-VB20A | ｍ | 2
| 保温付きポリブデン管 | PB13A-5t 化粧カバー | ｍ | 4
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP50A | ｍ | 4
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP40A | ｍ | 2
| メカニカル継手 | 水栓チーズ13A | 個 | 1
| メカニカル継手 | 縦型水栓ジョイント13A | 個 | 1
| 水栓ジョイントボックス | 水栓チーズカバー13用 | 個 | 1
| 仕切弁 | GV.20A-5ｋ | 個 | 1
| 給水管保温 | 20Ａ 保温チューブ10ｔ | ｍ | 2
| 機械はつり | φ100×230L | 箇所 | 2
| 機械はつり | φ100×550L | 箇所 | 2
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｃ | 空調機器備工事
| パッケージエアコン | 4方向天カセ型（ペア） | 台 | 2
| 冷房：14.0kw | 暖房能力強化型
| 暖房：16.0kw | SDRC160AA
3相 200V
| 天井パネル | BYCP160EEF | 台 | 2
| ワイヤードリモコン | BRC1G2 | 個 | 2
| 室外機壁掛架台 | K-KKZ10G | 個 | 2
| 防雪フード | KPS5A280T KPS5G280L | 組 | 2
| 防雪屋根 | K-KP3G2 | 個 | 2
| 制気口 | VHS 1300×100 既設再取付け | 個 | 2
| 制気口 | HS 1300×200 既設再取付け | 個 | 2
| ファンコイル天井パネル | FCU-4既設再取付け | 個 | 2
| 据付費 |  | 式 | 1
| 天井切込開口費 |  | ｍ | 17
小 計
明 細 書
第 14 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｄ | 空調配管設備工事
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | 液管φ9.52 8ｍｍ厚 | ｍ | 16
| 断熱材被覆銅管（冷媒用） | ガス管φ15.88 20ｍｍ厚 | ｍ | 16
| ドレン管 | 屋内一般 VP25A | ｍ | 9
| 渡り線 | 冷媒管巻き込み | ｍ | 16
| リモコン配線 | CVV-1.25ｍｍ-2C | ｍ | 21
| 排水管保温 | 天井内 25A GW＋ALGC化粧保温筒 | 〃 | 9
| 機械はつり | φ100×200L | 箇所 | 2
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
Ｅ | 撤去工事
| パッケージエアコン撤去 | 床置き形 冷房：12.5kw | 台 | 1
| ファンコイル天井パネル取外し | FCU-4 2方向 | 台 | 2 | [5 empty] | 再使用
| 制気口取外し | VHS 1300×100 | 個 | 2 | [5 empty] | 再使用
| 制気口取外し | HS1300×200 | 個 | 2 | [5 empty] | 再使用
| 排気フード撤去 | 1800×800 | 台 | 1
| 作業台撤去 | 800×600 | 台 | 1
| 炊飯器撤去 | 14㎏ | 台 | 1
| 冷蔵ショーケース撤去 | 500×500 | 台 | 1
| ガス給湯器撤去 | 16号 | 台 | 1
| 一槽シンク撤去 | 900×600 | 台 | 1
| フライヤー撤去 | 340×600 | 台 | 1
| ガスレンジ撤去 | 1500×600 | 台 | 1
| 作業台撤去 | 800×600 | 台 | 1
| コールドテーブル撤去 | 1200×600 | 台 | 1
| 吊り棚撤去 | 1500×250 | 台 | 1
| 製氷機撤去 | 500×630 | 台 | 1
| 二槽シンク撤去 | 1200×600 | 台 | 1
明 細 書
第 15 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 水切り台撤去 | 800×600 | 台 | 1
| コールドテーブル撤去 | 1500×600 | 台 | 1
| 手洗器撤去 | L5 | 台 | 2
| 作業台撤去 | 400×600 | 台 | 1
| ウォータークーラー取外し |  | 台 | 1 | [5 empty] | 移設再使用
| 配管撤去 | 屋内一般 SGP（白）20A | ｍ | 6
| 配管撤去 | 屋内一般 SGP（白）15A | ｍ | 3
| 配管撤去 | 屋内一般 SGP-VB20A | ｍ | 7
| 配管撤去 | 屋内一般 SGP－HVA20A | ｍ | 2
| 配管撤去 | 屋内一般 VP50A | ｍ | 2
| 配管撤去 | 屋内一般 VP40A | ｍ | 2
| 配管撤去 | 屋内一般 VP25A | ｍ | 1
| 配管撤去 | 断熱材被覆銅管 液管φ9.52 8ｍｍ厚 | ｍ | 4
| 配管撤去 | 断熱材被覆銅管 ガス管φ15.88 20ｍｍ厚 | ｍ | 4
小 計
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
明 細 書
第 16 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
明 細 書
第 19 号表
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
湯 沢 町
番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 実 施 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 備 考
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額