## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡 (単抜き)
| 令和３年度 |  | 町立湯沢病院検査室他空調設備工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 病院 第 5 号 |  |  | 工 事 日 数 | 90 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
0
実 施 |  | 検体検査室空調設備更新工事 |  |  | 変 更
Ｘ‐ＴＶ室空調設備更新工事
元 |  | 0
0
設計概要 |  | 0 |  |  | 設計概要
0
湯 沢 町

## 本工事費内訳書(単抜き)
本工事費（実施）内訳書
品名 | 品質形状 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
１．検体検査室空調設備更新工事 | bar: 実 施 元 設 計 数 量 to 実 施 元 設 計 単位
２．Ｘ‐ＴＶ室空調設備更新工事 | bar: 実 施 元 設 計 数 量 to 実 施 元 設 計 単位
小計
合計
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
計
設計額
消費税相当額
合計

## 本工事費明細書(単抜き)
本工事費（実施）明細書
No.1
品 名 | 品質形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1.検体検査室空調設備工事
1）機器設備工事
パッケージエアコン | SZRC112BFD 4方向天カセ形（同時ツイン） | 1 | 組
室外機架台 | PC-KJ60 | 1 | 個
防雪フード | 吹出し口用 | 1 | 個
防雪屋根 | PC-RKJ60 | 1 | 個
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
機器搬入据付費 |  | 1 | 式
試運転調整費 |  | 1 | 式
電源工事費 |  | 1 | 式
計装工事費 |  | 1 | 式
既存撤去費 |  | 1 | 式
廃棄処分費 |  | 1 | 式
天井器具取外し再取付費 |  | 1 | 式
天井開口補強費 |  | 1 | 式
養生費 | ブルーシート+粘着テープ | 1 | 式
運搬交通費 |  | 1 | 式
小計
本工事費（実施）明細書
No.2
見積品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2）配管設備工事
冷媒用被覆銅管 | φ6.35-8t | 5 | m
冷媒用被覆銅管 | φ9.52-8t | 15 | m
冷媒用被覆銅管 | φ12.7-10t | 5 | m
冷媒用被覆銅管 | φ15.88-10t | 15 | m
ドレン管 | VP25 | 8 | m
ドレン管 | VP40 | 4 | m
同上接手接合材 |  | 1 | 式
同上支持金具 |  | 1 | 式
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
配管施工費 | 真空引き共 | 1 | 式
配管化粧カバー | 材工共 | 1 | 式
保温工事費 | GW.ALK化粧保温筒+金網 | 1 | 式
コア抜き工事費 | φ100-200L程度 | 1 | 箇所
放射線遮蔽処理費 | 配管貫通部 | 1 | 式
高所作業台リース料 | 3日間、往復運搬費含む | 1 | 式
小計
本工事費（実施）明細書
No.3
見積品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2.X-TV室空調設備工事
1）機器設備工事
パッケージエアコン | SZRG56BFT 2方向天カセ形（ペア） | 1 | 組
室外機架台 | PC-KJ30 | 1 | 個
防雪フード | 吹出し口用 | 1 | 個
防雪屋根 | PC-RKJ30 | 1 | 個
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
機器搬入据付費 |  | 1 | 式
試運転調整費 |  | 1 | 式
電源工事費 |  | 1 | 式
計装工事費 |  | 1 | 式
既存撤去費 |  | 1 | 式
廃棄処分費 |  | 1 | 式
天井解体復旧費 | 器具取外し再取付含む | 1 | 式
養生費 | ブルーシート+粘着テープ | 1 | 式
運搬交通費 |  | 1 | 式
小計
本工事費（実施）明細書
No.4
見積品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2）配管設備工事
冷媒用被覆銅管 | φ6.35-8t | 13 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | φ12.7-10t | 13 | ｍ
ドレン管 | VP25 | 3 | ｍ
同上接手接合材 |  | 1 | 式
同上支持金具 |  | 1 | 式
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
配管施工費 | 真空引き共 | 1 | 式
配管化粧カバー | 材工共 | 1 | 式
保温工事費 | GW.ALK化粧保温筒+金網 | 1 | 式
コア抜き工事費 | φ100-200L程度 | 1 | 箇所
放射線遮蔽処理費 | 配管貫通部 | 1 | 式
小計