## 表紙
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

## 設計書鏡
| 令和３年度 |  | 町立湯沢病院蒸気ボイラー入替工事 |  |  |  |  | （実施） | 設計書 | 調 査
設 計
| 病院 第 ７ 号 |  |  | 工 事 日 数 | 90 |  | 日 | 年 月 日 着 手
年 月 日 竣 功
| 実 施 元 設 計 額 |  |  |  |  | 円 | 施 工 地 名
| 変 更 設 計 額 |  |  |  |  | 円
| 実 施 元 請 負 額 |  |  |  |  | 円 | 南魚沼郡湯沢町 大字 |  |  | 湯沢 | 地内
| 変 更 請 負 額 |  |  |  |  | 円
実 施 |  | 町立湯沢病院蒸気ボイラー入替工事 |  |  | 変 更
元
設計概要 |  |  |  |  | 設計概要
湯 沢 町
H32

## 本工事費内訳書
本工事費（実施）内訳書
品名 | 品質形状 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 摘 要
|  | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額
１．機器設備工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 見積額
２．配管設備工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 見積額
小計
合計
直接工事費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費
計
設計額
消費税相当額
合計

## 明細書
本工事費（実施）明細書
No.1
品 名 | 品質形状 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1.機器設備工事
貫流ボイラ（エクオス） | EQO-2000KRM | 1 | 基
換算蒸発量 | 2,000㎏/h
伝熱面積 | 9.65㎡
最高使用圧力 | 0.98MPa
効率 | 97%
燃料消費量 | 133.7L/h
電源 | 三相 200V 9.8kw
グルンドフォスポンプ仕様 |  | 1 | 式
薬注装置 |  | 1 | 台
防振ゴム |  | 1 | 式
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
機器搬入据付費 |  | 1 | 式
試運転調整費 |  | 1 | 式
運搬交通費 |  | 1 | 式
既存撤去費 |  | 1 | 式
廃材運搬処分費 |  | 1 | 式
計
本工事費（実施）明細書
No.2
見積品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
2.配管設備工事
配管用炭素鋼鋼管（黒） | SGP80A | 1 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP40A | 2 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP25A | 1 | ｍ
ステンレス鋼管 | SUS32A | 1 | ｍ
同上接手接合材 |  | 1 | 式
同上支持金具 |  | 1 | 式
逆止弁 | 80A-10k | 1 | 個
雑材料消耗品費 |  | 1 | 式
配管施工費 |  | 1 | 式
煙道工事費 |  | 1 | 式
保温工事費 |  | 1 | 式
既存撤去費 |  | 1 | 式
廃材処分費 |  | 1 | 式
計
小計