## 表紙
平成 30 年度
南消工 第2号
南魚沼市湯沢消防署空調設備改修工事
| 施工地名 |  |  | 南魚沼郡湯沢町神立地内
自 平成 ３０年 月 日
( 日間 )
| 工 期 |  |  |  |  | 至 平成 ３０年 月 日
設計変更による
| 工期延長日数及び期限 |  | ( 日間 ) |  |  | 至 平成 年 月 日
南魚沼市

## 総括表
|  |  |  | 実 施 | 工 事 費 総 括 表
|  |  |  | 変 更 |  |  |  |  | 1
名 称 |  | 棟 | 実施・変更 設計の別 | 直 接 工 事 費 と |  | 直 接 工 事 費 | 共 通 費 |  | 備 考
|  |  |  | 共 通 費 の 合 計 |  |  | 共通仮設費 | 諸 経 費
| 南魚沼市湯沢消防署 空調設備改修工事 | 1 | 実 施
・元・
変 更
実 施
・元・
変 更
| 工 事 価 格 | 1 | 実 施
・元・
変 更
| 消費税相当額 |  | 実 施
・元・
変 更
| 総 計 | 1 | 実 施
・元・
変 更
南魚沼市
円
㎡
㎡
㎡
日
日

## 内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書 | [8 empty] | 2
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
| Ａ. | 機械設備工事 | 10 | 200
| 1 | 冷暖房設備機器工事
| 2 | 機器据付配管工事
| 3 | 一次側電源工事
| 4 | 既存機器廃液処理工事
直接工事費計
南魚沼市

## 明細書
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 3
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
Ａ. 機械設備工事
1. 冷暖房設備機器工事
① 2F 会議室（ACP-1）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（ツイン同時） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW
室内機 4方向カセット型、標準パネル、リモコン
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具
② 2F 事務室（ACP-2）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（ツイン同時） | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
冷房能力25.0kW 暖房能力28.0kW
室内機 4方向カセット型、標準パネル、リモコン
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 4
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
③ 2F 食堂（ACP-3）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（ペア） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW
室内機 4方向カセット型、標準パネル、リモコン
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具
④ 2F 待機室（ACP-4）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（ペア） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW
室内機 床置型、木台
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
⑤ 2F 仮眠室（ACP-5）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（ペア） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW
室内機 1方向天井吊型、リモコン
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具、ドレンアップキット
⑥ 3F 会議室（ACP-6）
パッケージ形空調機 | 空冷ヒートポンプ型（トリプル） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷房能力20.0kW 暖房能力22.4kW
室内機 2方向カセット型、標準パネル、リモコン
室外機 床置架台、防雪フード、防雪屋根
転倒防止金具
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
2. 機器据付配管工事
機器据付工事 | ACP-1 2F会議室 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | ACP-2 2F事務室 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 式
〃 | ACP-3 2F食堂 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | ACP-4 2F待機室 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | ACP-5 2F仮眠室 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | ACP-6 3F会議室 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
天井開口補強 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 11; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
吊補強材・吊金物 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 11; 実 施 元 設 計 単位: 台
高所作業車 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 日
冷媒管 | φ9.52 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 123; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | φ12.70 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 100; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | φ15.88 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 123; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | φ25.40 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 100; 実 施 元 設 計 単位: m
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
ドレン管 | VP25 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 100; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | VP30 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 32; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | VP40 材工共 | 実 施 元 設 計 員 数: 35; 実 施 元 設 計 単位: m
ドレン断熱工事 | STQ25～40 | 実 施 元 設 計 員 数: 167; 実 施 元 設 計 単位: m
外部配管化粧カバー | AD-10～14 | 実 施 元 設 計 員 数: 36; 実 施 元 設 計 単位: m
気密試験費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
新規冷媒補充費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
リモコン渡り線工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
試運転調整費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
架台基礎コンクリート工事 | 1F外部用 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
仮眠室天吊エアコン撤去費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
食堂天カセファンコイル撤去費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
冷媒回収破壊費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
3. 一次側電源工事
幹線設備
電線管 | G70φ HDS | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | PV76 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
ノーマルベンド | 70φ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | 350×350×200 防水・E端子付 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
〃 | 400×400×250 防水・E端子付 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
電線管付属品 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電線管支持材 | ブラケット含む | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電線管支持金具 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電線 | CVT60sq | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | IV38sq | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: m
動力盤 | 6回路＋SP2 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
主開閉器 | 3P200A QB内取付 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
同上取付加工費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
消耗品、雑材 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
労務費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
負荷設備
電線管 | G36φ | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | G28φ | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | G22φ | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | PV#38 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | PV#30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | PV#24 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
電線管付属品 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
電線管支持材 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電線管支持金具 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電線 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 25; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: m
漏電ブレーカー | 3P20A ACP-5 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
消耗品雑材 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
労務費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
仮設電気工事費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合 計
南魚沼市
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書 | [9 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
4. 既存機器廃液処理工事
臭化リチウム抜取り作業費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
臭化リチウム処分費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 330; 実 施 元 設 計 単位: kg
臭化リチウム廃液分析費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
回収容器 | ケミカルドラム缶 200L | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 缶
〃 | ポリ缶 18L | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
廃液運搬費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
消耗品雑材 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合 計
南魚沼市

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書 | [8 empty] | 12
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
|  | 共通費 | 10 | 200
| 1. | 共通仮設費 | 10 | 200 | 一 式
| 2. | 諸経費 |  |  | 〃
|  | 現場管理費 |  |  | 〃
|  | 一般管理費等 |  |  | 〃
共通費計
南魚沼市